## Sheet1
成都市级医院采购联盟2025年医疗设备集中市场调研第四批-02调研明细表（CDLC-2025004-03)
注：（一）该表格已有的行、列须固定，请不要调整或者删除，若需增加请在最后一列备注注明。 （二）电子版发送上传至指定位置（文件命名：生产厂家+成都市级医院采购联盟2025年医疗设备集中市场调研第四批-02调研明细表）。 (三）若厂家仅一个档次的产品如满足需求请在最低、中档、高档次均填写信息。 （四）若设备含有可升级或可选配模块，注明各模块名称、主要功能及价格。 （五）本次调研项目中主要涉及功能要求，若含有参数涉及到倾向性、唯一性请“参数反馈”列进行反馈，并注明第一项第几条具体指向。
序号 | 调研单位 | 设备名称 | 数量 | 预算单价（万元） | 总预算（万元） | 基本功能要求 | 基本配置（可按照实际需求进行增补修改） | 特殊配置要求 | 质保年限（整机含配件） | 付款周期 | 进口/国产 | 送货地点 | 生产厂家 | 过保后维保全保方案价格（按照报价的%进行填报） | 满足需求预算范围内最低配置产品规格型号 | 单项报价（万元） | 总体报价（万元） | 注册证号 | 对标产品 | 低配-优势参数（体现设备优势的参数）（限5条） | 低配-重要参数（体现设备档次的参数）（限5条） | 满足需求预算范围内中等配置产品规格型号 | 单项报价（万元） | 总体报价（万元） | 注册证号 | 对标产品 | 中配-优势参数（体现设备优势的参数）（限5条） | 中配-重要参数（体现设备档次的参数）（限5条） | 满足需求预算范围内高档配置产品规格型号 | 单项报价（万元） | 总体报价（万元） | 注册证号 | 对标产品 | 高配-优势参数（体现设备优势的参数）（限5条） | 高配-重要参数（体现设备档次的参数）（限5条） | 可选配模块及各模块价格，若有多项 | 产品上市时间 | 近三年来响应产品在2023年度复旦榜中国医院综合排行榜A++++、A+++用户名单。（如无请填写无），若涉及很多家按“用户1、用户2、用户3等**多少家用户）-名单见附件3 | 近三年来响应产品在2023年度复旦榜 中国医院综合排行榜A++、A+、A的用户名单。（如无请填写无），若涉及很多家按“用户1、用户2、用户3等**多少家用户）-名单见附件3 | 近三年来响应产品三级甲等综合医院用户名单。（如无请填写无），若涉及很多家按“用户1、用户2、用户3等**多少家用户） | 响应品牌近三年的市场占有率，并注明数据来源 | 如刚上市新产品无用户，请注明产品的具体情况及优势 | 参数反馈 | 备注
01 | 成都市级联盟单位 | 自动发药机 | 1 | 574 | 574 | 1.与医院HIS系统链接，整机能够接收处方分发指令信息。具备整盒直发、整盒与拆零混发等多模式发药功能。 2.药品管理：具备新增、查询、修改、删除药品信息等功能，可对药品基本信息进行维护，包括但不限于药名、规格、批号、效期、库存等信息的记录管理；支持近效期先出，具备临效期药品提示功能。 3.处方管理：实时接收处方信息，按照处方顺序分发药品，同时可记录处方分发过程，留存数据和保存记录。 | 发药机、补药系统、自动发筐机、出方传输系统、封闭式智能二级库 | 无 | 3 |  | 国产 | 成都
02 | 成都市级联盟单位 | 全自动单剂量药品分包机 | 1 | 185 | 185 | 1.与医院HIS系统无缝衔接，全程提供技术支持及指导。提供软件升级服务。 2.采用全中文操作系统：药袋打印系统、非机储药打印加药信息全部为中文；操作、报警为中文语音告知系统。支持药品填充警报、分包纸补充警报、打印色带更换警报、打印机位置警报、非机储药抽屉位置警报、密封器加热块温度警报、包药单元位置异常警报、分包纸异常报警、抽屉打开警报 、药品包药自动监测警报、包药机内部各部件之间在运转之中的异常监测警报。 3.整机采用模块化设计，储药部位、药品收集部位以及包装部位等均可整体插接、拆装、更换和升级。 | 全自动药品单剂量分包机、自动剥药机、辅助托盘、万能药盒、全自动检测系统、剥药机 | 无 | 3 |  | 国产 | 成都