## Sheet1
成都市级医院采购联盟2025年医疗设备集中市场调研第四批-03调研明细表（CDLC-2025004-03)
注：（一）该表格已有的行、列须固定，请不要调整或者删除，若需增加请在最后一列备注注明。 （二）电子版发送上传至指定位置（文件命名：生产厂家+成都市级医院采购联盟2025年医疗设备集中市场调研第四批-03调研明细表）。 (三）若厂家仅一个档次的产品如满足需求请在最低、中档、高档次均填写信息。 （四）若设备含有可升级或可选配模块，注明各模块名称、主要功能及价格。 （五）本次调研项目中主要涉及功能要求，若含有参数涉及到倾向性、唯一性请“参数反馈”列进行反馈，并注明第一项第几条具体指向。
序号 | 调研单位 | 设备名称 | 数量 | 预算单价（万元） | 总预算（万元） | 基本功能要求 | 基本配置（可按照实际需求进行增补修改） | 特殊配置要求 | 质保年限（整机含配件） | 付款周期 | 进口/国产 | 送货地点 | 生产厂家 | 过保后维保全保方案价格（按照报价的%进行填报） | 满足需求预算范围内最低配置产品规格型号 | 单项报价（万元） | 总体报价（万元） | 注册证号 | 对标产品 | 低配-优势参数（体现设备优势的参数）（限5条） | 低配-重要参数（体现设备档次的参数）（限5条） | 满足需求预算范围内中等配置产品规格型号 | 单项报价（万元） | 总体报价（万元） | 注册证号 | 对标产品 | 中配-优势参数（体现设备优势的参数）（限5条） | 中配-重要参数（体现设备档次的参数）（限5条） | 满足需求预算范围内高档配置产品规格型号 | 单项报价（万元） | 总体报价（万元） | 注册证号 | 对标产品 | 高配-优势参数（体现设备优势的参数）（限5条） | 高配-重要参数（体现设备档次的参数）（限5条） | 可选配模块及各模块价格，若有多项 | 产品上市时间 | 近三年来响应产品在2023年度复旦榜中国医院综合排行榜A++++、A+++用户名单。（如无请填写无），若涉及很多家按“用户1、用户2、用户3等**多少家用户）-名单见附件3 | 近三年来响应产品在2023年度复旦榜 中国医院综合排行榜A++、A+、A的用户名单。（如无请填写无），若涉及很多家按“用户1、用户2、用户3等**多少家用户）-名单见附件3 | 近三年来响应产品三级甲等综合医院用户名单。（如无请填写无），若涉及很多家按“用户1、用户2、用户3等**多少家用户） | 响应品牌近三年的市场占有率，并注明数据来源 | 如刚上市新产品无用户，请注明产品的具体情况及优势 | 参数反馈 | 备注
CDLC-2025004-03-01 | 成都市级联盟单位 | 气相液氮罐 | 5 | 32 | 160 | 1、有效容积：890±5L；口径：465±5mm；高度≤1810mm。 2、储存方式及数量：支持气相和液相两用；配备冷冻架数（100格/盒）≥32个，冷冻架数（25格/盒）≥4个；前述冷冻架每架盒数≤13个；满配与冷冻架数量和种类匹配的冻存盒。3、材质及结构：不锈钢罐体，托盘下液氮容积≥135L。样本贮存空间温度均可低于-185℃。4、液氮储存系统达到医疗器械安全等级，提供医疗器械注册证复印件。 | 自增压式液氮容器（液氮补给罐）≥5个、移动式辅助升降装置≥1台、氧浓度监控≥1套。 | 无 | 3 |  | 国产 | 成都
CDLC-2025004-03-02 | 成都市级联盟单位 | 气相色谱仪 | 1 | 67 | 67 | 检测正电子类放射性药品残留溶剂（如乙腈、乙醇、丙酮） | 一、快速加热和冷却的柱温箱 1 柱箱温度：至少涵盖（不限于）室温以上4℃ ～ 450℃ 2 程序升温：≥20阶21平台(提供制造商官方说明书及工作站截图、加盖供应商章；该指标作为验收指标） 3 可设定升温速率：不低于±180℃/min，支持程序降温(提供制造商官方说明书及工作站截图、加盖供应商章；该指标作为验收指标） 4 温度设定精度：≤0.1℃ 5 控温精度：≤0.01℃ 6 温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化≤0.01℃ 7 冷却速度：从 450 降到 50℃ ≤3.4min（210s）（提供制造商官方说明书，加盖供应商章） 8 最大运行时间：9999.99分钟 二、进样单元 最多可同时安装三个独立控温的进样单元。（提供可同时装载≥3个进样单元仪器安装位置结构示意图予以证明、加盖供应商章） 1. 分流/不分流进样口 1.1 最高温度：≥450℃ 1.2 配备全自动电子流量控制系统，支持恒流、恒压、恒线速度控制功能(提供制造商官方说明书及工作站截图、加盖供应商章） 1.3 标准配备载气节省模式，有效节约载气消耗量 1.4 压力设定范围：不低于0 ～ 1035 kPa（相当于0-150 psi） 1.5 压力程序比率设定范围：不低于-400 ～ 400 kPa/min 1.6 压力程序：≥7阶 1.7 分流比设定范围：不少于0 ～ 9999.9(提供工作站截图、加盖供应商章） 1.8 流量设定范围：0～1250mL/min 三、检测器单元 可同时安装不低于3个可独立控温的检测器(提供产品说明书或仪器截图、加盖制造商章） 2. 氢火焰离子化检测器（FID） 2.1 最高使用温度：≥450℃ 2.2 自动点火功能 2.3 检测限：≤1.5×10-12g/s ( 十二烷 )(提供校验报告、加盖供应商章；该指标作为验收指标） 2.4 动态范围：≥107 四、进样器 1、液体自动进样器：可自动分析样品数：≥150位，进样重现性:≤0.5%； 2、顶空自动进样器 2.1. 样品区温度控制范围：不少于室温—260℃，增量为1℃； 2.2. 阀进样系统温度控制范围：不少于室温—220℃ ，增量为1℃； 2.3. 样品传送管线温度控制范围：不少于室温—220℃ ，增量为1℃； 2.4. 温度控制精度：±0.1℃； 2.5. 温度控制梯度：±0.1℃； 2.6. 顶空瓶位数：≥20位； 2.7. 顶空瓶规格：10ml、20ml任选 ； 2.8. 重复性：RSD ≤1.5%（200ppm水中乙醇，N=5）； 2.9.进样加压范围：0～0.4Mpa或更宽范围，且压力连续可调(提供工作站截图、加盖供应商章）； 2.11.反吹清洗流量：0～400ml/min（连续可调）； 2.12.开机自检，故障报警和提示，自动定位、校准样品盘，防止错位造成的卡瓶； 2.13.设有外加载气调节系统，无需对于GC仪器进行任何改装与变动，即可进行顶空进样分析。也可选用原仪器载气； 2.14.通过时间编程，自动实现加压、取样、进样、分析和分析后的反吹清洗等功能； 2.15.样品传输管和进样阀有自动反吹功能，减少交叉污染； 五、数据处理系统 1. 数据采集和数据解析 可方便进行数据分析、比较、分析日志查询等，可显示相对保留时间（RRT），具有保留时间自动校正功能（AART）；可视化仪器管理功能，可在线监控仪器状态、提示耗材更换。 2. 系统扩展 可兼容扩展为二维系统、自动前处理系统、双柱系统。 3. 质量控制 支持自动计算噪音、漂移、信噪比、检测限（LOD）、定量限（LOQ）、精密度和回收率等方法学指标，具有仪器系统检查功能和用户安全管理功能。 4. 网络化控制 可通过网络式CDS（数据管理系统）进行软件远程控制和人机分离模式操作(提供制造商官方说明书或工作站截图、加盖供应商章）； 5. 法规符合性 具有安全性策略、系统策略、用户权限和用户管理、审核追踪和理由输入等功能(提供制造商官方说明书或工作站截图、加盖供应商章）。 6.需包含一个实验室信息管理系统（LIMS/LIS）接口；且提供接口验证服务（提供接口程序文件截图，加盖供应商章） 六、配置要求（需提供全新设备、非停产型号、非翻新设备；生产日期在合同要求的供货日期1年内） 1.气相色谱仪主机（含分流/不分流进样口1个） 1套 2.氢火焰离子化检测器（FID） 1套 3.液体自动进样器 1套 4.系统操作软件 1套 5.气相毛细柱 2根 6.品牌电脑 1套 7.品牌打印机 1套 8.品牌空气发生器 1套 9.品牌氢气发生器 1套 10.高纯氮气及减压阀 1套 11.顶空进样器 1套 12.仪器用精密稳压电源 1套 13.20mL顶空瓶200个 14.辐射保护套件 1套 15.实验室信息管理系统接口 1套 | 无 | 3 | 验收合格后，接甲方通知，乙方提供合法有效的发票之后，甲方10个工作日内以银行转账方式向乙方支付验收合格部分货物的全部货款 | 国产 | 成都
CDLC-2025004-03-03 | 成都市级联盟单位 | 采血传输管理系统 | 1 | 390 | 390 | 1、通过管理软件，实现取号机排队信息显示屏、窗口屏等设备之间数据的实时互通，按照采血相关信息(医嘱信息)，自动在采血管仓中选择出正确的采血管、打印标签、按照设定位置粘贴标签，对接医院HIS、LIS或集成平台等系统，自动获取医嘱采血信息并分配至系统各模块;医嘱执行完毕自动回写至对应系统。护士可完成患者呼叫、采血、患者管理和数据管理等工作，实现采血中心到检验科流水线静脉血液标本即时传送，将真空采集管通过连续式输送系统传送至检验科，以提高工作效率和质量，缩短TAT，具备自动核收标本，记录接收时间和数量，将标本核收并录入LIS系统，实现标本量分析标本流程监控等功能。 2、备管贴标主机设计：台面/柜面式放置，非落地式不占地面空间，主机宽度≤25cm，每两个窗口放置一台主机。备管贴标主机试管装载方式：具备两种装管方式，支持在主机试管仓直接补充采血管，支持取出空的试管仓，更换装有管的试管仓。 3、主机内有嵌入式触摸显示屏和嵌入式条码阅读器：贴标主机正面具备LCD触摸屏，非外接屏幕，屏幕≥7英寸，彩显，可触控，可看到设备运行状态，可提示当前患者的总管数及实时完成的管数；嵌入式条码阅读器可及时核对患者信息，以杜绝混淆。 4、分拣机设备占地面积小，符合人体工学原理，操作人员站姿即可取出分拣仓，分拣仓位距离地面高度≥1100mm，设备占地面积≤ 1200*700mm | 1套智能排队管理系统、 3套智能备管贴标主机、 8套采血窗口操作系统、 1套机械标本传输系统、 1套智能标本核收分拣系统 | 无 | 3 |  | 国产 | 成都
CDLC-2025004-03-04 | 成都市级联盟单位 | 全自动血液分析工作站 | 1 | 170 | 170 | 1、全自动血液分析工作站具备一管通测（血常规、特定蛋白、糖化血红蛋白、推染片）功能，可根据需求组合扩展或连接成血液分析流水线。 2、其中血液分析仪模块提供血液报告参数≥36项（不含散点图、直方图、报警信息等），IG应为定量报告参数，NRBC应为定量报告参数，不需要专门试剂，自动修正WBC计数结果；全自动进样模式时用血量≤90μL，在线至少一台仪器具备网织红检测功能，网织红检测速度单机≥80样本/小时，使用的清洁液采用一次性单支包装。 3、其中特定蛋白分析模块样本吸样量≤10μL，检测的项目CRP检测线性范围:下限≤0.5 mg/L，上限≥400.0mg/L。 4、其中糖化血红蛋白分析模块采用离子交换高效液相色谱法检测，样本进样量全血≤8μL。 5、特定蛋白分析仪最小用血量≤4μL | 由2台血液分析模块、2台特定蛋白分析模块、1台糖化血红蛋白分析模块、1台推染片组成血液检测流水线，1套UPS | 无 | 3 |  | 国产 | 成都
CDLC-2025004-03-05 | 成都市级联盟单位 | 全自动凝血分析流水线 | 1 | 130 | 130 | 1、由同品牌的进样回收模块、离心模块、轨道模块和全自动凝血分析模块连接成全自动凝血分析流水线，同时也满足科室后续需求与血液分析仪组合扩展或连接成流水线。 2、进样回收模块同时具备三种进样方式，标配倾倒进样、孔架进样，可对接标本传输系统进样；闭合式轨道，采用样本架进行样本搬运。 3、全自动凝血分析模块检测原理：采用双磁路磁珠法、免疫比浊法、发色底物法进行检测，磁珠法和光学法项目同时检测，相互独立，互不影响。 4、全自动凝血分析单模块检测速度：PT检测速度≥500测试/小时，D-二聚体检测速度≥400测试/小时。 5、离心模块离心速度：单模块离心效率≥300管/小时，单模块批次离心样本量≥96管 | 1套样本处理系统（包括进样回收模块、离心模块、轨道模块）、2台全自动凝血分析模块、1套配套水机和UPS | 无 | 3 |  | 国产 | 成都
CDLC-2025004-03-06 | 成都市级联盟单位 | 生免流水线前处理系统 | 1 | 180 | 180 | 1、生免流水线前处理系统具有NMPA产品注册证和备案证明，有进样、离心、移载、开盖、AI血清质量识别等功能。 2、进样单模块的处理能力≥1000管/小时，离心模块单模块批次离心样本量≥90管，闭合式轨道使用样本架进行样本搬运。 3、移载模块标配AI视觉识别系统，可评估血清质量（脂血、黄疸、溶血），自定义血清质量的识别灵敏度，开盖速度≥1200管/小时。 4、支持通过本系统将本项目的全自动生化分析仪、全自动化学发光免疫分析仪拓展成全自动生化免疫流水线使用。 | 1套生免流水线前处理系统 | 无 | 3 |  | 国产 | 成都
CDLC-2025004-03-07 | 成都市级联盟单位 | 全自动生化分析仪（高速） | 1 | 119 | 119 | 1、单模块生化检测速度：比色速度≥2000测试/小时，单模块ISE≥900测试/小时。 2、搅拌系统采用非接触式（超声波）搅拌，孵育方式采用水浴。 3、反应杯采用半永久使用塑料杯。 4、支持通过本项目生免流水线前处理系统可以将本设备与本项目多台全自动化学发光免疫分析仪拓展成全自动生化免疫流水线。 5、同时分析项目数：单模块全双试剂≥70项；配套试剂盒采用一体瓶测试包装 | 1套生化检测模块、1套ISE检测模块、1套配套水机和UPS | 无 | 3 |  | 国产 | 成都
CDLC-2025004-03-08 | 成都市级联盟单位 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 3 | 60 | 180 | 1、单模块免疫检测速度≥600测试/小时、试剂位≥30个、免疫首个项目反应时间≤10min。 2、采用独立的机械模块可以实现试剂盒不停机加载。 3、底物/标记物为电化学发光或吖啶酯，乙肝五项检测要求全定量并溯源至国际标准品。 4、支持通过本项目生免流水线前处理系统可以将本设备与本项目全自动生化分析仪（高速）拓展成全自动生化免疫流水线。 5、仪器最小加样量≤5μL | 1台全自动化学发光免疫分析模块、1套配套水机和UPS | 无 | 3 |  | 国产 | 成都
CDLC-2025004-03-09 | 成都市级联盟单位 | 全自动微生物飞行质谱检测系统 | 1 | 180 | 180 | 1、本设备应用范围应包括对细菌、真菌的鉴定。 2、负离子检测功能：配备负离子检测模块，可进行脂质分析，大肠杆菌脂质A提取液检测相对误差≤1000ppm。 3、检测器为微通道板电子倍增器。 4、提供小分子耐药检测功能，支持β-内酰胺酶活性检测，以判断菌株的耐药性，可检测氟康唑、哌拉西林、多粘菌素B等抗生素，检测相对误差≤1000ppm。 | 1台全自动微生物飞行质谱检测系统、1套配套UPS | 无 | 3 |  | 国产 | 成都
CDLC-2025004-03-10 | 成都市级联盟单位 | 全自动微生物鉴定及药敏分析仪 | 1 | 109 | 109 | 1、产品用于细菌、真菌的鉴定和药敏试验，单台仪器至少同时进行120个鉴定或药敏试验，同时仪器及配套的鉴定药敏板条或卡片需同时满足FDA和NMPA认证。 2、药敏性能：仪器可以完成革兰阴性杆菌、革兰阳性球菌及肺炎链球菌的快速药敏试验(平均检测时间为6～8hour)，也可以完成酵母菌及隐球菌药敏试验。 3、药敏覆盖至少提供不少于10种获得NMPA认证的药敏板条或卡片，每个试验可提供抗生素敏感性结果及MIC值，并包含可推测的抗生素耐药结果，可检测包括ESBL、MRSA、高水平氨基糖苷类耐药、可诱导克林霉素耐药、头孢西丁耐药等多种耐药机制。阳性菌药敏包含达托霉素、替考拉宁的药敏检测，阴性菌药敏包括头孢派酮/舒巴坦、替加环素、粘菌素的药敏检测（以NMPA注册证“产品名称”注册证数量为准）。 4、设备具有专家系统：专家系统储存有超过 50,000 张MIC 分布图谱，并可以分析3,000种以上的耐药表型。 | 1台全自动微生物鉴定及药敏分析仪、1套配套UPS | 无 | 3 |  | 进口 | 成都
CDLC-2025004-03-11 | 成都市级联盟单位 | 糖尿病糖基化终末产物荧光检测仪 | 1 | 60 | 60 | 1.适用范围：用于检测人体眼睛晶状体中晚期糖基化终末产物积聚水平，临床用于糖尿病筛查 2.功能：根据检测结果，对受检者进行糖尿病风险分层，并对不同风险人群分别提供不同的指导建议 3.检测方式：通过蓝光LED发射一束蓝色光照射到受试者的左眼晶状体，晶状体内的AGEs被激发产生荧光，检测仪可检测到此荧光信号，利用荧光强度与晚期糖基化终末产物积聚水平正相关原理，最终实现糖尿病筛查 | 1.单次检测时间：≤15秒 2.准确性：灵敏度：≥81%、特异性：≥87%，筛查结果与口服糖耐量试验（OGTT）筛查结果的安全性及有效性一致 3.重复性：CV：≤5% 4.画面显示：≥12英寸LCD显示屏 5.检测光源波长：激发光源波长：455-485 nm，发射光源波长：500-600nm 6.设备耗材：无任何耗材 | 无 | 3 | 合同签订完成后，收到发票之日起10个工作日内支付合同总金额的30%。供应商将合同全部货物送至甲方指定地点，完成全部货物的安装，并经现场联合验收合格后，在验收合格并且收到发票之日起10个工作日内支付合同总金额的70%。 | 国产 | 成都