附件二：招标工程量清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称： | | | | 停车棚公共厕所改造项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | | | | | | 第1页 共19页 | | | | | | | | | |
| 序号 | | | 项目编码 | | | | | 项目名称 | | | | | | 项目特征描述 | | | | | | | | | | 计量  单位 | | | | 工程量 | | | | | | | | | 金额（元） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 综合单价 | | | | | | | 合价 | | | | | | | 其 中 | | | |
| 暂估价 | | | |
|  | | |  | | | | | 拆除 | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 1 | | | 011601001001 | | | | | 拆除原有砖墙 | | | | | | 1.砌体名称：拆除原有砖墙、砖基础、门洞增大、送风扇开洞等  2.砌体材质：投标人踏勘现场综合考虑   3.拆除高度：综合考虑  4.拆除砌体的截面尺寸：综合考虑  5.砌体表面的附着物种类：投标人踏勘现场综合考虑在报价中  6.门、窗等综合考虑在报价中  7.因本工程为修缮工程，现场情况复杂，投标人需事先踏勘现场后综合考虑报价  8.场内运距：由投标人自行考虑  9.其他：满足相关规范和设计要求 | | | | | | | | | | m3 | | | | 8.68 | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 2 | | | 011610002002 | | | | | 拆除原有门 | | | | | | 1.室内高度：综合考虑   2.门窗洞口尺寸：综合考虑  3.因本工程为修缮工程，现场情况复杂，投标人需事先踏勘现场后综合考虑报价  4.场内运距：由投标人自行考虑  5.其他：满足相关规范和设计要求 | | | | | | | | | | m2 | | | | 3.78 | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 3 | | | 011610002003 | | | | | 拆除原有窗 | | | | | | 1.室内高度：综合考虑 | | | | | | | | | | m2 | | | | 0.81 | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
|  | | |  |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | |  |  | | | | | |  | | | |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 、 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称： | | | | 停车棚公共厕所改造项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | | | | | | 第2页 共19页 | | | | | | | | | |
| 序号 | | | 项目编码 | | | | | 项目名称 | | | | | | 项目特征描述 | | | | | | | | | | 计量  单位 | | | | 工程量 | | | | | | | | | 金额（元） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 综合单价 | | | | | | | 合价 | | | | | | | 其 中 | | | |
| 暂估价 | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | | 2.门窗洞口尺寸：综合考虑  3.因本工程为修缮工程，现场情况复杂，投标人需事先踏勘现场后综合考虑报价  4.场内运距：由投标人自行考虑  5.其他：满足相关规范和设计要求 | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 4 | | | 011605001004 | | | | | 拆除原有地砖 | | | | | | 1.拆除的基层类型：综合考虑   2.饰面材料种类：综合考虑  3.因本工程为修缮工程，现场情况复杂，投标人需事先踏勘现场后综合考虑报价  4.场内运距：由投标人自行考虑  5.其他：满足相关规范和设计要求 | | | | | | | | | | m2 | | | | 14.62 | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 5 | | | 010101002005 | | | | | 地面降低 | | | | | | 1.土方类别：各种类别的土方或卵石层等综合考虑且包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕植土、垃圾、地被植物、灌木、农作物、胸径≤10cm的乔木、树兜、竹丛等  2.工程量按2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》规则计算，其中“地被植物、灌木、农作物、胸径≤10cm的乔木、树兜、竹丛等”综合在单价内，不另行计算 | | | | | | | | | | m3 | | | | 4.39 | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
|  | | |  |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | |  |  | | | | | |  | | | |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 、 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称： | | | | 停车棚公共厕所改造项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | | | | | | 第3页 共19页 | | | | | | | | | |
| 序号 | | | 项目编码 | | | | | 项目名称 | | | | | | 项目特征描述 | | | | | | | | | | 计量  单位 | | | | 工程量 | | | | | | | | | 金额（元） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 综合单价 | | | | | | | 合价 | | | | | | | 其 中 | | | |
| 暂估价 | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | | 3.挖土深度：综合考虑  4.挖土方式：人机综合  5.场内运距：由投标人自行考虑，综合单价不包含场外运输  6.其他：满足施工及验收规范要求 | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 6 | | | 011606003006 | | | | | 拆除原有吊顶 | | | | | | 1.拆除的基层类型：综合考虑   2.龙骨及饰面种类：综合考虑  3.因本工程为修缮工程，现场情况复杂，投标人需事先踏勘现场后综合考虑报价  4.场内运距：由投标人自行考虑  5.其他：满足相关规范和设计要求 | | | | | | | | | | m2 | | | | 14.62 | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 7 | | | 011614004007 | | | | | 拆除原有门套 | | | | | | 1.筒子板的平面尺寸：综合考虑  2.因本工程为修缮工程，现场情况复杂，投标人需事先踏勘现场后综合考虑报价  3.场内运距：由投标人自行考虑  4.其他：满足相关规范和设计要求 | | | | | | | | | | m | | | | 5.1 | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 8 | | | 011602001008 | | | | | 拆除原有洗手台及拖布池 | | | | | | 1.构件名称：拆除原有洗手台及拖布池   2.拆除构件的厚度或规格尺寸：综合考虑   3.构件表面的附着物种类：综合 | | | | | | | | | | m3 | | | | 0.85 | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
|  | | |  |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | |  |  | | | | | |  | | | |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 、 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称： | | | | 停车棚公共厕所改造项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | | | | | | 第4页 共19页 | | | | | | | | | |
| 序号 | | | 项目编码 | | | | | 项目名称 | | | | | | 项目特征描述 | | | | | | | | | | 计量  单位 | | | | 工程量 | | | | | | | | | 金额（元） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 综合单价 | | | | | | | 合价 | | | | | | | 其 中 | | | |
| 暂估价 | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | | 考虑在报价中  4.因本工程为修缮工程，现场情况复杂，投标人需事先踏勘现场后综合考虑报价  5.场内运距：由投标人自行考虑  6.其他：满足相关规范和设计要求 | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 9 | | | 011609002009 | | | | | 拆除原有厕所隔断 | | | | | | 1.拆除隔墙的骨架种类：综合考虑   2.拆除隔墙的饰面种类：综合考虑  3.因本工程为修缮工程，现场情况复杂，投标人需事先踏勘现场后综合考虑报价  4.场内运距：由投标人自行考虑  5.其他：满足相关规范和设计要求 | | | | | | | | | | m2 | | | | 20 | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 10 | | | 011602001010 | | | | | 拆除原有窗格 | | | | | | 1.构件名称：拆除原有窗格   2.拆除构件的厚度或规格尺寸：综合考虑   3.构件表面的附着物种类：综合考虑在报价中  4.因本工程为修缮工程，现场情况复杂，投标人需事先踏勘现场后综合考虑报价  5.场内运距：由投标人自行考虑  6.其他：满足相关规范和设计要 | | | | | | | | | | m3 | | | | 0.11 | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
|  | | |  |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | |  |  | | | | | |  | | | |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 、 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称： | | | | 停车棚公共厕所改造项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | | | | | | 第5页 共19页 | | | | | | | | | |
| 序号 | | | 项目编码 | | | | | 项目名称 | | | | | | 项目特征描述 | | | | | | | | | | 计量  单位 | | | | 工程量 | | | | | | | | | 金额（元） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 综合单价 | | | | | | | 合价 | | | | | | | 其 中 | | | |
| 暂估价 | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | | 求 | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 11 | | | 011612002011 | | | | | 拆除原有卫生纸盒 | | | | | | 卫生洁具种类：拆除原有卫生纸盒、洗手液等，材质综合考虑在报价中 | | | | | | | | | | 个 | | | | 4 | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 12 | | | 011605002012 | | | | | 拆除原有墙砖 | | | | | | 1.拆除的基层类型：综合考虑   2.饰面材料种类：综合考虑  3.因本工程为修缮工程，现场情况复杂，投标人需事先踏勘现场后综合考虑报价  4.场内运距：由投标人自行考虑  5.其他：满足相关规范和设计要求 | | | | | | | | | | m2 | | | | 49.54 | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 13 | | | 011602002013 | | | | | 拆除原有挑板 | | | | | | 1.构件名称：拆除原有挑板   2.拆除构件的厚度或规格尺寸：综合考虑   3.构件表面的附着物种类：综合考虑在报价中  4.因本工程为修缮工程，现场情况复杂，投标人需事先踏勘现场后综合考虑报价  5.场内运距：由投标人自行考虑  6.其他：满足相关规范和设计要求 | | | | | | | | | | m3 | | | | 0.54 | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 14 | | | 050101003014 | | | | | 拆除部分灌木 | | | | | | 1.丛高或蓬径：综合考虑  2.因本工程为修缮工程，现场情况复杂，投标人需事先踏勘现场 | | | | | | | | | | m2 | | | | 0.5 | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
|  | | |  |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | |  |  | | | | | |  | | | |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 、 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称： | | | | 停车棚公共厕所改造项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | | | | | | 第6页 共19页 | | | | | | | | | |
| 序号 | | | 项目编码 | | | | | 项目名称 | | | | | | 项目特征描述 | | | | | | | | | | 计量  单位 | | | | 工程量 | | | | | | | | | 金额（元） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 综合单价 | | | | | | | 合价 | | | | | | | 其 中 | | | |
| 暂估价 | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | | 后综合考虑报价  3.场内运距：由投标人自行考虑  4.其他：满足相关规范和设计要求 | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 15 | | | 041001005015 | | | | | 拆除部分路沿石 | | | | | | 1.材质：综合考虑在报价中  2.因本工程为修缮工程，现场情况复杂，投标人需事先踏勘现场后综合考虑报价  3.场内运距：由投标人自行考虑  4.其他：满足相关规范和设计要求 | | | | | | | | | | m | | | | 0.5 | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 16 | | | 011602001016 | | | | | 拆除原有台阶 | | | | | | 1.构件名称：拆除原有台阶  2.拆除构件的厚度或规格尺寸：综合考虑  3.构件表面的附着物种类：综合考虑在报价中  4.因本工程为修缮工程，现场情况复杂，投标人需事先踏勘现场后综合考虑报价  5.场内运距：由投标人自行考虑  6.其他：满足相关规范和设计要求 | | | | | | | | | | m3 | | | | 0.45 | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 17 | | | 011612002017 | | | | | 拆除原有挂钩 | | | | | | 卫生洁具种类：拆除原有挂钩 | | | | | | | | | | 个 | | | | 2 | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 18 | | | 010103002018 | | | | | 建渣外运 | | | | | | 1.废弃料品种：综合考虑  2.场内运距：投标人踏勘现场,建渣及土石方堆场及场内运距投 | | | | | | | | | | m3 | | | | 17.5 | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
|  | | |  |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | |  |  | | | | | |  | | | |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 、 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称： | | | | 停车棚公共厕所改造项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | | | | | | 第7页 共19页 | | | | | | | | | |
| 序号 | | | 项目编码 | | | | | 项目名称 | | | | | | 项目特征描述 | | | | | | | | | | 计量  单位 | | | | 工程量 | | | | | | | | | 金额（元） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 综合单价 | | | | | | | 合价 | | | | | | | 其 中 | | | |
| 暂估价 | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | | 标人自行考虑在该综合单价中  3.场外运距：由投标人自行考虑，倒场费等费用包含在报价中  4.其它：满足下道工序施工要求 | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | | | | 分部小计 | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | | | | 新建 | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 19 | | | 010101002019 | | | | | 挖一般土方 | | | | | | 1.土方类别：各种类别的土方或卵石层等综合考虑且包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕植土、垃圾、地被植物、灌木、农作物、胸径≤10cm的乔木、树兜、竹丛等  2.工程量按2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》规则计算，其中“地被植物、灌木、农作物、胸径≤10cm的乔木、树兜、竹丛等”综合在单价内，不另行计算  3.挖土深度：综合考虑  4.挖土方式：人机综合  5.场内运距：由投标人自行考虑，综合单价不包含场外运输  6.其他：满足施工及验收规范要求 | | | | | | | | | | m3 | | | | 7.16 | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 20 | | | 010103001020 | | | | | 回填方 | | | | | | 1.填方材料品种:满足施工验收及规范要求的合格土石方 | | | | | | | | | | m3 | | | | 3.76 | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
|  | | |  |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | |  |  | | | | | |  | | | |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 、 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称： | | | | 停车棚公共厕所改造项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | | | | | | 第8页 共19页 | | | | | | | | | |
| 序号 | | | 项目编码 | | | | | 项目名称 | | | | | | 项目特征描述 | | | | | | | | | | 计量  单位 | | | | 工程量 | | | | | | | | | 金额（元） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 综合单价 | | | | | | | 合价 | | | | | | | 其 中 | | | |
| 暂估价 | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | | 2.合格土石方填料来源：利用原土回填  3.回填方式:人机综合  4.填方粒径要求：满足施工验收及规范要求，石方解小费综合考虑  5.运距：场内运距由投标人自行考虑  6.综合单价含土方晾晒，不再单独计费  7.土石方碾压方式由投标人自行考虑，无论采取何种碾压方式中标后综合单价均不作调整，密实度须满足施工验收及规范要求  8.其他：满足施工及验收规范要求 | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 21 | | | 010103002021 | | | | | 建渣外运 | | | | | | 1.废弃料品种：综合考虑  2.场内运距：投标人踏勘现场,建渣及土石方堆场及场内运距投标人自行考虑在该综合单价中  3.场外运距：由投标人自行考虑，倒场费等费用包含在报价中  4.其它：满足下道工序施工要求 | | | | | | | | | | m3 | | | | 3.4 | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 22 | | | 010404001022 | | | | | 砂夹石垫层 | | | | | | 1.垫层材料种类、配合比、厚度：150mm厚砂夹石垫层 | | | | | | | | | | m3 | | | | 1.04 | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 23 | | | 010501001023 | | | | | 垫层 C15 | | | | | | 1.混凝土种类：商品混凝土 | | | | | | | | | | m3 | | | | 0.54 | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
|  | | |  |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | |  |  | | | | | |  | | | |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 、 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称： | | | | 停车棚公共厕所改造项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | | | | | | 第9页 共19页 | | | | | | | | | |
| 序号 | | | 项目编码 | | | | | 项目名称 | | | | | | 项目特征描述 | | | | | | | | | | 计量  单位 | | | | 工程量 | | | | | | | | | 金额（元） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 综合单价 | | | | | | | 合价 | | | | | | | 其 中 | | | |
| 暂估价 | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | | 2.混凝土强度等级：C15  3.商品砼的制作、运输、泵送方式等综合考虑，中标后不作调整  4.其他：满足相关规范和设计要求 | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 24 | | | 010401001024 | | | | | 砖基础 | | | | | | 1.砖品种、规格、强度等级：MU10标砖   2.基础类型：综合考虑  3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆（预拌砂浆）   4.防潮层材料种类：综合考虑在报价中 | | | | | | | | | | m3 | | | | 1.82 | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 25 | | | 010501003025 | | | | | 混凝土基础 C25 | | | | | | 1.混凝土种类：商品混凝土  2.混凝土强度等级：C25  3.商品砼的制作、运输、泵送方式等综合考虑，中标后不作调整  4.其他：满足相关规范和设计要求 | | | | | | | | | | m3 | | | | 0.35 | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 26 | | | 010502002026 | | | | | 构造柱 C25 | | | | | | 1.混凝土种类：商品混凝土  2.混凝土强度等级：C25  3.商品砼的制作、运输、泵送方式等综合考虑，中标后不作调整  4.其他：满足相关规范和设计要求 | | | | | | | | | | m3 | | | | 0.74 | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 27 | | | 010401003027 | | | | | 实心砖墙 | | | | | | 1.砖品种、规格、强度等级：MU10标砖 | | | | | | | | | | m3 | | | | 4.38 | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
|  | | |  |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | |  |  | | | | | |  | | | |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 、 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称： | | | | 停车棚公共厕所改造项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | | | | | | 第10页 共19页 | | | | | | | | | |
| 序号 | | | 项目编码 | | | | | 项目名称 | | | | | | 项目特征描述 | | | | | | | | | | 计量  单位 | | | | 工程量 | | | | | | | | | 金额（元） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 综合单价 | | | | | | | 合价 | | | | | | | 其 中 | | | |
| 暂估价 | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | | 2.墙体类型：综合考虑  3.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆（预拌砂浆）  4.新建砖墙、原有门洞封堵  5.新建砖墙与原墙体连接部分植筋，综合考虑在报价中 | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 28 | | | 010503005028 | | | | | 过梁 | | | | | | 1.混凝土种类：商品混凝土  2.混凝土强度等级：C25  3.混凝土的制作、运输、泵送方式等综合考虑在报价中，中标后不做调整 | | | | | | | | | | m3 | | | | 0.38 | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 29 | | | 010515001029 | | | | | 现浇构件钢筋 直径≤φ10 | | | | | | 1.钢筋种类、规格：钢筋直径≤φ8～φ12  2.钢筋搭接、损耗:由投标人自行考虑，综合报价  3.连接方式：各种连接方式，投标人应在投标报价中综合考虑，若是采用机械连接，套筒费用综合考虑，满足设计及规范要求  4.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑  5.柱（梁）与圈梁、钢筋混凝土腰带、现浇过梁（构造柱）等连接钢筋，投标人自行考虑埋设的方式，并综合报价进入本项清单综合单价之中，无论采用预留、 | | | | | | | | | | t | | | | 0.06 | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
|  | | |  |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | |  |  | | | | | |  | | | |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 、 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称： | | | | 停车棚公共厕所改造项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | | | | | | 第11页 共19页 | | | | | | | | | |
| 序号 | | | 项目编码 | | | | | 项目名称 | | | | | | 项目特征描述 | | | | | | | | | | 计量  单位 | | | | 工程量 | | | | | | | | | 金额（元） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 综合单价 | | | | | | | 合价 | | | | | | | 其 中 | | | |
| 暂估价 | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | | 植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中，结算时均不另行计量计价  6.其他：满足设计及规范要求 | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 30 | | | 010515001030 | | | | | 现浇构件钢筋 直径φ12～φ16 | | | | | | 1.钢筋种类、规格：钢筋直径φ14～φ16  2.钢筋搭接、损耗:由投标人自行考虑，综合报价  3.连接方式：各种连接方式，投标人应在投标报价中综合考虑，若是采用机械连接，套筒费用综合考虑，满足设计及规范要求  4.弧形钢筋制作安装所增加的费用，投标人应在投标报价中综合考虑  5.柱（梁）与圈梁、钢筋混凝土腰带、现浇过梁（构造柱）等连接钢筋，投标人自行考虑埋设的方式，并综合报价进入本项清单综合单价之中，无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中，结算时均不另行计量计价  6.其他：满足设计及规范要求 | | | | | | | | | | t | | | | 0.12 | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 31 | | | 010401012031 | | | | | 新建蹲位 | | | | | | 1.零星砌砖名称、部位：新建蹲位   2.砖品种、规格、强度等级： | | | | | | | | | | m3 | | | | 0.68 | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
|  | | |  |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | |  |  | | | | | |  | | | |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 、 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称： | | | | 停车棚公共厕所改造项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | | | | | | 第12页 共19页 | | | | | | | | | |
| 序号 | | | 项目编码 | | | | | 项目名称 | | | | | | 项目特征描述 | | | | | | | | | | 计量  单位 | | | | 工程量 | | | | | | | | | 金额（元） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 综合单价 | | | | | | | 合价 | | | | | | | 其 中 | | | |
| 暂估价 | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | | MU10标砖  3.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆（预拌砂浆）  4.新建蹲位达到1米间距 | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 32 | | | 010103001032 | | | | | 炉渣回填 | | | | | | 1.填方材料品种:满足施工验收及规范要求的合格炉渣  2.合格土石方填料来源：买土回填  3.回填方式:人机综合  4.填方粒径要求：满足施工验收及规范要求，石方解小费综合考虑  5.运距：场内运距由投标人自行考虑  6.综合单价含土方晾晒，不再单独计费  7.炉渣碾压方式由投标人自行考虑，无论采取何种碾压方式中标后综合单价均不作调整，密实度须满足施工验收及规范要求  8.其他：满足施工及验收规范要求 | | | | | | | | | | m3 | | | | 0.5 | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 33 | | | 010507004033 | | | | | 新建台阶 | | | | | | 1. 踏步高、宽：综合考虑在报价中   2.100mm厚C15混凝土垫层（商品混凝土）  3.新建C25混凝土台阶（商品混 | | | | | | | | | | m3 | | | | 0.14 | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
|  | | |  |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | |  |  | | | | | |  | | | |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称： | | | | 停车棚公共厕所改造项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | | | | | | 第13页 共19页 | | | | | | | | | |
| 序号 | | | 项目编码 | | | | | 项目名称 | | | | | | 项目特征描述 | | | | | | | | | | 计量  单位 | | | | 工程量 | | | | | | | | | 金额（元） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 综合单价 | | | | | | | 合价 | | | | | | | 其 中 | | | |
| 暂估价 | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | | 凝土）  4.商品砼的制作、运输、泵送方式等综合考虑，中标后不作调整  5.其他：满足相关规范和设计要求 | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 34 | | | 010904001034 | | | | | 丙纶防水层-地面 | | | | | | 1.卷材品种、规格、厚度：丙纶防水层   2.100mm厚C15混凝土垫层（商品混凝土）  3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层（预拌砂浆）  4.防水层数：综合考虑   6.防水层做法：综合考虑   7.防水的翻边、搭接、附加层等综合考虑在报价中  8.其他：满足相关规范和设计要求  9.渗漏实验综合考虑在报价中 | | | | | | | | | | m2 | | | | 14.62 | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 35 | | | 010903001035 | | | | | 丙纶防水层-墙面 | | | | | | 1.卷材品种、规格、厚度：丙纶防水层   2.15mm厚1:3水泥砂浆打底（预拌砂浆）  3.防水层数：综合考虑   4.防水层做法：综合考虑   5.防水的翻边、搭接、附加层等综合考虑在报价中  6.其他：满足相关规范和设计要 | | | | | | | | | | m2 | | | | 43.88 | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
|  | | |  |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | |  |  | | | | | |  | | | |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称： | | | | 停车棚公共厕所改造项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | | | | | | 第14页 共19页 | | | | | | | | | |
| 序号 | | | 项目编码 | | | | | 项目名称 | | | | | | 项目特征描述 | | | | | | | | | | 计量  单位 | | | | 工程量 | | | | | | | | | 金额（元） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 综合单价 | | | | | | | 合价 | | | | | | | 其 中 | | | |
| 暂估价 | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | | 求  7.渗漏实验综合考虑在报价中 | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 36 | | | 011102003036 | | | | | 工业风灰色砖300\*300防滑地砖 | | | | | | 1.20mm厚1:3水泥砂浆找平层（预拌砂浆）   2.面层材料品种、规格、颜色：工业风灰色砖300\*300防滑地砖（防滑系数最高等级），颜色样式由甲方选定  3.嵌缝材料种类：专用填缝剂勾缝   4.防护层材料种类：综合考虑  5.酸洗、打蜡要求：综合考虑 | | | | | | | | | | m2 | | | | 14.62 | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 37 | | | 011204003037 | | | | | 工业风灰色砖600\*300墙砖 | | | | | | 1.墙体类型：综合考虑   2.15mm厚1:3水泥砂浆结合层（预拌砂浆）   3.面层材料品种、规格、颜色：工业风灰色砖600\*300墙砖，颜色样式由甲方选定   4.缝宽、嵌缝材料种类：专用填缝剂勾缝  5.防护材料种类：综合考虑  6.磨光、酸洗、打蜡要求：综合考虑 | | | | | | | | | | m2 | | | | 84.44 | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 38 | | | 011107001038 | | | | | 芝麻灰花岗石台阶 | | | | | | 1.20mm厚1:3水泥砂浆结合层（预拌砂浆）   2.面层材料品种、规格、颜色： | | | | | | | | | | m2 | | | | 0.6 | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
|  | | |  |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | |  |  | | | | | |  | | | |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称： | | | | 停车棚公共厕所改造项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | | | | | | 第15页 共19页 | | | | | | | | | |
| 序号 | | | 项目编码 | | | | | 项目名称 | | | | | | 项目特征描述 | | | | | | | | | | 计量  单位 | | | | 工程量 | | | | | | | | | 金额（元） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 综合单价 | | | | | | | 合价 | | | | | | | 其 中 | | | |
| 暂估价 | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | | 20mm厚芝麻灰花岗石，颜色样式由甲方选定  3.勾缝材料种类：专用填缝剂勾缝  5.防滑条材料种类、规格：综合考虑  6.防护材料种类：综合考虑 | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 39 | | | 011505001039 | | | | | 洗手台 | | | | | | 1.材料品种、规格、品牌、颜色：20mm厚大理石板，颜色样式由甲方选定  2.支架、配件品种、规格、品牌：30\*30\*3mm镀锌角钢@500mm  3.满足相关规范和设计要求 | | | | | | | | | | 个 | | | | 1 | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 40 | | | 011102001040 | | | | | 门槛石 | | | | | | 1.20mm厚1:3水泥砂浆找平层（预拌砂浆）   2.面层材料品种、规格、颜色：门槛石，颜色样式由甲方选定  3.嵌缝材料种类：专用填缝剂勾缝   4.防护层材料种类：综合考虑  5.酸洗、打蜡要求：综合考虑 | | | | | | | | | | m2 | | | | 1.01 | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 41 | | | 011210005041 | | | | | 卫生间厕所隔断 | | | | | | 1.隔断材料品种、规格、颜色：20mm厚抗倍特板隔断   2.配件品种、规格：综合考虑在报价中  3.用磁铁闭合隔板门，综合考虑 | | | | | | | | | | m2 | | | | 17.02 | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
|  | | |  |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | |  |  | | | | | |  | | | |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称： | | | | 停车棚公共厕所改造项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | | | | | | 第16页 共19页 | | | | | | | | | |
| 序号 | | | 项目编码 | | | | | 项目名称 | | | | | | 项目特征描述 | | | | | | | | | | 计量  单位 | | | | 工程量 | | | | | | | | | 金额（元） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 综合单价 | | | | | | | 合价 | | | | | | | 其 中 | | | |
| 暂估价 | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | | 在报价  4.隔断的制作、运输、安装等综合考虑在报价中，所需五金件（门锁）等综合考虑在报价中，按“元/m2”报价  5.门锁扣：开关方便、大一点  6.颜色样式由甲方选定 | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 42 | | | 010807001042 | | | | | 铝合金窗 | | | | | | 1.窗代号及洞口尺寸：综合考虑   2.框、扇材质：铝合金   3.玻璃品种、厚度：综合考虑  4.窗的制作、运输、安装等全部工作内容，所需五金件（如合页、螺栓等）综合考虑在报价中，投标人按“元/m2”报价  5.颜色样式由甲方选定 | | | | | | | | | | m2 | | | | 1.17 | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 43 | | | 010804002043 | | | | | 钢木大门 | | | | | | 1.门代号及洞口尺寸：综合考虑   2.木质门带铁皮  3.门及门套的制作、运输、安装等全部工作内容，所需五金件（如合页、螺栓、门锁等）综合考虑在报价中，投标人按“元/m2”报价  4.卫生间大门要有厚重感  5.颜色样式由甲方选定  6.油漆综合考虑在报价中 | | | | | | | | | | m2 | | | | 5.67 | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
|  | | |  |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | |  |  | | | | | |  | | | |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称： | | | | 停车棚公共厕所改造项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | | | | | | 第17页 共19页 | | | | | | | | | |
| 序号 | | | 项目编码 | | | | | 项目名称 | | | | | | 项目特征描述 | | | | | | | | | | 计量  单位 | | | | 工程量 | | | | | | | | | 金额（元） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 综合单价 | | | | | | | 合价 | | | | | | | 其 中 | | | |
| 暂估价 | | | |
| 44 | | | 011505010044 | | | | | 银镜 | | | | | | 1.镜面玻璃品种、规格：综合考虑   2.颜色样式由甲方选定   3.满足相关规范和设计要求 | | | | | | | | | | m2 | | | | 1.92 | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 45 | | | 011302001045 | | | | | 石膏板吊顶 | | | | | | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ6吊杆  2.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨   3.基层材料种类、规格：综合考虑   4.面层材料品种、规格：12mm厚石膏板   5.压条材料种类、规格：铝扣板边线   6.嵌缝材料种类：综合考虑  7.防护材料种类：综合考虑 | | | | | | | | | | m2 | | | | 14.62 | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 46 | | | 010607003046 | | | | | 成品定制雨棚 | | | | | | 1.材料品种、规格：12丝铝皮双面覆膜，无声铝板，正品铝合金烤漆支架，雨棚板与架子之间用正品胶密封胶条粘接  2.雨蓬宽度：投影宽度740mm  3.凉衣杆品种、规格：综合考虑在报价中  5.其他：包括雨棚制作、安装、满足使用等全部工作内容，全部连接件、收口条等综合考虑到报价中，按“元/m”综合考虑报价 | | | | | | | | | | m | | | | 1.8 | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
|  | | |  |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | |  |  | | | | | |  | | | |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称： | | | | 停车棚公共厕所改造项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | | | | | | 第18页 共19页 | | | | | | | | | |
| 序号 | | | 项目编码 | | | | | 项目名称 | | | | | | 项目特征描述 | | | | | | | | | | 计量  单位 | | | | 工程量 | | | | | | | | | 金额（元） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 综合单价 | | | | | | | 合价 | | | | | | | 其 中 | | | |
| 暂估价 | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | | 考虑  6.颜色样式由甲方确定 | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 47 | | | 011210005047 | | | | | 小便池隔断 | | | | | | 1.隔断材料品种、规格、颜色：18mm厚抗倍特板隔断   2.配件品种、规格：综合考虑在报价中  3.用磁铁闭合隔板门，综合考虑在报价  4.隔断的制作、运输、安装等综合考虑在报价中，所需五金件（门锁）等综合考虑在报价中，按“元/m2”报价  5.颜色样式由甲方选定 | | | | | | | | | | m2 | | | | 0.6 | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 48 | | | 011204003048 | | | | | 外墙面砖恢复 | | | | | | 1.20mm厚1:3水泥砂浆找平层（预拌砂浆）  2.10mm厚1:3水泥砂浆粘结层（预拌砂浆）  3.面层材料品种、规格、颜色：45\*45mm墙砖，颜色综合，同外立面原有  4.缝宽、嵌缝材料种类：专业填缝剂勾缝   5.防护材料种类   6.磨光、酸洗、打蜡要求 | | | | | | | | | | m2 | | | | 2.82 | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 49 | | | 011505007049 | | | | | 隔板挂钩 | | | | | | 1.隔板挂钩的制作、安装、满足使用等全部工作内容，全部五金 | | | | | | | | | | 个 | | | | 1 | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
|  | | |  |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | |  |  | | | | | |  | | | |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称： | | | | 停车棚公共厕所改造项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | | | | | | 第19页 共19页 | | | | | | | | | |
| 序号 | | | 项目编码 | | | | | 项目名称 | | | | | | 项目特征描述 | | | | | | | | | | 计量  单位 | | | | 工程量 | | | | | | | | | 金额（元） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 综合单价 | | | | | | | 合价 | | | | | | | 其 中 | | | |
| 暂估价 | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | | 件等综合考虑到报价中，按“元/个”综合考虑报价考虑 | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 50 | | | 011505007050 | | | | | 工具间挂钩 | | | | | | 1.工具间挂钩的制作、安装、满足使用等全部工作内容，全部五金件等综合考虑到报价中，按“元/个”综合考虑报价考虑 | | | | | | | | | | 个 | | | | 1 | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 51 | | | 011505008051 | | | | | 擦手纸盒 | | | | | | 1.擦手纸盒的制作、安装、满足使用等全部工作内容，全部五金件等综合考虑到报价中，按“元/个”综合考虑报价考虑 | | | | | | | | | | 个 | | | | 2 | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 52 | | | 010808004052 | | | | | 不锈钢门套 | | | | | | 1.窗代号及洞口尺寸：综合考虑  2.门窗套展开宽度：综合考虑   3.不锈钢门套的制作、安装、满足使用等全部工作内容，全部五金件等综合考虑到报价中，按“元/m”综合考虑报价考虑 | | | | | | | | | | m | | | | 5.7 | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 53 | | | 011505008053 | | | | | 蹲位卫生纸盒 | | | | | | 1.蹲位卫生纸盒的制作、安装、满足使用等全部工作内容，全部五金件等综合考虑到报价中，按“元/个”综合考虑报价考虑 | | | | | | | | | | 个 | | | | 4 | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | | | | 分部小计 | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
|  | | |  |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | |  |  | | | | | |  | | | |
| **单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称： | | | | 停车棚公共厕所改造项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | | | | | | | | 第1页共3页 | | | | | | | | |
| 序号 | | 项目编码 | | | | | | | 项目名称 | | | | | | 项目特征描述 | | | | | 计量  单位 | | | | | | | | 工程量 | | | | | | | 金额（元） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 综合单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | 其中 | | | | | |
| 定额人工费 | | | | 暂估价 | |
|  | |  | | | | | | | 脚手架工程 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | |
| 1 | | 041101001009 | | | | | | | 墙面脚手架 | | | | | | 1.搭设方式：综合考虑  2.搭设高度：综合考虑  3.脚手架材质：综合考虑 | | | | | m2 | | | | | | | | 1 | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | |
| 2 | | 011701006010 | | | | | | | 满堂脚手架 | | | | | | 1.搭设方式：综合考虑  2.搭设高度：综合考虑  3.脚手架材质：综合考虑 | | | | | m2 | | | | | | | | 1 | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | |
|  | |  | | | | | | | 小计 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | |
|  | |  | | | | | | | 混凝土模板及支架（撑 ） | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | |
| 3 | | 011702001011 | | | | | | | 垫层 | | | | | | 1.模板要求：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂  2.构件高度：综合  3.构件截面尺寸：综合考虑  4.采用模板类型：按组合钢模、木模、竹胶合板和目前施工技术、方法，投标人综合考虑  5.模板支撑系统：综合考虑  6.其他：满足设计及施工验收规范要求 | | | | | m2 | | | | | | | | 1.78 | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | |
|  | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | |
| **单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称： | | | | 停车棚公共厕所改造项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | | | | | | | | 第2页共3页 | | | | | | | | |
| 序号 | | 项目编码 | | | | | | | 项目名称 | | | | | | 项目特征描述 | | | | | 计量  单位 | | | | | | | | 工程量 | | | | | | | 金额（元） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 综合单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | 其中 | | | | | |
| 定额人工费 | | | | 暂估价 | |
| 4 | | 011702001012 | | | | | | | 独立基础 | | | | | | 1.模板要求：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂  2.构件高度：综合  3.构件截面尺寸：综合考虑  4.采用模板类型：按组合钢模、木模、竹胶合板和目前施工技术、方法，投标人综合考虑  5.模板支撑系统：综合考虑  6.其他：满足设计及施工验收规范要求 | | | | | m2 | | | | | | | | 3.46 | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | |
| 5 | | 011702003013 | | | | | | | 构造柱 | | | | | | 1.模板要求：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂  2.构件高度：综合  3.构件截面尺寸：综合考虑  4.采用模板类型：按组合钢模、木模、竹胶合板和目前施工技术、方法，投标人综合考虑  5.模板支撑系统：综合考虑  6.其他：满足设计及施工验收规范要求 | | | | | m2 | | | | | | | | 12.29 | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | |
|  | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | |
| **单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称： | | | | 停车棚公共厕所改造项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | | | | | | | | 第3页共3页 | | | | | | | | |
| 序号 | | 项目编码 | | | | | | | 项目名称 | | | | | | 项目特征描述 | | | | | 计量  单位 | | | | | | | | 工程量 | | | | | | | 金额（元） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 综合单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | 其中 | | | | | |
| 定额人工费 | | | | 暂估价 | |
| 6 | | 011702009014 | | | | | | | 过梁 | | | | | | 1.模板要求：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂  2.构件高度：综合  3.构件截面尺寸：综合考虑  4.采用模板类型：按组合钢模、木模、竹胶合板和目前施工技术、方法，投标人综合考虑  5.模板支撑系统：综合考虑  6.其他：满足设计及施工验收规范要求 | | | | | m2 | | | | | | | | 4.75 | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | |
|  | |  | | | | | | | 小计 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | |
|  | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | |
|  | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | |
|  | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | |
|  | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | |
|  | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | |
|  | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | |
|  | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | |
|  | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | |
|  | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | |
|  | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | |
| 表-08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 总价措施项目清单计价表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称： | | | | | 停车棚公共厕所改造项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第1页 共2页 | | | | | | | | |
| 序号 | | | | | 项目编码 | | | | | | 项目名称 | | | | | 计算基础 | | | | | | | | | | | 费率  （%） | | | | | | 金额  （元） | | | | | | | 调整费率  (%) | | | | | | | 调整后  金额(元) | | | | | | 备注 | | |
| 1 | | | | | 011707001001 | | | | | | 安全文明施工 | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |
| 1.1 | | | | | ① | | | | | | 环境保护 | | | | | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | | | | | | | | | | | 1.54 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |
| 1.2 | | | | | ② | | | | | | 文明施工 | | | | | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | | | | | | | | | | | 6.52 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |
| 1.3 | | | | | ③ | | | | | | 安全施工 | | | | | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | | | | | | | | | | | 11.36 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |
| 1.4 | | | | | ④ | | | | | | 临时设施 | | | | | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | | | | | | | | | | | 8.58 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |
| 2 | | | | | 011707002002 | | | | | | 夜间施工 | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |
| 3 | | | | | 011707003003 | | | | | | 非夜间施工照明 | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |
| 4 | | | | | 011707004004 | | | | | | 二次搬运 | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |
| 5 | | | | | 011707005005 | | | | | | 冬雨季施工 | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |
| 6 | | | | | 011707006006 | | | | | | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |
| 7 | | | | | 011707007007 | | | | | | 已完工程及设备保护 | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |
| 注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **总价措施项目清单计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称： | | | | | 停车棚公共厕所改造项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第2页 共2页 | | | | | | | | |
| 序号 | | | | | 项目编码 | | | | | | 项目名称 | | | | | 计算基础 | | | | | | | | | | | 费率  （%） | | | | | | 金额  （元） | | | | | | | 调整费率  (%) | | | | | | | 调整后  金额(元) | | | | | | 备注 | | |
| 8 | | | | | 011707008008 | | | | | | 工程定位复测费 | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |
| 注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **其他项目清单与计价汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称： | | | | | 停车棚公共厕所改造项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 | | | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第1页 共1页 | | | | | | | |
| 序号 | | | | | 项 目 名 称 | | | | | | | | | | | | | | | | | 金额(元) | | | | | | | | | | | | | | 结算金额（元） | | | | | | | | | | | | | 备注 | | | | | | | |
| 1 | | | | | 暂列金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5208.17 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | 明细详见表-12-1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | 暂估价 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 2.1 | | | | | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | 明细详见表-12-2 | | | | | | | |
| 2.2 | | | | | 专业工程暂估价/结算价 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | 明细详见表-12-3 | | | | | | | |
| 3 | | | | | 计日工 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | 明细详见表-12-4 | | | | | | | |
| 4 | | | | | 总承包服务费 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | 明细详见表-12-5 | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5208.17 | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **暂列金额明细表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称： | | | | | | 停车棚公共厕所改造项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 | | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第1页 共1页 | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | | | | | 项目名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 计量单位 | | | | 暂定金额(元) | | | | | | | | | | | | | | | | | 备注 | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | 暂列金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 项 | | | | 5208.17 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5208.17 | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **材料(工程设备)暂估单价及调整表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称： | | | | | 停车棚公共厕所改造项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第1页 共1页 | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 材料(工程设备)  名称、规格、型号 | | | | | | | | | 计量  单位 | | 数量 | | | | 暂估(元) | | | | | | | | | | 确认(元) | | | | | | | | | | | | 差额±(元) | | | | | | | | | | 备注 | |
| 暂估 | 确认 | | | 单价 | | 合价 | | | | | | | | 单价 | | | | | | 合价 | | | | | | 单价 | | | 合价 | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | |  | |  |  | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | |  | |  |  | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | |  | |  |  | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | |  | |  |  | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | |  | |  |  | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | |  | |  |  | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | |  | |  |  | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | |  | |  |  | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | |  | |  |  | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | |  | |  |  | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | |  | |  |  | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | |  | |  |  | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | |  | |  |  | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | |  | |  |  | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | |  | |  |  | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | |  | |  |  | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | |  | |  |  | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | |  | |  |  | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | |
| 合计 | | | | | | | | | | | |  |  | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | |
|  |  | | | |  | | | | |  | |  |  | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | |
| 注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **专业工程暂估价及结算价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称： | | | | | | | 停车棚公共厕所改造项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第1页 共1页 | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | | | | | 工程名称 | | | | | | | 工程内容 | | | | | | 暂估金额(元) | | | | | | | | | | | | | | | 结算金额(元) | | | | | | | | | 差额±(元) | | | | | | | | | 备注 | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | | | | | - | | | |
|  | | | | | |  |  | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **计 日 工 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称： | | | | 停车棚公共厕所改造项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第1页 共1页 | | | | | | | | | | | |
| 编号 | | | | | | 项目名称 | | | | | | | | | 单位 | | 暂定数量 | | | | | | | | | | | | | 实际数量 | | | | | | | | | 综合单价（元） | | | | | | | | | | | 合价（元） | | | | | | | | |
| 暂定 | | | | | | 实际 | | |
| 一 | | | | | | 人工 | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
| 1 | | | | | | 土建、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、城市轨道交通、爆破、房屋建筑维修与加固工程普工 | | | | | | | | | 工日 | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
| 2 | | | | | | 土建、市政、园林绿化、构筑物、城市轨道交通、房屋建筑维修与加固工程混凝土工 | | | | | | | | | 工日 | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
| 3 | | | | | | 土建、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、城市轨道交通、爆破、房屋建筑维修与加固工程技工 | | | | | | | | | 工日 | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
| 4 | | | | | | 装饰普工（抹灰工程除外） | | | | | | | | | 工日 | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
| 5 | | | | | | 装饰技工（抹灰工程除外） | | | | | | | | | 工日 | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
| 6 | | | | | | 装饰细木工 | | | | | | | | | 工日 | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
| 7 | | | | | | 通用安装技工 | | | | | | | | | 工日 | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
| 8 | | | | | | 通用安装普工 | | | | | | | | | 工日 | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
| 人工小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
| 二 | | | | | | 材料 | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
| 材料小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
| 三 | | | | | | 施工机械 | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
| 施工机械小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
| 四、综合费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
| 总 计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
| 注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按相关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确定的实际数量计算合价。   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **总承包服务费计价表** | | | | | | | | | 工程名称： | 停车棚公共厕所改造项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 | | | 标段： | | 第1页 共1页 | | | 序号 | 项目名称 | 项目价值 (元） | 服务内容 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | | - | 合　　计 | - | - | - | - |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | 注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按相关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **规费、税金项目计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 工程名称： | | | 停车棚公共厕所改造项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | | | | | | 第1页 共1页 | | | | | 序号 | | | 项目名称 | | | | | 计算基础 | | | | | | | | | | | | | | | | 计算基数 | | | | | | | 计算费率（%） | | | | | | | 金额(元) | | | | | 1 | | | 规费 | | | | | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | 1.1 | | | 社会保险费 | | | | | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | (1) | | | 养老保险费 | | | | | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | (2) | | | 失业保险费 | | | | | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | (3) | | | 医疗保险费 | | | | | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | (4) | | | 工伤保险费 | | | | | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | (5) | | | 生育保险费 | | | | | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | 1.2 | | | 住房公积金 | | | | | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | 1.3 | | | 工程排污费 | | | | | 按工程所在地环境保护部门收取标准，按实计入 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | 2 | | | 销项增值税额 | | | | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）设备费 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | 合 计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | **承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 工程名称： | | | | 停车棚公共厕所改造项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 | | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | | | | | 第1页 共1页 | | | | | | | | | | 序号 | | | | 名称、规格、型号 | | | | | 单位 | | | 数量 | | 风险系数(%) | | | | | | | 基准单价(元) | | | | | | | | 投标单价(元) | | | | 发承包人确认单价(元) | | | | | | 备注 | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | | | |  |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | 注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。   2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 工程名称： | | | 停车棚公共厕所改造项目\单项工程1【安装工程】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第1页 共7页 | | | | | | | | | | 序号 | | 项目编码 | | | 项目名称 | | | | | 项目特征描述 | | | | | | | | | 计量  单位 | | | | 工程量 | | | | | | | 金额（元） | | | | | | | | | | | | | 综合单价 | | | 合价 | | | | | 其 中 | | | | | 暂估价 | | | | |  | |  | | | 安装 | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | 1 | | 031004003001 | | | 拆除原有洗手盆 | | | | | 1.名称：拆除原有洗手盆  2.规格、类型：详施工现场 | | | | | | | | | 组 | | | | 2 | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | 2 | | 031004014002 | | | 拆除原有水龙头 | | | | | 1.名称：拆除原有水龙头  2.规格、类型：详施工现场 | | | | | | | | | 个 | | | | 3 | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | 3 | | 031004006003 | | | 拆除原有蹲便器 | | | | | 1.材质：陶瓷   2.规格、类型：符合设计和相关规范要求   3.组装形式：符合设计和相关规范要求   4.附件名称、数量：含成套座式大便器、角阀、自闭式冲洗阀、给排水附件一套 | | | | | | | | | 组 | | | | 4 | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | 4 | | 031004007004 | | | 拆除原有小便器 | | | | | 1.材质：陶瓷   2.规格、类型：符合设计和相关规范要求   3.组装形式：符合设计和相关规范要求   4.附件名称、数量：含成套小便器、角阀、给排水附件一套 | | | | | | | | | 组 | | | | 1 | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | 5 | | 031004014005 | | | 拆除原有地漏 | | | | | 1.名称：拆除原有地漏  2.规格、类型：详施工现场 | | | | | | | | | 个 | | | | 2 | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | 6 | | 030412001006 | | | 拆除原有吸顶灯 | | | | | 1.名称：拆除原有吸顶灯  2.规格、类型：详施工现场 | | | | | | | | | 套 | | | | 3 | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | 7 | | 030404034007 | | | 拆除原有照明开关 | | | | | 1.名称：拆除原有照明开关 | | | | | | | | | 个 | | | | 2 | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | 本页小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |  |  | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | | 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 工程名称： | | | 停车棚公共厕所改造项目\单项工程1【安装工程】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第2页 共7页 | | | | | | | | | | 序号 | | 项目编码 | | | 项目名称 | | | | | 项目特征描述 | | | | | | | | | 计量  单位 | | | | 工程量 | | | | | | | 金额（元） | | | | | | | | | | | | | 综合单价 | | | 合价 | | | | | 其 中 | | | | | 暂估价 | | | | |  | |  | | |  | | | | | 2.规格、类型：详施工现场 | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | 8 | | 030404035008 | | | 拆除原有插座 | | | | | 1.名称：拆除原有插座  2.规格、类型：详施工现场 | | | | | | | | | 个 | | | | 2 | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | 9 | | 031001006009 | | | 拆除排水管 | | | | | 1.名称：拆除排水管  2.材质：详设计   3.规格：详设计   4.安装方式：详设计 | | | | | | | | | m | | | | 15 | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | 10 | | 030412005010 | | | 拆除荧光灯 | | | | | 1.名称：拆除荧光灯   2.型号：详设计   3.规格：详设计   4.安装形式：详设计 | | | | | | | | | 套 | | | | 2 | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | 11 | | 031004009011 | | | 拆除烘手器 | | | | | 1.名称：拆除烘手器   2.型号、规格：详设计 | | | | | | | | | 个 | | | | 2 | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | 12 | | 031004008012 | | | 拆除水箱 | | | | | 1.名称：拆除水箱   2.规格、类型：详设计   3.组装形式：详设计   4.附件名称、数量：详设计 | | | | | | | | | 组 | | | | 4 | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | 13 | | 031004003013 | | | 洗手盆 | | | | | 1.名称：洗手盆   2.规格、类型：符合设计和相关规范要求   3.组装形式：符合设计和相关规范要求  4.附件名称、数量：符合设计和相关规范要求 | | | | | | | | | 组 | | | | 2 | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | 14 | | 031004014014 | | | 水龙头 | | | | | 1.名称：水龙头  2.规格、类型：符合设计和相关 | | | | | | | | | 个 | | | | 4 | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | 本页小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |  |  | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | | 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 工程名称： | | | 停车棚公共厕所改造项目\单项工程1【安装工程】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第3页 共7页 | | | | | | | | | | 序号 | | 项目编码 | | | 项目名称 | | | | | 项目特征描述 | | | | | | | | | 计量  单位 | | | | 工程量 | | | | | | | 金额（元） | | | | | | | | | | | | | 综合单价 | | | 合价 | | | | | 其 中 | | | | | 暂估价 | | | | |  | |  | | |  | | | | | 规范要求   3.组装形式：符合设计和相关规范要求  4.附件名称、数量：符合设计和相关规范要求 | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | 15 | | 031004006015 | | | 蹲便器 | | | | | 1.名称：带红外线感应器蹲便器  2.规格、类型：符合设计和相关规范要求   3.组装形式：符合设计和相关规范要求  4.附件名称、数量：符合设计和相关规范要求  5.使用新型脚踏阀，根据具体使用方便在调整脚踏阀位置  6. | | | | | | | | | 组 | | | | 4 | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | 16 | | 031004007016 | | | 感应器小便器 | | | | | 1.名称：带感应器小便器  2.规格、类型：符合设计和相关规范要求   3.组装形式：符合设计和相关规范要求  4.附件名称、数量：符合设计和相关规范要求 | | | | | | | | | 组 | | | | 1 | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | 17 | | 030412001017 | | | 300\*300平板灯 | | | | | 1.名称：300\*300平板灯   2.型号：详设计   3.规格：300\*300  4.类型：平板灯 20W | | | | | | | | | 套 | | | | 2 | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | 本页小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |  |  | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | | 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 工程名称： | | | 停车棚公共厕所改造项目\单项工程1【安装工程】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第4页 共7页 | | | | | | | | | | 序号 | | 项目编码 | | | 项目名称 | | | | | 项目特征描述 | | | | | | | | | 计量  单位 | | | | 工程量 | | | | | | | 金额（元） | | | | | | | | | | | | | 综合单价 | | | 合价 | | | | | 其 中 | | | | | 暂估价 | | | | |  | |  | | |  | | | | | 5.在改造中要明亮不下于20W的冷光灯 | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | 18 | | 031004008018 | | | 拖布池和甩干桶一体 | | | | | 1.名称：拖布池和甩干桶一体  2.规格、类型：符合设计和相关规范要求   3.组装形式：符合设计和相关规范要求  4.附件名称、数量：符合设计和相关规范要求 | | | | | | | | | 组 | | | | 1 | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | 19 | | 031004014019 | | | 地漏N50 | | | | | 1.名称：地漏N50   2.型号、规格：详设计   3.安装方式：详设计 | | | | | | | | | 个 | | | | 2 | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | 20 | | 031004008020 | | | 水箱 | | | | | 1.名称：水箱  2.材质：详设计   3.规格、类型：详设计  4.增加冲水抢，综合考虑在报价中 | | | | | | | | | 组 | | | | 4 | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | 21 | | 030411001021 | | | 电气配管PVC20 | | | | | 1.名称：电气配管PVC25   2.材质：PVC  3.规格：25   4.配置形式：符合设计和相关规范要求   5.接地要求：符合设计和相关规范要求  6.配管开槽、恢复等综合考虑在报价中 | | | | | | | | | m | | | | 65 | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | 本页小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |  |  | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | | 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 工程名称： | | | 停车棚公共厕所改造项目\单项工程1【安装工程】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第5页 共7页 | | | | | | | | | | 序号 | | 项目编码 | | | 项目名称 | | | | | 项目特征描述 | | | | | | | | | 计量  单位 | | | | 工程量 | | | | | | | 金额（元） | | | | | | | | | | | | | 综合单价 | | | 合价 | | | | | 其 中 | | | | | 暂估价 | | | | | 22 | | 030411004022 | | | 电气配线BV-3\*2.5 | | | | | 1.名称：电气配线BV-3\*2.5   2.配线形式：详设计  3.型号：详设计   4.规格:详设计  5.材质:详设计   6.配线部位: 详设计  7.线开槽、恢复等综合考虑在报价中 | | | | | | | | | m | | | | 195 | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | 23 | | 031006012023 | | | 小厨宝 | | | | | 1.名称：小厨宝  2.型号、容积：详设计   3.安装方式：详设计  4.洗手台下新增小厨宝供热水洗手 | | | | | | | | | 台 | | | | 1 | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | 24 | | 030404033024 | | | 排气扇 | | | | | 1.名称：排气扇   2.型号：详设计   3.规格：详设计   4.安装方式：详设计  5.开关单独控制 | | | | | | | | | 台 | | | | 4 | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | 25 | | 030404033025 | | | 送风扇 | | | | | 1.名称：送风扇   2.型号：详设计   3.规格：详设计   4.安装方式：详设计  5.开关单独控制 | | | | | | | | | 台 | | | | 2 | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | 26 | | 030404034026 | | | 单联双控开关 | | | | | 1.名称：单联双控开关  2.材质：详设计   3.规格：详设计 | | | | | | | | | 个 | | | | 5 | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | 本页小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |  |  | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | | 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 工程名称： | | | 停车棚公共厕所改造项目\单项工程1【安装工程】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第6页 共7页 | | | | | | | | | | 序号 | | 项目编码 | | | 项目名称 | | | | | 项目特征描述 | | | | | | | | | 计量  单位 | | | | 工程量 | | | | | | | 金额（元） | | | | | | | | | | | | | 综合单价 | | | 合价 | | | | | 其 中 | | | | | 暂估价 | | | | |  | |  | | |  | | | | | 4.安装方式：详设计  5.如需开孔综合考虑在报价中 | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | 27 | | 030404035027 | | | 五孔插座 | | | | | 1.名称：五孔插座   2.材质：详设计  3.规格：详设计   4.安装方式：详设计 | | | | | | | | | 个 | | | | 3 | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | 28 | | 031004009028 | | | 干手器 | | | | | 1.名称：干手器  2.型号、规格：详设计 | | | | | | | | | 个 | | | | 2 | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | 29 | | 030411006029 | | | 接线盒 | | | | | 1.名称：接线盒   2.材质：详设计   3.规格：详设计   4.安装形式：详设计 | | | | | | | | | 个 | | | | 8 | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | 30 | | 031001006030 | | | 排水管DN75 | | | | | 1.名称：排水管DN75  2.材质：详设计   3.规格：详设计   4.安装方式：详设计  5.冲水管道要求改大使其冲水量增大 | | | | | | | | | m | | | | 25 | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | 31 | | 030412004031 | | | 筒灯 | | | | | 1.名称：筒灯   2.型号：详设计   3.规格：详设计   4.安装形式：详设计 | | | | | | | | | 套 | | | | 3 | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | 32 | | 030404034032 | | | 风扇开关 | | | | | 1.名称：风扇开关   2.材质：详设计   3.规格：详设计   4.安装方式：详设计 | | | | | | | | | 个 | | | | 6 | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | 本页小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |  |  | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | | 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 工程  名称： | | | 停车棚公共厕所改造项目\单项工程1【安装工程】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第7页 共7页 | | | | | | | | | | 序号 | | 项目编码 | | | 项目名称 | | | | | 项目特征描述 | | | | | | | | | 计量 单位 | | | | 工程量 | | | | | | | 金额（元） | | | | | | | | | | | | | 综合单价 | | | 合价 | | | | | 其 中 | | | | | 暂估价 | | | | |  | |  | | |  | | | | | 5.如需开孔综合考虑在报价中 | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | | 分部小计 | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | 本页小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | 合　　计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |  |  | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | | 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 工程名称： | | | 停车棚公共厕所改造项目\单项工程1【安装工程】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | | 第1页共1页 | | | | | | | 序号 | 项目编码 | | | | | 项目名称 | | | | | 项目特征描述 | | | | 计量  单位 | | | | | | | | 工程量 | | | | | | 金额（元） | | | | | | | | | | | | | | 综合单价 | | | 合价 | | | | | 其中 | | | | | | 定额人工费 | | | | 暂估价 | |  |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |  |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |  |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |  |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |  |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |  |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |  |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |  |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |  |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |  |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |  |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |  |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |  |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |  |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |  |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |  |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |  |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |  |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |  |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |  |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | 本页小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | 合 计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | **总价措施项目清单计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 工程名称： | | | 停车棚公共厕所改造项目\单项工程1【安装工程】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | | | | | 第1页 共1页 | | | | | | | | 序号 | | | 项目编码 | | | | 项目名称 | | | | | | 计算基础 | | | | | | | | | 费率  （%） | | | | | | 金额  （元） | | | 调整费率  (%) | | | | 调整后  金额(元) | | | | | 备注 | | | 1 | | | 031302001001 | | | | 安全文明施工 | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | 1.1 | | | ① | | | | 环境保护 | | | | | | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | | | | | | | | | 1.54 | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | 1.2 | | | ② | | | | 文明施工 | | | | | | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | | | | | | | | | 3.08 | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | 1.3 | | | ③ | | | | 安全施工 | | | | | | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | | | | | | | | | 4.84 | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | 1.4 | | | ④ | | | | 临时设施 | | | | | | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | | | | | | | | | 7.86 | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | 2 | | | 031302002001 | | | | 夜间施工增加 | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | 3 | | | 031302003001 | | | | 非夜间施工增加 | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | 4 | | | 031302004001 | | | | 二次搬运 | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | 5 | | | 031302005001 | | | | 冬雨季施工增加 | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | 6 | | | 031302006001 | | | | 已完工程及设备保护 | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | 7 | | | 031302007001 | | | | 高层施工增加 | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | 8 | | | 031302008001 | | | | 工程定位复测费 | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | 注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **其他项目清单与计价汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 工程名称： | | | 停车棚公共厕所改造项目\单项工程1【安装工程】 | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第1页 共1页 | | | | | | | 序号 | | | 项 目 名 称 | | | | | | | | | | | | | | 金额(元) | | | | | | | | | | | | 结算金额（元） | | | | | | | 备注 | | | | | | | 1 | | | 暂列金额 | | | | | | | | | | | | | | 1507.53 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | 明细详见表-12-1 | | | | | | | 2 | | | 暂估价 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | 2.1 | | | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | 明细详见表-12-2 | | | | | | | 2.2 | | | 专业工程暂估价/结算价 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | 明细详见表-12-3 | | | | | | | 3 | | | 计日工 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | 明细详见表-12-4 | | | | | | | 4 | | | 总承包服务费 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | 明细详见表-12-5 | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | 合　　计 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1507.53 | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 表-12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **暂列金额明细表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 工程名称： | | | 停车棚公共厕所改造项目\单项工程1【安装工程】 | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第1页 共1页 | | | | | | | | 序号 | | | 项目名称 | | | | | | | | | | | | | | | 计量单位 | | | | | | | 暂定金额(元) | | | | | | | | | 备注 | | | | | | | | 1 | | | 暂列金额 | | | | | | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | 1507.53 | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | 合　　计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1507.53 | | | | | | | | | - | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **材料(工程设备)暂估单价及调整表** | | | | | | | | | | | | | | 工程名称： | | 停车棚公共厕所改造项目\单项工程1【安装工程】 | | | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | | | 序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | | 计量 单位 | 数量 | | 暂估(元) | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 | | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 合计 | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **专业工程暂估价及结算价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | 工程名称： | | | 停车棚公共厕所改造项目\单项工程1【安装工程】 | | | | | 标段： | | | | 第1页 共1页 | | | | | 序号 | | 工程名称 | | | 工程内容 | | 暂估金额(元) | | | | 结算金额(元) | 差额±(元) | | 备注 | | |  | |  | | |  | |  | | | |  |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | | |  |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | | |  |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | | |  |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | | |  |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | | |  |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | | |  |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | | |  |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | | |  |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | | |  |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | | |  |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | | |  |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | | |  |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | | |  |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | | |  |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | | |  |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | | |  |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | | |  |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | | |  |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | | |  |  | |  | | | 合　　计 | | | | | | |  | | | | - | - | | - | | |  | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | |  | | | 注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 | | | | | | | | | | | | | | | | | **计 日 工 表** | | | | | | | | | | | | | | | | 工程名称： | 停车棚公共厕所改造项目\单项工程1【安装工程】 | | | | | | | | 标段： | | | | 第1页 共1页 | | | 编号 | 项目名称 | | | 单位 | | 暂定数量 | | | | 实际数量 | 综合单价（元） | | 合价（元） | | | 暂定 | 实际 | | 一 | 人工 | | |  | |  | | | |  |  | |  |  | | 1 | 土建、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、城市轨道交通、爆破、房屋建筑维修与加固工程普工 | | | 工日 | |  | | | |  |  | |  |  | | 2 | 土建、市政、园林绿化、构筑物、城市轨道交通、房屋建筑维修与加固工程混凝土工 | | | 工日 | |  | | | |  |  | |  |  | | 3 | 土建、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、城市轨道交通、爆破、房屋建筑维修与加固工程技工 | | | 工日 | |  | | | |  |  | |  |  | | 4 | 装饰普工（抹灰工程除外） | | | 工日 | |  | | | |  |  | |  |  | | 5 | 装饰技工（抹灰工程除外） | | | 工日 | |  | | | |  |  | |  |  | | 6 | 装饰细木工 | | | 工日 | |  | | | |  |  | |  |  | | 7 | 通用安装技工 | | | 工日 | |  | | | |  |  | |  |  | | 8 | 通用安装普工 | | | 工日 | |  | | | |  |  | |  |  | | 人工小计 | | | | | | | | | | |  | |  |  | | 二 | 材料 | | |  | |  | | | |  |  | |  |  | | 材料小计 | | | | | | | | | | |  | |  |  | | 三 | 施工机械 | | |  | |  | | | |  |  | |  |  | | 施工机械小计 | | | | | | | | | | |  | |  |  | | 四、综合费 | | | | | | | | | | | | |  |  | | 总 计 | | | | | | | | | | | | |  |  | |  |  | | |  | |  | | |  |  |  | |  |  | | 注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按相关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确定的实际数量计算合价。   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **总承包服务费计价表** | | | | | | | | | 工程名称： | 停车棚公共厕所改造项目\单项工程1【安装工程】 | | | 标段： | | 第1页 共1页 | | | 序号 | 项目名称 | 项目价值 (元） | 服务内容 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | | - | 合　　计 | - | - | - | - |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | 注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按相关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **规费、税金项目计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | 工程名称： | 停车棚公共厕所改造项目\单项工程1【安装工程】 | | | | | | | | 标段： | | | | 第1页 共1页 | | | 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | | | | | 计算基数 | | 计算费率（%） | | 金额(元) | | | 1 | 规费 | | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 | | | | | |  | |  | |  | | | 1.1 | 社会保险费 | | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 | | | | | |  | |  | |  | | | (1) | 养老保险费 | | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 | | | | | |  | |  | |  | | | (2) | 失业保险费 | | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 | | | | | |  | |  | |  | | | (3) | 医疗保险费 | | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 | | | | | |  | |  | |  | | | (4) | 工伤保险费 | | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 | | | | | |  | |  | |  | | | (5) | 生育保险费 | | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 | | | | | |  | |  | |  | | | 1.2 | 住房公积金 | | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 | | | | | |  | |  | |  | | | 1.3 | 工程排污费 | | 按工程所在地环境保护部门收取标准，按实计入 | | | | | |  | |  | |  | | | 2 | 销项增值税额 | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）设备费 | | | | | |  | |  | |  | | |  |  | |  | | | | | |  | |  | |  | | |  |  | |  | | | | | |  | |  | |  | | |  |  | |  | | | | | |  | |  | |  | | | 合 计 | | | | | | | | | | |  | |  | | | **承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）** | | | | | | | | | | | | | | | | 工程名称： | | 停车棚公共厕所改造项目\单项工程1【安装工程】 | | | | | 标段： | | | | | 第1页 共1页 | | | | 序号 | | 名称、规格、型号 | | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | | 基准单价(元) | | 投标单价(元) | | 发承包人确认单价(元) | | 备注 | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | 注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |