附件一：工程量清单

|  |
| --- |
| **分部分项工程清单与计价表** |
| 工程名称： | 康复科外通道修整项目\单项工程【建筑与装饰工程】 | 标段： | 第1页 共3页 |
| 序号 |  项目编码  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 定额人工费 | 暂估价 |
| 1 | 011602001001 | 拆除台阶及水泥墩 | 1.拆除台阶，砖、石、混凝土综合考虑； | m3 | 0.956 |  |  |  |  |
| 2 | 041001005002 | 拆除路沿石 | 1.拆除路缘石； | m | 16.5 |  |  |  |  |
| 3 | 010101002003 | 挖花园土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：3米以内 3.场内：投标人自行考虑  | m3 | 5.625 |  |  |  |  |
| 4 | 011605001004 | 拆除原地面彩砖 | 1.拆除原地面彩砖（保护性拆除）； | m2 | 138 |  |  |  |  |
| 5 | 011602001005 | 原混凝土地面拆除 | 1.原混凝土地面拆除，厚度20cm； | m2 | 138 |  |  |  |  |
| 6 | 010507002006 | 室外地坪塌陷部位混凝土填平夯实 | 1.地坪厚度：20cm； 2.混凝土强度等级：C30；  | m2 | 65 |  |  |  |  |
| 7 | 010507002007 | C30混凝土地坪 | 1.地坪厚度：20cm； 2.混凝土强度等级：C30；  | m2 | 138 |  |  |  |  |
| 8 | 011609001008 | 拆除原门 | 1.拆除原金属门； | m2 | 25.98 |  |  |  |  |
| 9 | 011503001010 | 新做不锈钢护栏 | 1.扶手材料种类、规格：304不锈钢，50\*50mm方管、25\*25方管、38\*38方管 ； | m | 12.5 |  |  |  |  |
| 10 | 010902001011 | 新做防水 | 1.卷材品种：弹性体(SBS)改性沥青防水卷材； 2.防水厚度：3mm； 3.满足使用要求；  | m2 | 5.1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表-08  |
| **分部分项工程清单与计价表** |
| 工程名称： | 康复科外通道修整项目\单项工程【建筑与装饰工程】 | 标段： | 第2页 共3页 |
| 序号 |  项目编码  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 定额人工费 | 暂估价 |
| 11 | 010401003012 | 实心砖墙 | 1.砖品种：标准砖； 2.墙体类型：实心砖墙； 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆；  | m3 | 4.41 |  |  |  |  |
| 12 | 011201001013 | 墙面一般抹灰 | 1.墙面一般抹灰，厚度综合考虑； | m2 | 36.72 |  |  |  |  |
| 13 | 011406001014 | 抹灰面乳胶漆 | 1.基层类型 ：抹灰面（另计）； 2.腻子种类 ：腻子粉（一般型）； 3.刮腻子遍数 ：两遍； 4.油漆品种、刷漆遍数 ：内墙乳胶漆，一遍底漆，两遍面漆；  | m2 | 36.72 |  |  |  |  |
| 14 | 010103002015 | 余方弃置 | 1.废弃料品种 ：建渣、土方综合； 2.场外运距：由投标人综合考虑，综合单价中包含堆场补贴费等； | m3 | 45.5 |  |  |  |  |
| 15 | 010802001016 | 新做铁门 | 1.新做铁门； | m2 | 15.3 |  |  |  |  |
| 16 | 011610002017 | 拆除双开防盗门 | 1.防盗门拆除； | m2 | 5.25 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表-08  |
| **分部分项工程清单与计价表** |
| 工程名称： | 康复科外通道修整项目\单项工程【建筑与装饰工程】 | 标段： | 第3页 共3页 |
| 序号 |  项目编码  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 定额人工费 | 暂估价 |
| 17 | 011601001034 | 拆除水池 | 1.材质 ：砖砌体、混凝土综合考虑： 3.拆除高度 ：综合； 4.拆除砌体的截面尺寸 ：综合；  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 18 | 010507001023 | 坡道 | 1.30cm厚C30混凝土坡道； | m2 | 6.22 |  |  |  |  |
| 19 | 040204002033 | 拆除彩砖后运至指定地方 | 1.拆除后的彩砖转运至甲方指定位置； | m2 | 138 |  |  |  |  |
| 20 | 040504001032 | 水篦子 | 1.类型、规格、承重：铸铁、400\*600、20吨； | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 21 | 030413005016 | 雨水井 | 1.名称 ：雨水井； 2.规格 ：φ700mm； 3.类型 ：详设计；  | 座 | 3 |  |  |  |  |
| 22 | 040504001032 | 雨水盖板 | 1.盖板材质规格：球墨铸铁，承重20T； | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 23 | 031001006028 | 排水管 | 1.材质、规格 ：双壁波纹管，厚度30mm； 2.连接形式 ：综合；  | m | 20 |  |  |  |  |
| 24 | XB001030 | 地面切割收缩缝 | 1.切缝深度：符合规范要求； | m | 30 |  |  |  |  |
| 25 | XB001029 | 路面刻防滑槽 | 1.路面个防滑槽：符合规范要求； | m2 | 138 |  |  |  |  |
| 26 | XB001031 | 原铁大门拆除改为防护栏 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表-08  |
| **单价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称： | 康复科外通道修整项目\单项工程【建筑与装饰工程】 | 标段： | 第1页共1页 |
| 序号 |  项目编码  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 定额人工费 | 暂估价 |
|  |  | 混凝土模板及支架（撑 ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011702001001 | 基础模板 | 基础类型：综合 | m2 | 15.04 |  |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表-08  |
| **总价措施项目清单计价表** |
| 工程名称： | 康复科外通道修整项目\单项工程【建筑与装饰工程】 | 标段： | 第1页 共2页 |
| 序号 |  项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注 |
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ① | 环境保护 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 1.54 |  |  |  |  |
| 1.2 | ② | 文明施工 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 6.52 |  |  |  |  |
| 1.3 | ③ | 安全施工 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 11.36 |  |  |  |  |
| 1.4 | ④ | 临时设施 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 8.58 |  |  |  |  |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011707004001 | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011707005001 | 冬雨季施工 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。  |
| 表-11 |
| **总价措施项目清单计价表** |
| 工程名称： | 康复科外通道修整项目\单项工程【建筑与装饰工程】 | 标段： | 第2页 共2页 |
| 序号 |  项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注 |
| 8 | 011707008001 | 工程定位复测费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。  |
| 表-11 |
| **其他项目清单与计价汇总表** |
| 工程名称： | 康复科外通道修整项目\单项工程【建筑与装饰工程】 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项 目 名 称 | 金额(元)  | 结算金额（元） | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合　　计 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 表-12  |
| **暂列金额明细表** |
| 工程名称： | 康复科外通道修整项目\单项工程【建筑与装饰工程】 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合　　计 |  | - |
|  |  |  |  |  |  |
| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。  表-12-1  |
| **专业工程暂估价及结算价表** |
| 工程名称： | 康复科外通道修整项目\单项工程【建筑与装饰工程】 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±（元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合　　计 |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 表-12-3  |
| **计 日 工 表** |
| 工程名称： | 康复科外通道修整项目\单项工程【建筑与装饰工程】 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元) |
| 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 土建、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、城市轨道交通、爆破、房屋建筑维修与加固工程普工 | 工日 |  |  |  |  |  |
| 2 | 土建、市政、园林绿化、构筑物、城市轨道交通、房屋建筑维修与加固工程混凝土工 | 工日 |  |  |  |  |  |
| 3 | 土建、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、城市轨道交通、爆破、房屋建筑维修与加固工程技工 | 工日 |  |  |  |  |  |
| 4 | 装饰普工（抹灰工程除外） | 工日 |  |  |  |  |  |
| 5 | 装饰技工（抹灰工程除外） | 工日 |  |  |  |  |  |
| 6 | 装饰细木工 | 工日 |  |  |  |  |  |
| 7 | 通用安装技工 | 工日 |  |  |  |  |  |
| 8 | 通用安装普工 | 工日 |  |  |  |  |  |
| 人工小计  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计  |  |  |  |
| 三 | 施工机械 |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械小计  |  |  |  |
|  四、综合费  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总　　计 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。  |
| 表-12-4 |
| **规费、税金项目计价表** |
| 工程名称： | 康复科外通道修整项目\单项工程【建筑与装饰工程】 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（%） |  金额(元) |
| 1 | 规费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| (1) | 养老保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  | 7.5 |  |
| (2) | 失业保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  | 0.6 |  |
| (3) | 医疗保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  | 2.7 |  |
| (4) | 工伤保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  | 0.7 |  |
| (5) | 生育保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  | 0.2 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  | 3.3 |  |
| 1.3 | 工程排污费 | 按工程所在地环境保护部门收取标准，按实计入 |  |  |  |
| 2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）设备费 |  | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 表-13  |
|  **承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）** |
| 工程名称： | 康复科外通道修整项目\单项工程【建筑与装饰工程】 | 标段： | 第1页 共2页 |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
| 1 | 商品混凝土 C30 | m3 | 42.885 |  |  |  |  |  |
| 2 | 水 | m3 | 245.96 |  |  |  |  |  |
| 3 | 其他材料费 | 元 | 1252.272 |  |  |  |  |  |
| 4 | 柴油(机械) | kg | 0.613 |  |  |  |  |  |
| 5 | 水泥 32.5 | kg | 846.621 |  |  |  |  |  |
| 6 | 细砂 | m3 | 1.254 |  |  |  |  |  |
| 7 | 拆除路沿石 | m | 16.5 |  |  |  |  |  |
| 8 | 弹性体(SBS)改性沥青防水卷材 聚酯胎Ⅰ型3mm | m2 | 5.763 |  |  |  |  |  |
| 9 | 改性沥青嵌缝油膏 | kg | 0.546 |  |  |  |  |  |
| 10 | 石油沥青 30# | kg | 0.932 |  |  |  |  |  |
| 11 | 汽油 | kg | 2.243 |  |  |  |  |  |
| 12 | 预埋铁件 | kg | 4.417 |  |  |  |  |  |
| 13 | 电焊条 | kg | 1.109 |  |  |  |  |  |
| 14 | 新做铁门 | m2 | 15.3 |  |  |  |  |  |
| 15 | 中砂 | m3 | 1.633 |  |  |  |  |  |
| 16 | 石油沥青 60# | kg | 21.708 |  |  |  |  |  |
| 17 | 不锈钢钢管 φ25 | m | 201.713 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。  表-21  |
|  **承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）** |
| 工程名称： | 康复科外通道修整项目\单项工程【建筑与装饰工程】 | 标段： | 第2页 共2页 |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
| 18 | 不锈钢钢管 φ35 | m | 51.338 |  |  |  |  |  |
| 19 | 挖花园土方 | m3 | 5.625 |  |  |  |  |  |
| 20 | 二等锯材 | m3 | 0.07 |  |  |  |  |  |
| 21 | 复合模板 | m2 | 3.701 |  |  |  |  |  |
| 22 | 滑石粉 | kg | 54.387 |  |  |  |  |  |
| 23 | 腻子胶 | kg | 3.99 |  |  |  |  |  |
| 24 | 大白粉 | kg | 0.393 |  |  |  |  |  |
| 25 | 白水泥 | kg | 6.522 |  |  |  |  |  |
| 26 | 乳胶漆底漆 | kg | 4.98 |  |  |  |  |  |
| 27 | 乳胶漆面漆 | kg | 12.955 |  |  |  |  |  |
| 28 | 页岩实心标准砖 200×115×53 | 千匹 | 3.904 |  |  |  |  |  |
| 29 | 商品混凝土 C15 | m3 | 0.404 |  |  |  |  |  |
| 30 | 干混抹灰砂浆 | t | 0.426 |  |  |  |  |  |
| 31 | 刀片 切缝机用、综合 | 片 | 1.554 |  |  |  |  |  |
| 32 | 塑料双壁波纹管 | m | 20 |  |  |  |  |  |
| 33 | 球磨铸铁井盖井座 φ600 | 套 | 3 |  |  |  |  |  |
| 34 | 水篦子 | 套 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。  表-21  |