附件一：工程量清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称： | | 康复科外通道修整项目\单项工程【建筑与装饰工程】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | | | | | | | | 第1页 共3页 | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | | | | | 项目名称 | | | | | 项目特征描述 | | | | | | | 计量  单位 | | | | | | | 工程量 | | | | | | 金额（元） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 综合单价 | | | | | | | 合价 | | | | | | | | 其中 | | | | | | | | |
| 定额人工费 | | | | | | 暂估价 | | |
| 1 | 011602001001 | | | | | 拆除台阶及水泥墩 | | | | | 1.拆除台阶，砖、石、混凝土综合考虑； | | | | | | | m3 | | | | | | | 0.956 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
| 2 | 041001005002 | | | | | 拆除路沿石 | | | | | 1.拆除路缘石； | | | | | | | m | | | | | | | 16.5 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
| 3 | 010101002003 | | | | | 挖花园土方 | | | | | 1.土壤类别：综合  2.挖土深度：3米以内  3.场内：投标人自行考虑 | | | | | | | m3 | | | | | | | 5.625 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
| 4 | 011605001004 | | | | | 拆除原地面彩砖 | | | | | 1.拆除原地面彩砖（保护性拆除）； | | | | | | | m2 | | | | | | | 138 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
| 5 | 011602001005 | | | | | 原混凝土地面拆除 | | | | | 1.原混凝土地面拆除，厚度20cm； | | | | | | | m2 | | | | | | | 138 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
| 6 | 010507002006 | | | | | 室外地坪塌陷部位混凝土填平夯实 | | | | | 1.地坪厚度：20cm；  2.混凝土强度等级：C30； | | | | | | | m2 | | | | | | | 65 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
| 7 | 010507002007 | | | | | C30混凝土地坪 | | | | | 1.地坪厚度：20cm；  2.混凝土强度等级：C30； | | | | | | | m2 | | | | | | | 138 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
| 8 | 011609001008 | | | | | 拆除原门 | | | | | 1.拆除原金属门； | | | | | | | m2 | | | | | | | 25.98 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
| 9 | 011503001010 | | | | | 新做不锈钢护栏 | | | | | 1.扶手材料种类、规格：304不锈钢，50\*50mm方管、25\*25方管、38\*38方管 ； | | | | | | | m | | | | | | | 12.5 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
| 10 | 010902001011 | | | | | 新做防水 | | | | | 1.卷材品种：弹性体(SBS)改性沥青防水卷材；  2.防水厚度：3mm；  3.满足使用要求； | | | | | | | m2 | | | | | | | 5.1 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
|  |  |  | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | |  | | |
| 表-08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **分部分项工程清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称： | | 康复科外通道修整项目\单项工程【建筑与装饰工程】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | | | | | | | | 第2页 共3页 | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | | | | | 项目名称 | | | | | 项目特征描述 | | | | | | | 计量  单位 | | | | | | | 工程量 | | | | | | 金额（元） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 综合单价 | | | | | | | 合价 | | | | | | | | 其中 | | | | | | | | |
| 定额人工费 | | | | | | 暂估价 | | |
| 11 | 010401003012 | | | | | 实心砖墙 | | | | | 1.砖品种：标准砖；  2.墙体类型：实心砖墙；  3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆； | | | | | | | m3 | | | | | | | 4.41 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
| 12 | 011201001013 | | | | | 墙面一般抹灰 | | | | | 1.墙面一般抹灰，厚度综合考虑； | | | | | | | m2 | | | | | | | 36.72 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
| 13 | 011406001014 | | | | | 抹灰面乳胶漆 | | | | | 1.基层类型 ：抹灰面（另计）；  2.腻子种类 ：腻子粉（一般型）；  3.刮腻子遍数 ：两遍；  4.油漆品种、刷漆遍数 ：内墙乳胶漆，一遍底漆，两遍面漆； | | | | | | | m2 | | | | | | | 36.72 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
| 14 | 010103002015 | | | | | 余方弃置 | | | | | 1.废弃料品种 ：建渣、土方综合；  2.场外运距：由投标人综合考虑，综合单价中包含堆场补贴费等； | | | | | | | m3 | | | | | | | 45.5 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
| 15 | 010802001016 | | | | | 新做铁门 | | | | | 1.新做铁门； | | | | | | | m2 | | | | | | | 15.3 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
| 16 | 011610002017 | | | | | 拆除双开防盗门 | | | | | 1.防盗门拆除； | | | | | | | m2 | | | | | | | 5.25 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
|  |  |  | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | |  | | |
| 表-08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **分部分项工程清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称： | | 康复科外通道修整项目\单项工程【建筑与装饰工程】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | | | | | | | | 第3页 共3页 | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | | | | | 项目名称 | | | | | 项目特征描述 | | | | | | | 计量  单位 | | | | | | | 工程量 | | | | | | 金额（元） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 综合单价 | | | | | | | 合价 | | | | | | | | 其中 | | | | | | | | |
| 定额人工费 | | | | | | 暂估价 | | |
| 17 | 011601001034 | | | | | 拆除水池 | | | | | 1.材质 ：砖砌体、混凝土综合考虑：  3.拆除高度 ：综合；  4.拆除砌体的截面尺寸 ：综合； | | | | | | | 个 | | | | | | | 2 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
| 18 | 010507001023 | | | | | 坡道 | | | | | 1.30cm厚C30混凝土坡道； | | | | | | | m2 | | | | | | | 6.22 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
| 19 | 040204002033 | | | | | 拆除彩砖后运至指定地方 | | | | | 1.拆除后的彩砖转运至甲方指定位置； | | | | | | | m2 | | | | | | | 138 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
| 20 | 040504001032 | | | | | 水篦子 | | | | | 1.类型、规格、承重：铸铁、400\*600、20吨； | | | | | | | 套 | | | | | | | 3 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
| 21 | 030413005016 | | | | | 雨水井 | | | | | 1.名称 ：雨水井；  2.规格 ：φ700mm；  3.类型 ：详设计； | | | | | | | 座 | | | | | | | 3 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
| 22 | 040504001032 | | | | | 雨水盖板 | | | | | 1.盖板材质规格：球墨铸铁，承重20T； | | | | | | | 套 | | | | | | | 3 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
| 23 | 031001006028 | | | | | 排水管 | | | | | 1.材质、规格 ：双壁波纹管，厚度30mm；  2.连接形式 ：综合； | | | | | | | m | | | | | | | 20 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
| 24 | XB001030 | | | | | 地面切割收缩缝 | | | | | 1.切缝深度：符合规范要求； | | | | | | | m | | | | | | | 30 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
| 25 | XB001029 | | | | | 路面刻防滑槽 | | | | | 1.路面个防滑槽：符合规范要求； | | | | | | | m2 | | | | | | | 138 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
| 26 | XB001031 | | | | | 原铁大门拆除改为防护栏 | | | | |  | | | | | | | 项 | | | | | | | 1 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
|  |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
|  |  |  | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | |  | | |
| 表-08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称： | | 康复科外通道修整项目\单项工程【建筑与装饰工程】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | | | | | | | | 第1页共1页 | | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | | | | | 项目名称 | | | | | 项目特征描述 | | | | | | | 计量  单位 | | | | | | | 工程量 | | | | | | 金额（元） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 综合单价 | | | | | | | 合价 | | | | | | | | 其中 | | | | | | | | |
| 定额人工费 | | | | | | 暂估价 | | |
|  |  | | | | | 混凝土模板及支架（撑 ） | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
| 1 | 011702001001 | | | | | 基础模板 | | | | | 基础类型：综合 | | | | | | | m2 | | | | | | | 15.04 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
|  |  | | | | | 小计 | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
|  |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
|  |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
|  |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
|  |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
|  |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
|  |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
|  |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
|  |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
|  |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
|  |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
|  |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
|  |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
|  |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
|  |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
|  |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
|  |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
|  |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
|  |  |  | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | |  | | |
| 表-08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **总价措施项目清单计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称： | | | 康复科外通道修整项目\单项工程【建筑与装饰工程】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第1页 共2页 | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | | 项目编码 | | | | 项目名称 | | | | | | | 计算基础 | | | | | | | | | | 费率  （%） | | | | | | 金额  （元） | | | | | | | 调整费率  (%) | | | | | 调整后  金额(元) | | | | | | | | | 备注 | | | |
| 1 | | | 011707001001 | | | | 安全文明施工 | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 1.1 | | | ① | | | | 环境保护 | | | | | | | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | | | | | | | | | | 1.54 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 1.2 | | | ② | | | | 文明施工 | | | | | | | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | | | | | | | | | | 6.52 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 1.3 | | | ③ | | | | 安全施工 | | | | | | | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | | | | | | | | | | 11.36 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 1.4 | | | ④ | | | | 临时设施 | | | | | | | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | | | | | | | | | | 8.58 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 2 | | | 011707002001 | | | | 夜间施工 | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 3 | | | 011707003001 | | | | 非夜间施工照明 | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 4 | | | 011707004001 | | | | 二次搬运 | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 5 | | | 011707005001 | | | | 冬雨季施工 | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 6 | | | 011707006001 | | | | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 7 | | | 011707007001 | | | | 已完工程及设备保护 | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 表-11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **总价措施项目清单计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称： | | | 康复科外通道修整项目\单项工程【建筑与装饰工程】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第2页 共2页 | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | | 项目编码 | | | | 项目名称 | | | | | | | 计算基础 | | | | | | | | | | 费率  （%） | | | | | | 金额  （元） | | | | | | | 调整费率  (%) | | | | | 调整后  金额(元) | | | | | | | | | 备注 | | | |
| 8 | | | 011707008001 | | | | 工程定位复测费 | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 表-11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **其他项目清单与计价汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称： | | | 康复科外通道修整项目\单项工程【建筑与装饰工程】 | | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第1页 共1页 | | | | | | | |
| 序号 | | | 项 目 名 称 | | | | | | | | | | | | | | | | 金额(元) | | | | | | | | | | | | | | 结算金额（元） | | | | | | | | | | | | 备注 | | | | | | | |
| 1 | | | 暂列金额 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 明细详见表-12-1 | | | | | | | |
| 2 | | | 暂估价 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 2.1 | | | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 明细详见表-12-2 | | | | | | | |
| 2.2 | | | 专业工程暂估价/结算价 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 明细详见表-12-3 | | | | | | | |
| 3 | | | 计日工 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 明细详见表-12-4 | | | | | | | |
| 4 | | | 总承包服务费 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 明细详见表-12-5 | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 表-12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **暂列金额明细表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称： | | | | 康复科外通道修整项目\单项工程【建筑与装饰工程】 | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第1页 共1页 | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | | | 项目名称 | | | | | | | | | | | | | | | | 计量单位 | | | | | | | | 暂定金额(元) | | | | | | | | | | | | | 备注 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | 暂列金额 | | | | | | | | | | | | | | | | 项 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。   表-12-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **专业工程暂估价及结算价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称： | | | 康复科外通道修整项目\单项工程【建筑与装饰工程】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第1页 共1页 | | | | | | |
| 序号 | | | 项目名称 | | | | | | 工程内容 | | | | | | | | 暂估金额(元) | | | | | | | | | | | | 结算金额(元) | | | | | | | 差额±（元） | | | | | | | | | | | | 备注 | | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | - | | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 表-12-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **计 日 工 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称： | | | 康复科外通道修整项目\单项工程【建筑与装饰工程】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第1页 共1页 | | | | | |
| 编号 | | | 项目名称 | | | | | | | | | | 单位 | | 暂定数量 | | | | | | | | 实际数量 | | | | | | | | | 综合单价  (元) | | | | | | | 合价(元) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 暂定 | | | | | | | | | | 实际 | | | | | |
| 一 | | | 人工 | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 1 | | | 土建、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、城市轨道交通、爆破、房屋建筑维修与加固工程普工 | | | | | | | | | | 工日 | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 2 | | | 土建、市政、园林绿化、构筑物、城市轨道交通、房屋建筑维修与加固工程混凝土工 | | | | | | | | | | 工日 | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 3 | | | 土建、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、城市轨道交通、爆破、房屋建筑维修与加固工程技工 | | | | | | | | | | 工日 | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 4 | | | 装饰普工（抹灰工程除外） | | | | | | | | | | 工日 | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 5 | | | 装饰技工（抹灰工程除外） | | | | | | | | | | 工日 | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 6 | | | 装饰细木工 | | | | | | | | | | 工日 | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 7 | | | 通用安装技工 | | | | | | | | | | 工日 | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 8 | | | 通用安装普工 | | | | | | | | | | 工日 | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 二 | | | 材料 | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 三 | | | 施工机械 | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 施工机械小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 四、综合费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 总　　计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 表-12-4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **规费、税金项目计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称： | | | 康复科外通道修整项目\单项工程【建筑与装饰工程】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第1页 共1页 | | | | | | | |
| 序号 | | | 项目名称 | | | | | 计算基础 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 计算基数 | | | | | | | | | 计算费率（%） | | | | | | | | | | | | 金额(元) | | | | | | | |
| 1 | | | 规费 | | | | | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 1.1 | | | 社会保险费 | | | | | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| (1) | | | 养老保险费 | | | | | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 7.5 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| (2) | | | 失业保险费 | | | | | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 0.6 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| (3) | | | 医疗保险费 | | | | | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 2.7 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| (4) | | | 工伤保险费 | | | | | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 0.7 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| (5) | | | 生育保险费 | | | | | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 0.2 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 1.2 | | | 住房公积金 | | | | | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 3.3 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 1.3 | | | 工程排污费 | | | | | 按工程所在地环境保护部门收取标准，按实计入 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 2 | | | 销项增值税额 | | | | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）设备费 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 表-13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **承包人提供主要材料和工程设备一览表  （适用造价信息差额调整法）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称： | | | | | 康复科外通道修整项目\单项工程【建筑与装饰工程】 | | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第1页 共2页 | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | | | | 名称、规格、型号 | | | | | 单位 | | 数量 | | | | 风险系数(%) | | | | | | 基准单价(元) | | | | | | | | | | | | 投标单价(元) | | | | | | 发承包人确认单价(元) | | | | | | | | | | 备注 | | | |
| 1 | | | | | 商品混凝土 C30 | | | | | m3 | | 42.885 | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
| 2 | | | | | 水 | | | | | m3 | | 245.96 | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
| 3 | | | | | 其他材料费 | | | | | 元 | | 1252.272 | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
| 4 | | | | | 柴油(机械) | | | | | kg | | 0.613 | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
| 5 | | | | | 水泥 32.5 | | | | | kg | | 846.621 | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
| 6 | | | | | 细砂 | | | | | m3 | | 1.254 | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
| 7 | | | | | 拆除路沿石 | | | | | m | | 16.5 | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
| 8 | | | | | 弹性体(SBS)改性沥青防水卷材 聚酯胎Ⅰ型3mm | | | | | m2 | | 5.763 | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
| 9 | | | | | 改性沥青嵌缝油膏 | | | | | kg | | 0.546 | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
| 10 | | | | | 石油沥青 30# | | | | | kg | | 0.932 | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
| 11 | | | | | 汽油 | | | | | kg | | 2.243 | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
| 12 | | | | | 预埋铁件 | | | | | kg | | 4.417 | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
| 13 | | | | | 电焊条 | | | | | kg | | 1.109 | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
| 14 | | | | | 新做铁门 | | | | | m2 | | 15.3 | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
| 15 | | | | | 中砂 | | | | | m3 | | 1.633 | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
| 16 | | | | | 石油沥青 60# | | | | | kg | | 21.708 | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
| 17 | | | | | 不锈钢钢管 φ25 | | | | | m | | 201.713 | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
| 注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。   2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。   表-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **承包人提供主要材料和工程设备一览表  （适用造价信息差额调整法）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称： | | | | | 康复科外通道修整项目\单项工程【建筑与装饰工程】 | | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第2页 共2页 | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | | | | 名称、规格、型号 | | | | | 单位 | | 数量 | | | | 风险系数(%) | | | | | | 基准单价(元) | | | | | | | | | | | | 投标单价(元) | | | | | | 发承包人确认单价(元) | | | | | | | | | | 备注 | | | |
| 18 | | | | | 不锈钢钢管 φ35 | | | | | m | | 51.338 | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
| 19 | | | | | 挖花园土方 | | | | | m3 | | 5.625 | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
| 20 | | | | | 二等锯材 | | | | | m3 | | 0.07 | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
| 21 | | | | | 复合模板 | | | | | m2 | | 3.701 | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
| 22 | | | | | 滑石粉 | | | | | kg | | 54.387 | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
| 23 | | | | | 腻子胶 | | | | | kg | | 3.99 | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
| 24 | | | | | 大白粉 | | | | | kg | | 0.393 | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
| 25 | | | | | 白水泥 | | | | | kg | | 6.522 | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
| 26 | | | | | 乳胶漆底漆 | | | | | kg | | 4.98 | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
| 27 | | | | | 乳胶漆面漆 | | | | | kg | | 12.955 | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
| 28 | | | | | 页岩实心标准砖 200×115×53 | | | | | 千匹 | | 3.904 | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
| 29 | | | | | 商品混凝土 C15 | | | | | m3 | | 0.404 | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
| 30 | | | | | 干混抹灰砂浆 | | | | | t | | 0.426 | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
| 31 | | | | | 刀片 切缝机用、综合 | | | | | 片 | | 1.554 | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
| 32 | | | | | 塑料双壁波纹管 | | | | | m | | 20 | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
| 33 | | | | | 球磨铸铁井盖井座 φ600 | | | | | 套 | | 3 | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
| 34 | | | | | 水篦子 | | | | | 套 | | 3 | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
| 注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。   2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。   表-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |