附件一：ICU病区部分区域整修工程量清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称： | | 成都市第四人民医院ICU病区部分区域整修\单项工程1【建筑与装饰工程】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | | | 第1页 共5页 | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | | | | | 项目名称 | | | | 项目特征描述 | | | | 计量  单位 | | | | | | 工程量 | | | | | 金额（元） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 综合单价 | | | | | 合价 | | | | | | | 其中 | | | | | | | |
| 定额人工费 | | | | 暂估价 | | | |
| 1 | 011608002001 | | | | | 墙面涂料铲除 | | | | 1.铲除部位名称 ：墙面、天棚面涂料；  2.铲除部位的截面尺寸：综合考虑； | | | | m2 | | | | | | 47.7 | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
| 2 | 011204003002 | | | | | 墙砖铺贴 | | | | 1.素水泥浆一遍 有801胶；  2.安装方式 ：13mm厚水泥砂浆找平层，8mm厚水泥砂浆粘接层粘接；  3.面层材料品种、规格、颜色 ：墙砖；  4.缝宽、嵌缝材料种类 ：水泥砂浆擦缝；  5.防护材料种类 ：符合设计及规范要求； | | | | m2 | | | | | | 60 | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
| 3 | 010607003003 | | | | | 1.2mm厚不锈钢雨棚 | | | | 1.材料品种、规格 ：1.2mm厚不锈钢雨棚；  2.雨蓬宽度 ：详设计； | | | | m2 | | | | | | 45 | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
| 4 | 011101006004 | | | | | 原地面保护 | | | | 1.塑料布、胶合板综合考虑； | | | | m2 | | | | | | 37.2 | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
| 5 | 010903001005 | | | | | 墙面卷材防水 | | | | 1.卷材品种、规格、厚度 ：3mm厚SBS改性沥青防水卷材；  2.防水层数 ：一遍；  3.防水层做法：符合规范要求； | | | | m2 | | | | | | 47.7 | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
| 6 | XB001001006 | | | | | 吊篮 | | | | 1.本项费用包干使用，结算时不再调整； | | | | 项 | | | | | | 1 | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
|  |  |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 表-08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **分部分项工程清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称： | | 成都市第四人民医院ICU病区部分区域整修\单项工程1【建筑与装饰工程】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | | | 第2页 共5页 | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | | | | | 项目名称 | | | | 项目特征描述 | | | | 计量  单位 | | | | | | 工程量 | | | | | 金额（元） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 综合单价 | | | | | 合价 | | | | | | | 其中 | | | | | | | |
| 定额人工费 | | | | 暂估价 | | | |
| 7 | XB001001007 | | | | | 踢脚线上切缝 | | | |  | | | | m | | | | | | 40 | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
| 8 | 011201004008 | | | | | 20mm厚水泥砂浆保护层 | | | | 1.基层类型 ：综合；  2.找平层砂浆厚度、配合比：13mm厚1:2.5水泥砂浆； | | | | m2 | | | | | | 47.7 | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
| 9 | 010902003009 | | | | | 防水保护层 | | | | 1.刚性层厚度  2.混凝土种类  3.混凝土强度等级  4.嵌缝材料种类  5.钢筋规格、型号 | | | | m2 | | | | | | 47.7 | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
| 10 | XB001001010 | | | | | 建渣清运 | | | | 1.废弃料品种 ：建渣；  2.运距：场内，场外运距综合考虑；  3.堆场费、外运运输费用均考虑在本综合单价中;  4.土石方运输及堆场等应满足当地主管部门对安全文明施工的规定要求，自行综合考虑； | | | | 项 | | | | | | 1 | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
|  |  | | | | | 女卫 | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
| 11 | 031004010001 | | | | | 原淋浴套件拆除 | | | | 1.原淋浴套件拆除 | | | | 套 | | | | | | 1 | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
| 12 | 011204003011 | | | | | 原淋浴套件拆除后补瓷砖 | | | | 1.墙体类型 ：综合  2.安装方式 ：水泥砂浆；  3.面层材料品种、规格、颜色 ：内墙瓷砖；  4.本项费用包干使用，结算时不再调整； | | | | 项 | | | | | | 1 | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
|  |  |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 表-08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **分部分项工程清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称： | | 成都市第四人民医院ICU病区部分区域整修\单项工程1【建筑与装饰工程】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | | | 第3页 共5页 | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | | | | | 项目名称 | | | | 项目特征描述 | | | | 计量  单位 | | | | | | 工程量 | | | | | 金额（元） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 综合单价 | | | | | 合价 | | | | | | | 其中 | | | | | | | |
| 定额人工费 | | | | 暂估价 | | | |
| 13 | 011505002002 | | | | | 女卫生间面挂钩 | | | | 1.成品银色墙面挂钩 | | | | 个 | | | | | | 6 | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
| 14 | 031004004003 | | | | | 拖布池 | | | | 1.材质：陶瓷  2.型号：长方形成品陶瓷拖布池； | | | | 个 | | | | | | 2 | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
| 15 | 031004003004 | | | | | 洗手台 | | | | 1.材质：陶瓷  2.组装形式：钢管组成冷热水  3.型号：600×400×300 | | | | 组 | | | | | | 1 | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
| 16 | 011505010005 | | | | | 镜面玻璃 | | | | 1.镜面玻璃品种、规格：5mm厚1500mm×1000mm成品镜面 | | | | m2 | | | | | | 1.5 | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
| 17 | 031004017006 | | | | | 混合水龙头 | | | | 1.产品名称：面盆龙头；  2.材质：硅黄铜主题；  3.安装孔尺寸：φ35mm | | | | 套 | | | | | | 1 | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
| 18 | 031001007007 | | | | | 金属软管 | | | | 1.安装部位:室内  2.输送介质:给水  3.材质:金属软管 | | | | 根 | | | | | | 2 | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
| 19 | 031003001008 | | | | | 洗手台角阀 | | | | 1.洗手台角阀 | | | | 个 | | | | | | 2 | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
| 20 | 031001003009 | | | | | 淋浴间水管接至洗手台 | | | | 1.安装部位:室内  2.输送介质:给水  3.材质:不锈钢管  4.型号、规格:DN25mm  5.连接方式:卡环连接 | | | | m | | | | | | 3 | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
|  |  | | | | | 分部小计 | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
|  |  | | | | | 男卫 | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
|  |  |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 表-08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **分部分项工程清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称： | | 成都市第四人民医院ICU病区部分区域整修\单项工程1【建筑与装饰工程】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | | | 第4页 共5页 | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | | | | | 项目名称 | | | | 项目特征描述 | | | | 计量  单位 | | | | | | 工程量 | | | | | 金额（元） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 综合单价 | | | | | 合价 | | | | | | | 其中 | | | | | | | |
| 定额人工费 | | | | 暂估价 | | | |
| 21 | 031004004001 | | | | | 立柱式洗手盆 | | | | 1.材质：陶瓷  2.型号： 立式洗手盆  3.水嘴（全铜磨光） | | | | 组 | | | | | | 1 | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
| 22 | 031004017002 | | | | | 混合水龙头 | | | | 1.产品名称：面盆龙头；  2.材质：硅黄铜主题；  3.安装孔尺寸：φ35mm | | | | 套 | | | | | | 1 | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
| 23 | 031001007003 | | | | | 金属软管 | | | | 1.安装部位:室内  2.输送介质:给水  3.材质:金属软管 | | | | 根 | | | | | | 1 | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
| 24 | 031003001004 | | | | | 洗手台角阀 | | | | 洗手台角阀 | | | | 个 | | | | | | 2 | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
| 25 | 031001003005 | | | | | 淋浴间水管接至洗手台 | | | | 1.安装部位:室内  2.输送介质:给水  3.材质:不锈钢管  4.型号、规格:DN25mm  5.连接方式:卡环连接 | | | | m | | | | | | 3 | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
| 26 | 031004004003 | | | | | 清洁区原拖布池移位 | | | | 1.清洁区拖布池移位； | | | | 个 | | | | | | 1 | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
| 27 | 031004014012 | | | | | 清洁区水龙头 | | | | 1.材质 ：铜水嘴；  2.型号、规格 ：DN20；  3.安装方式：综合考虑； | | | | 个 | | | | | | 2 | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
| 28 | 031004004003 | | | | | 清洁区长方形陶瓷拖布池 | | | | 1.材质：陶瓷  2.型号：成品拖布池  3.不锈钢水嘴 DN15 | | | | 个 | | | | | | 2 | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
| 29 | 011505002002 | | | | | 清洁区挂钩 | | | | 1.成品银色墙面挂钩 | | | | 个 | | | | | | 24 | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
| 30 | 031001007007 | | | | | 清洁区接下水管 | | | | 1.清洁区接下水管； | | | | 项 | | | | | | 1 | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
|  |  |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 表-08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **分部分项工程清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称： | | 成都市第四人民医院ICU病区部分区域整修\单项工程1【建筑与装饰工程】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | | | 第5页 共5页 | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | | | | | 项目名称 | | | | 项目特征描述 | | | | 计量  单位 | | | | | | 工程量 | | | | | 金额（元） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 综合单价 | | | | | 合价 | | | | | | | 其中 | | | | | | | |
| 定额人工费 | | | | 暂估价 | | | |
|  |  | | | | | 分部小计 | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
|  |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
|  |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
|  |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
|  |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
|  |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
|  |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
|  |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
|  |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
|  |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
|  |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
|  |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
|  |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
|  |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
|  |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
|  |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
|  |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
|  |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
|  |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
|  |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
|  |  |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 表-08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称： | | 成都市第四人民医院ICU病区部分区域整修\单项工程1【建筑与装饰工程】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | | | | 第1页共3页 | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | | | | | 项目名称 | | | | 项目特征描述 | | | | 计量  单位 | | | | | | 工程量 | | | | | 金额（元） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 综合单价 | | | | | 合价 | | | | | | | 其中 | | | | | | | |
| 定额人工费 | | | | 暂估价 | | | |
|  |  | | | | | 脚手架工程 | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
| 1 | 011701001001 | | | | | 综合脚手架 | | | | 1．建筑结构形式  2．檐口高度 | | | | m2 | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
| 2 | 011701002001 | | | | | 外脚手架 | | | | 1．搭设方式  2．搭设高度  3．脚手架材质 | | | | m2 | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
| 3 | 011701003001 | | | | | 里脚手架 | | | | 1．搭设方式  2．搭设高度  3．脚手架材质 | | | | m2 | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
| 4 | 011701004001 | | | | | 悬空脚手架 | | | | 1．搭设方式  2．悬挑宽度  3．脚手架材质 | | | | m2 | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
| 5 | 011701005001 | | | | | 挑脚手架 | | | | 1．搭设方式  2．悬挑宽度  3．脚手架材质 | | | | m | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
| 6 | 011701006001 | | | | | 满堂脚手架 | | | | 1．搭设方式  2. 搭设高度  3．脚手架材质 | | | | m2 | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
| 7 | 011701007001 | | | | | 整体提升架 | | | | 1．搭设方式及启动装置  2. 搭设高度 | | | | m2 | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
| 8 | 011701008001 | | | | | 外装饰吊篮 | | | | 1．升降方式及启动装置  2. 搭设高度及吊篮型号 | | | | m2 | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
|  |  | | | | | 小计 | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
|  |  | | | | | 垂直运输 | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
|  |  |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | |
| 表-08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称： | | 成都市第四人民医院ICU病区部分区域整修\单项工程1【建筑与装饰工程】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | | | | 第2页共3页 | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | | | | | 项目名称 | | | | 项目特征描述 | | | | 计量  单位 | | | | | | 工程量 | | | | | 金额（元） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 综合单价 | | | | | 合价 | | | | | | | 其中 | | | | | | | |
| 定额人工费 | | | | 暂估价 | | | |
| 9 | 011703001001 | | | | | 垂直运输 | | | | 1. 建筑物建筑类型及结构形式  2. 地下室建筑面积  3. 建筑物檐口高度、层数 | | | | m2|天 | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
|  |  | | | | | 小计 | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
|  |  | | | | | 超高施工增加 | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
| 10 | 011704001001 | | | | | 超高施工增加 | | | | 1. 建筑物建筑类型及结构形式  2. 建筑物檐口高度、层数  3.单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层部分的建筑面积 | | | | m2 | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
|  |  | | | | | 小计 | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
|  |  | | | | | 大型机械设备进出场及安拆 | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
| 11 | 011705001001 | | | | | 大型机械设备进出场及安拆 | | | | 1.机械设备名称  2.机械设备规格型号 | | | | 台次 | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
|  |  | | | | | 小计 | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
|  |  | | | | | 施工排水、降水 | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
| 12 | 011706001001 | | | | | 成井 | | | | 1.成井方式  2.地层情况  3.成井直径  4.井（滤）管类型、直径 | | | | m | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
|  |  |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | |
| 表-08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称： | | 成都市第四人民医院ICU病区部分区域整修\单项工程1【建筑与装饰工程】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | | | | 第3页共3页 | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | | | | | 项目名称 | | | | 项目特征描述 | | | | 计量  单位 | | | | | | 工程量 | | | | | 金额（元） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 综合单价 | | | | | 合价 | | | | | | | 其中 | | | | | | | |
| 定额人工费 | | | | 暂估价 | | | |
| 13 | 011706002001 | | | | | 排水、降水 | | | | 1.机械规格型号  2.降排水管规格 | | | | 昼夜 | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
|  |  | | | | | 小计 | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
|  |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
|  |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
|  |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
|  |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
|  |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
|  |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
|  |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
|  |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
|  |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
|  |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
|  |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
|  |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
|  |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
|  |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
|  |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
|  |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
|  |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |
|  |  |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | |
| 表-08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **总价措施项目清单计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称： | | | | 成都市第四人民医院ICU病区部分区域整修\单项工程1【建筑与装饰工程】 | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | | 第1页 共2页 | | | | | | | | | | | | | | |
| 序 号 | | | | 项目编码 | | | 项目名称 | | | | 计算基础 | | | | | | | | 费率  （%） | | | | | 金额  （元） | | | | | 调整费率  (%) | | | | | 调整后  金额(元) | | | | | | 备注 | | | |
| 1 | | | | 011707001001 | | | 安全文明施工 | | | |  | | | | | | | |  | | | | | 1155.51 | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |
| 1.1 | | | | ① | | | 环境保护 | | | | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | | | | | | | |  | | | | | 63.55 | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |
| 1.2 | | | | ② | | | 文明施工 | | | | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | | | | | | | |  | | | | | 269.07 | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |
| 1.3 | | | | ③ | | | 安全施工 | | | | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | | | | | | | |  | | | | | 468.81 | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |
| 1.4 | | | | ④ | | | 临时设施 | | | | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | | | | | | | |  | | | | | 354.08 | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |
| 2 | | | | 011707002001 | | | 夜间施工 | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |
| 3 | | | | 011707003001 | | | 非夜间施工照明 | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |
| 4 | | | | 011707004001 | | | 二次搬运 | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |
| 5 | | | | 011707005001 | | | 冬雨季施工 | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |
| 6 | | | | 011707006001 | | | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |
| 7 | | | | 011707007001 | | | 已完工程及设备保护 | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |
|  | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |
| 注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 表-11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **总价措施项目清单计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称： | | | | 成都市第四人民医院ICU病区部分区域整修\单项工程1【建筑与装饰工程】 | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | | 第2页 共2页 | | | | | | | | | | | | | | |
| 序 号 | | | | 项目编码 | | | 项目名称 | | | | 计算基础 | | | | | | | | 费率  （%） | | | | | 金额  （元） | | | | | 调整费率  (%) | | | | | 调整后  金额(元) | | | | | | 备注 | | | |
| 8 | | | | 011707008001 | | | 工程定位复测费 | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |
|  | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |
|  | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |
|  | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |
|  | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |
|  | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |
|  | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |
|  | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |
|  | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |
|  | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |
|  | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |
|  | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |
|  | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |
|  | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1155.51 | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |
|  | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |
| 注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 表-11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **其他项目清单与计价汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称： | | | 成都市第四人民医院ICU病区部分区域整修\单项工程1【建筑与装饰工程】 | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第1页 共1页 | | | | | |
| 序号 | | | 项 目 名 称 | | | | | | | | | | | | 金额(元) | | | | | | | | | | | 结算金额（元） | | | | | | | | | | 备注 | | | | | |
| 1 | | | 暂列金额 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 明细详见表-12-1 | | | | | |
| 2 | | | 暂估价 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 2.1 | | | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 明细详见表-12-2 | | | | | |
| 2.2 | | | 专业工程暂估价/结算价 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 明细详见表-12-3 | | | | | |
| 3 | | | 计日工 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 明细详见表-12-4 | | | | | |
| 4 | | | 总承包服务费 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 明细详见表-12-5 | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | - | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 表-12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **暂列金额明细表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称： | | | | 成都市第四人民医院ICU病区部分区域整修\单项工程1【建筑与装饰工程】 | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | | | | | | | | | 第1页 共1页 | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | | | 项目名称 | | | | | | | | | | | | 计量单位 | | | | | | | 暂定金额(元) | | | | | | | | | 备注 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | 暂列金额 | | | | | | | | | | | | 项 | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。   表-12-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **规费、税金项目计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称： | | | 成都市第四人民医院ICU病区部分区域整修\单项工程1【建筑与装饰工程】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | | | | | | | | | 第1页 共1页 | | | | | | |
| 序号 | | | 项目名称 | | | | | 计算基础 | | | | | | | | | | | | | 计算基数 | | | | | | | 计算费率（%） | | | | | | | | | | 金额(元) | | | | | | |
| 1 | | | 规费 | | | | | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 1.1 | | | 社会保险费 | | | | | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| (1) | | | 养老保险费 | | | | | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | 7.5 | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| (2) | | | 失业保险费 | | | | | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | 0.6 | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| (3) | | | 医疗保险费 | | | | | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | 2.7 | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| (4) | | | 工伤保险费 | | | | | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | 0.7 | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| (5) | | | 生育保险费 | | | | | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | 0.2 | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 1.2 | | | 住房公积金 | | | | | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | 3.3 | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 1.3 | | | 工程排污费 | | | | | 按工程所在地环境保护部门收取标准，按实计入 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 2 | | | 销项增值税额 | | | | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）设备费 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | 9 | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 表-13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **承包人提供主要材料和工程设备一览表  （适用造价信息差额调整法）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称： | | | | | 成都市第四人民医院ICU病区部分区域整修\单项工程1【建筑与装饰工程】 | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | | | | | | 第1页 共2页 | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | | | | 名称、规格、型号 | | | | 单位 | | | 数量 | 风险系数(%) | | | | | 基准单价(元) | | | | | | | | | 投标单价(元) | | | | 发承包人确认单价(元) | | | | | | | | 备注 | | | |
| 1 | | | | | 水泥 32.5 | | | | kg | | | 1267.93 |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 2 | | | | | 中砂 | | | | m3 | | | 2.547 |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 3 | | | | | 水 | | | | m3 | | | 1.97 |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 4 | | | | | 805胶水 | | | | kg | | | 6.732 |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 5 | | | | | 面砖 ≤600×600 | | | | m2 | | | 62.4 |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 6 | | | | | 白水泥 | | | | kg | | | 9.17 |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 7 | | | | | 其他材料费 | | | | 元 | | | 86.539 |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 8 | | | | | 弹性体(SBS)改性沥青防水卷材 聚酯胎Ⅰ型3mm | | | | m2 | | | 53.901 |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 9 | | | | | 改性沥青嵌缝油膏 | | | | kg | | | 5.104 |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 10 | | | | | 石油沥青 30# | | | | kg | | | 8.719 |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 11 | | | | | 汽油 | | | | kg | | | 20.979 |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 12 | | | | | 膨胀螺栓 | | | | 套 | | | 90 |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 13 | | | | | 1.2mm厚不锈钢雨棚 | | | | m | | | 45 |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 14 | | | | | 胶合板 3mm | | | | m2 | | | 11.619 |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 15 | | | | | 刀片 切缝机用、综合 | | | | 片 | | | 0.08 |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 16 | | | | | 锯材 综合 | | | | m3 | | | 0.014 |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 17 | | | | | 挂钩 | | | | 根 | | | 30.3 |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | |  |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。   2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。   表-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **承包人提供主要材料和工程设备一览表  （适用造价信息差额调整法）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称： | | | | | 成都市第四人民医院ICU病区部分区域整修\单项工程1【建筑与装饰工程】 | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | | | | | | 第2页 共2页 | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | | | | 名称、规格、型号 | | | | 单位 | | | 数量 | 风险系数(%) | | | | | 基准单价(元) | | | | | | | | | 投标单价(元) | | | | 发承包人确认单价(元) | | | | | | | | 备注 | | | |
| 18 | | | | | 水嘴（全铜磨光） | | | | 个 | | | 3.01 |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 19 | | | | | 洗手台 | | | | 个 | | | 1 |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 20 | | | | | 成品镜面5mm 车边 | | | | m2 | | | 1.77 |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 21 | | | | | 成品拖布池 | | | | 套 | | | 3.03 |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 22 | | | | | 立式水嘴 DN15 | | | | 个 | | | 5.05 |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 23 | | | | | 螺纹管件 | | | | 个 | | | 5.05 |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 24 | | | | | 排水栓带链堵 | | | | 套 | | | 5.05 |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 25 | | | | | 冷热单孔防溅水龙头 | | | | 个 | | | 2.02 |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 26 | | | | | 金属软管 | | | | m | | | 3.07 |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 27 | | | | | 角阀 | | | | 个 | | | 6.06 |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 28 | | | | | 不锈钢管 | | | | m | | | 6.12 |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 29 | | | | | 不锈钢管接头零件 | | | | 个 | | | 10.176 |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 30 | | | | | 立式洗手盆 | | | | 个 | | | 1.01 |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 31 | | | | | 单管成品淋浴器 | | | | 套 | | | 1 |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 32 | | | | | 内墙面砖 | | | | m2 | | | 1.15 |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 33 | | | | | 铜水嘴 | | | | 个 | | | 2.02 |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 34 | | | | | 长方形陶瓷拖布池 | | | | 套 | | | 2.02 |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | |  | | | |  | | |  |  | | | |  |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。   2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。   表-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

附件二：电子支气管镜室建设工程量清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称： | | | 成都市第四人民医院电子支气管镜室建设\单项工程1【建筑与装饰工程】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | | 第1页 共10页 | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | 项目编码 | | | | | 项目名称 | | | | | 项目特征描述 | | | | | | | 计量  单位 | | | | | 工程量 | | | | | | | | 金额（元） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 综合单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | 其 中 | | | |
| 暂估价 | | | |
| 1 | | 011605001001 | | | | | 原地板拆除 | | | | | 1.拆除的基层类型 ：水泥砂浆基层；  2.饰面材料种类：地面砖；  3.拆除、清理、废渣运至室外30m内地点堆放； | | | | | | | m2 | | | | | 51 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 2 | | 011606003002 | | | | | 原吊顶拆除 | | | | | 1.拆除的基层类型 ：综合；  2.龙骨及饰面种类：轻钢龙骨及石膏板面层；  3.拆除、清理、废渣运至室外30m内地点堆放； | | | | | | | m2 | | | | | 51 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 3 | | 011101006003 | | | | | 地面找平层 | | | | | 1.基层类型 ：综合；  2.找平层砂浆厚度、配合比：20mm厚1:2.5水泥砂浆； | | | | | | | m2 | | | | | 51 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 4 | | 010904001004 | | | | | 墙面防水 | | | | | 1.卷材品种、规格、厚度 ：3mm厚SBS改性沥青防水卷材；  2.防水层数 ：一遍；  3.防水层做法：符合规范要求； | | | | | | | m2 | | | | | 73.92 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 5 | | 011615001005 | | | | | 新开门洞 | | | | | 门洞2.2高\*0.95宽）墙厚37cm三级墙体 | | | | | | | 个 | | | | | 1 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 6 | | 011601001006 | | | | | 墙体拆除 | | | | | 1.砌体墙拆除；  2.砌体材质 ：多孔砖、空心砖、实心砖综合考虑；  3.拆除高度 ：综合考虑  4.拆除砌体的截面尺寸 ：综合考虑；  5.砌体表面的附着物种类：附着 | | | | | | | m3 | | | | | 2.07 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  | |  |  | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  |  | | | | | | | |  | | | |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称： | | | 成都市第四人民医院电子支气管镜室建设\单项工程1【建筑与装饰工程】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | | 第2页 共10页 | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | 项目编码 | | | | | 项目名称 | | | | | 项目特征描述 | | | | | | | 计量  单位 | | | | | 工程量 | | | | | | | | 金额（元） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 综合单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | 其 中 | | | |
| 暂估价 | | | |
|  | |  | | | | |  | | | | | 于砌体墙上的乳胶漆、墙砖等并入此项，工程量按m3计量，单独开门洞的工程量并入此项按m3计量；  6.拆除、清理、废渣运至室外30m内地点堆放； | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 7 | | XB001001008 | | | | | 拆除后修补 | | | | | 1.砖砌体拆除后的水泥砂浆修补 | | | | | | | 项 | | | | | 1 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 8 | | 010510003008 | | | | | 过梁 | | | | | 4.混凝土强度等级 ：C20混凝土；  5.砂浆（细石混凝土）强度等级、配合比：干混砌筑砂浆M10； | | | | | | | m3 | | | | | 0.23 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 9 | | 011602001041 | | | | | 原混凝土地面拆除 | | | | | 1.结构形式：钢筋混凝土地面  2.拆除、清理、废渣运至室外30m内地点堆放； | | | | | | | m3 | | | | | 0.32 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 10 | | 011608002011 | | | | | 原墙面乳胶漆铲除 | | | | | 1.铲除部位名称 ：内墙及天棚面；  2.综合单价中包含基层腻子拆除、面层乳胶漆拆除；  3.本项仅适用于单独铲除的涂料面；  4.拆除、清理、废渣运至室外30m内地点堆放； | | | | | | | m2 | | | | | 117.6 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 11 | | 010401003012 | | | | | M5干混砂浆砌筑实心砖墙 | | | | | 1.砖品种、规格、强度等级：MU10页岩实心标准砖  2.部位：多孔砖墙、空心砖墙底部三线实心砖 | | | | | | | m3 | | | | | 3 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  | |  |  | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  |  | | | | | | | |  | | | |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称： | | | 成都市第四人民医院电子支气管镜室建设\单项工程1【建筑与装饰工程】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | | 第3页 共10页 | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | 项目编码 | | | | | 项目名称 | | | | | 项目特征描述 | | | | | | | 计量  单位 | | | | | 工程量 | | | | | | | | 金额（元） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 综合单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | 其 中 | | | |
| 暂估价 | | | |
|  | |  | | | | |  | | | | | 3.砂浆强度等级、配合比：M5干混砌筑砂浆 | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 12 | | 010605001040 | | | | | 新建钢结构坡道 | | | | | 1.角钢（50\*50）  2.花纹板（3.5厚） | | | | | | | m2 | | | | | 0.78 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 13 | | 010807002042 | | | | | 铝合金双层玻璃观察窗 | | | | | 1.铝合金双层玻璃观察窗； | | | | | | | m2 | | | | | 1.1 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 14 | | 011201001014 | | | | | 墙面一般抹灰 | | | | | 1.墙体类型：综合  2.面层厚度、砂浆配合比：5mm厚1:3.1:2.5水泥砂浆 | | | | | | | m2 | | | | | 196.08 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 15 | | 011102003015 | | | | | 600\*600玻化地砖地面 | | | | | 1.结合层厚度、砂浆配合比 ：1:2水泥砂浆结合层；  2.面层材料品种、规格、颜色 ：600\*600玻化地砖；  3.嵌缝材料种类 ：符合设计及规范要求；  4.防护层材料种类 ：符合设计及规范要求； | | | | | | | m2 | | | | | 51 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 16 | | 011105003016 | | | | | 地砖踢脚线 | | | | | 1.踢脚线高度 ：120mm；  2.粘贴层厚度、材料种类 ：9厚1:2.5水泥砂浆打底扫毛，6厚1:2水泥砂浆压实抹光，3~5厚1:1水泥砂浆或建筑胶粘剂粘贴；  3.面层材料品种、规格、颜色 ：彩釉地砖,稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝；  4.防护材料种类：符合设计及规 | | | | | | | m2 | | | | | 7.56 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  | |  |  | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  |  | | | | | | | |  | | | |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称： | | | 成都市第四人民医院电子支气管镜室建设\单项工程1【建筑与装饰工程】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | | 第4页 共10页 | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | 项目编码 | | | | | 项目名称 | | | | | 项目特征描述 | | | | | | | 计量  单位 | | | | | 工程量 | | | | | | | | 金额（元） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 综合单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | 其 中 | | | |
| 暂估价 | | | |
|  | |  | | | | |  | | | | | 范要求； | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 17 | | 011406001017 | | | | | 内墙及天棚面乳胶漆 | | | | | 1.基层类型：顶面一般抹灰面  2.腻子种类：石膏粉腻子  3.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮腻子一遍，找补两遍  4.油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆底漆一遍，面漆两遍 | | | | | | | m2 | | | | | 165.6 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 18 | | 011406001017 | | | | | 内墙及天棚面防水乳胶漆 | | | | | 1.基层类型：顶面一般抹灰面  2.腻子种类：成品腻子膏耐水型；  3.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮腻子一遍，找补两遍  4.油漆品种、刷漆遍数：防水乳胶漆底漆一遍，面漆两遍 | | | | | | | m2 | | | | | 81.48 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 19 | | 031001006018 | | | | | PP-R热水给水管 DN25 | | | | | 1.安装部位 ：室内  2.介质 ：热水  3.材质、规格 ：PP-R DN25  4.连接形式 ：热熔  5.其他：满足设计及规范要求 | | | | | | | m | | | | | 30 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 20 | | 031001006019 | | | | | 实壁U-PVC排水塑料管 DN65  5 | | | | | 1.安装部位:室内；  2.输送介质:雨污废水；  3.材质:实壁U-PVC排水塑料管；  4.型号、规格:DN65； | | | | | | | m | | | | | 30 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  | |  |  | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  |  | | | | | | | |  | | | |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称： | | | 成都市第四人民医院电子支气管镜室建设\单项工程1【建筑与装饰工程】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | | 第5页 共10页 | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | 项目编码 | | | | | 项目名称 | | | | | 项目特征描述 | | | | | | | 计量  单位 | | | | | 工程量 | | | | | | | | 金额（元） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 综合单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | 其 中 | | | |
| 暂估价 | | | |
|  | |  | | | | |  | | | | | 5.连接方式：粘接连接；  6.其他：满足设计及规范要求； | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 21 | | 030411001020 | | | | | 刚性阻燃管 PC25 明配 | | | | | 1.名称:刚性阻燃管  2.规格型号:PC25  3.配置形式及部位:明配、含接地跨接线  4.材质:热镀锌钢管（标管）  5.转线盒安装，支吊架制安除锈及刷防锈漆及调合漆各二遍  6.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽  7.接地  8.其他：满足设计及相关规范技术要求 | | | | | | | m | | | | | 180 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 22 | | 030411004021 | | | | | 电线 WDZ-BYJ-2.5mm2 | | | | | 1.名称 ：配线  2.配线形式：室内照明或动力线路、穿管、线槽及桥架综合考虑  3.型号规格:WDZ-BYJ-2.5mm2  4.双色线与单色线价差综合考虑  5.其他：满足设计及相关规范技术要求 | | | | | | | m | | | | | 80 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 23 | | 030411004022 | | | | | 电线 WDZ-BYJ-4mm2 | | | | | 1.名称 ：配线  2.配线形式：室内照明或动力线路、穿管、线槽及桥架综合考虑  3.型号规格:WDZ-BYJ-4mm2  4.双色线与单色线价差综合考虑 | | | | | | | m | | | | | 100 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  | |  |  | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  |  | | | | | | | |  | | | |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称： | | | 成都市第四人民医院电子支气管镜室建设\单项工程1【建筑与装饰工程】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | | 第6页 共10页 | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | 项目编码 | | | | | 项目名称 | | | | | 项目特征描述 | | | | | | | 计量  单位 | | | | | 工程量 | | | | | | | | 金额（元） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 综合单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | 其 中 | | | |
| 暂估价 | | | |
|  | |  | | | | |  | | | | | 5.其他：满足设计及相关规范技术要求 | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 24 | | 030404034023 | | | | | 单联单控跷板开关 | | | | | 1.名称：单联单控跷板开关  2.规格：250V 10A  3.安装方式：底距地1.3m暗装  4.接线(含烫锡)  5.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞  6.其他：满足设计及相关规范技术要求 | | | | | | | 个 | | | | | 6 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 25 | | 030411006024 | | | | | 接线盒 | | | | | 1.名称:接线盒  2.材质：塑料  3.规格：详设计图纸 开关、灯头、插座等综合（白面板综合考虑）  4.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞  5.其他：满足设计及相关规范技术要求 | | | | | | | 个 | | | | | 56 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 26 | | 030404035025 | | | | | 五孔插座 | | | | | 1.名称：单相二孔加三孔组合暗插座（带安全门、开关）  2.材质：详设计  3.规格 ：250V 10A  4.安装方式：综合  5.接线(含烫锡)  6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂 | | | | | | | 个 | | | | | 5 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  | |  |  | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  |  | | | | | | | |  | | | |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称： | | | 成都市第四人民医院电子支气管镜室建设\单项工程1【建筑与装饰工程】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | | 第7页 共10页 | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | 项目编码 | | | | | 项目名称 | | | | | 项目特征描述 | | | | | | | 计量  单位 | | | | | 工程量 | | | | | | | | 金额（元） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 综合单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | 其 中 | | | |
| 暂估价 | | | |
|  | |  | | | | |  | | | | | 浆补孔洞  7.其他：满足设计及相关规范技术要求 | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 27 | | 030404035026 | | | | | 空调插座 | | | | | 1.名称：空调插座；  2.材质：详设计  3.规格 ：250V 10A  4.安装方式：综合  5.接线(含烫锡)  6.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞  7.其他：满足设计及相关规范技术要求 | | | | | | | 个 | | | | | 5 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 28 | | 030404035027 | | | | | 空消插座 | | | | | 1.空消插座 | | | | | | | 个 | | | | | 5 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 29 | | 030404035027 | | | | | 电话插座 | | | | | 1.电话插座 | | | | | | | 个 | | | | | 2 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 30 | | 030404035027 | | | | | 网络插座 | | | | | 1.网络插座 | | | | | | | 个 | | | | | 2 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 31 | | 030405001039 | | | | | 医院预留备用电源 | | | | | 1.医院预留备用电源 | | | | | | | 套 | | | | | 1 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 32 | | 030404035029 | | | | | 紫外线灯插座 | | | | | 1.紫外线灯插座 | | | | | | | 个 | | | | | 3 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 33 | | 011302001030 | | | | | 9.5mm厚石膏板吊顶 | | | | | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度 ：平面、跌级综合考虑，8号镀锌低碳钢吊杆，吊顶高度详设计；  2.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢承载龙骨C38x12x1.0mm,中距≤1200mm,用吊件与吊杆联结后找平，轻钢覆面次龙骨 | | | | | | | m2 | | | | | 51 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  | |  |  | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  |  | | | | | | | |  | | | |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称： | | | 成都市第四人民医院电子支气管镜室建设\单项工程1【建筑与装饰工程】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | | 第8页 共10页 | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | 项目编码 | | | | | 项目名称 | | | | | 项目特征描述 | | | | | | | 计量  单位 | | | | | 工程量 | | | | | | | | 金额（元） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 综合单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | 其 中 | | | |
| 暂估价 | | | |
|  | |  | | | | |  | | | | | C50x19x0.5mm,间距300mm,用挂件与承载龙骨联结，轻钢覆面横撑龙骨C50x19x0.5mm,间距600,用挂插件与次龙骨联结；  3.面层材料品种、规格、品牌、颜色：9.5mm厚石膏板；  4.内部结构金属刷防锈漆三遍  5.若特殊部位为木结构则木结构必须做防火、防腐处理，刷防火涂料三遍、防腐剂涂刷均匀；  6.其他：按水平投影面积计算（楼梯斜板按斜面面积计算），灯带造型、检修口风口收边加固、开孔等综合考虑在内，具体详设计图； | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 34 | | 030412001031 | | | | | 平板灯（600\*600） | | | | | 1.名称 ：LED平板灯；  2.型号 ：48W；  3.规格 ：600\*600mm； | | | | | | | 个 | | | | | 12 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 35 | | 031004014032 | | | | | 地漏 | | | | | 1.材质：不锈钢 | | | | | | | 个 | | | | | 1 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 36 | | 031004014033 | | | | | 水龙头 | | | | | 1.水嘴DN20 | | | | | | | 个 | | | | | 5 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 37 | | 030412001034 | | | | | 紫外线灯 | | | | | 1.医疗专用灯 紫外线杀菌灯 | | | | | | | 套 | | | | | 3 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 38 | | 010802003035 | | | | | 钢质防火门 | | | | | 1.门代号及洞口尺寸：详设计，钢质防火门；  2.门框或扇外围尺寸：详设计；  3.门框、扇材质：边框钢板厚度 | | | | | | | m2 | | | | | 5.5 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  | |  |  | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  |  | | | | | | | |  | | | |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称： | | | 成都市第四人民医院电子支气管镜室建设\单项工程1【建筑与装饰工程】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | | 第9页 共10页 | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | 项目编码 | | | | | 项目名称 | | | | | 项目特征描述 | | | | | | | 计量  单位 | | | | | 工程量 | | | | | | | | 金额（元） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 综合单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | 其 中 | | | |
| 暂估价 | | | |
|  | |  | | | | |  | | | | | 不低于1.5mm、门面钢板厚度不含漆0.8mm；  6、门颜色按照设计和发包人要求； | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 39 | | 010801001036 | | | | | 木质门 | | | | | 1.门类型：普通实木门（含门套）；  2.材质要求：门扇厚度45㎜；指节杉木实心板做基层；4-6㎜多层板打底；3㎜沙比利面板贴面；防火漆、面漆、门上装饰线条、门楣板等,由投标人应自行综合考虑；  3.五金配件、门锁：平开合页三个、地插销、门碰等均为304不锈钢材质；锁具包含在综合单价；  4.其他：满足设计及相关规范要求； | | | | | | | m2 | | | | | 4.18 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  | |  |  | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  |  | | | | | | | |  | | | |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称： | | | 成都市第四人民医院电子支气管镜室建设\单项工程1【建筑与装饰工程】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | | 第10页 共10页 | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | 项目编码 | | | | | 项目名称 | | | | | 项目特征描述 | | | | | | | 计量  单位 | | | | | 工程量 | | | | | | | | 金额（元） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 综合单价 | | | | | 合价 | | | | | | | | | 其 中 | | | |
| 暂估价 | | | |
| 40 | | 010805005037 | | | | | 不锈钢全玻门 | | | | | 1.门代号及洞口尺寸 ：详设计；  2.门框或扇外围尺寸 ：详设计；  3.门框、扇材质 ：1.2mm厚铝合金边框；  4.玻璃品种、厚度：12mm厚钢化玻璃；  5.其他：配件、五金及锁具； | | | | | | | m2 | | | | | 2.09 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  | |  |  | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  |  | | | | | | | |  | | | |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称： | | | 成都市第四人民医院电子支气管镜室建设\单项工程1【建筑与装饰工程】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | | | | | | | 第1页共5页 | | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | | | | | | | 项目名称 | | | | | 项目特征描述 | | | | 计量  单位 | | | | | | | | 工程量 | | | | | 金额（元） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 综合单价 | | | | | | 合价 | | | | | | | | 其中 | | | | | | | | |
| 定额人工费 | | | | | 暂估价 | | | |
|  |  | | | | | | | 脚手架工程 | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 1 | 011701001001 | | | | | | | 综合脚手架 | | | | | 1．建筑结构形式  2．檐口高度 | | | | m2 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 2 | 011701002001 | | | | | | | 外脚手架 | | | | | 1．搭设方式  2．搭设高度  3．脚手架材质 | | | | m2 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 3 | 011701003001 | | | | | | | 里脚手架 | | | | | 1．搭设方式  2．搭设高度  3．脚手架材质 | | | | m2 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 4 | 011701004001 | | | | | | | 悬空脚手架 | | | | | 1．搭设方式  2．悬挑宽度  3．脚手架材质 | | | | m2 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 5 | 011701005001 | | | | | | | 挑脚手架 | | | | | 1．搭设方式  2．悬挑宽度  3．脚手架材质 | | | | m | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 6 | 011701006001 | | | | | | | 满堂脚手架 | | | | | 1．搭设方式  2. 搭设高度  3．脚手架材质 | | | | m2 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 7 | 011701007001 | | | | | | | 整体提升架 | | | | | 1．搭设方式及启动装置  2. 搭设高度 | | | | m2 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 8 | 011701008001 | | | | | | | 外装饰吊篮 | | | | | 1．升降方式及启动装置  2. 搭设高度及吊篮型号 | | | | m2 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | | 小计 | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | | 混凝土模板及支架（撑 ） | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | |  | | |  | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | | | |
| 表-08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称： | | | 成都市第四人民医院电子支气管镜室建设\单项工程1【建筑与装饰工程】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | | | | | | | 第2页共5页 | | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | | | | | | | 项目名称 | | | | | 项目特征描述 | | | | 计量  单位 | | | | | | | | 工程量 | | | | | 金额（元） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 综合单价 | | | | | | 合价 | | | | | | | | 其中 | | | | | | | | |
| 定额人工费 | | | | | 暂估价 | | | |
| 9 | 011702001001 | | | | | | | 基础 | | | | | 基础类型 | | | | m2 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 10 | 011702002001 | | | | | | | 矩形柱 | | | | | 基础类型 | | | | m2 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 11 | 011702003001 | | | | | | | 构造柱 | | | | | 基础类型 | | | | m2 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 12 | 011702004001 | | | | | | | 异形柱 | | | | | 柱截面形状 | | | | m2 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 13 | 011702005001 | | | | | | | 基础梁 | | | | | 梁截面形状 | | | | m2 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 14 | 011702006001 | | | | | | | 矩形梁 | | | | | 支撑高度 | | | | m2 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 15 | 011702007001 | | | | | | | 异形梁 | | | | | 1.梁截面形状  2.支撑高度 | | | | m2 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 16 | 011702008001 | | | | | | | 圈梁 | | | | | 1.梁截面形状  2.支撑高度 | | | | m2 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 17 | 011702009001 | | | | | | | 过梁 | | | | | 1.梁截面形状  2.支撑高度 | | | | m2 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 18 | 011702010001 | | | | | | | 弧形、拱形梁 | | | | | 1.梁截面形状  2.支撑高度 | | | | m2 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 19 | 011702011001 | | | | | | | 直形墙 | | | | | 1.梁截面形状  2.支撑高度 | | | | m2 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 20 | 011702012001 | | | | | | | 弧形墙 | | | | | 1.梁截面形状  2.支撑高度 | | | | m2 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 21 | 011702013001 | | | | | | | 短肢剪力墙、电梯井壁 | | | | | 1.梁截面形状  2.支撑高度 | | | | m2 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 22 | 011702014001 | | | | | | | 有梁板 | | | | | 支撑高度 | | | | m2 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 23 | 011702015001 | | | | | | | 无梁板 | | | | | 支撑高度 | | | | m2 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 24 | 011702016001 | | | | | | | 平板 | | | | | 支撑高度 | | | | m2 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | |  | | |  | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | | | |
| 表-08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称： | | | 成都市第四人民医院电子支气管镜室建设\单项工程1【建筑与装饰工程】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | | | | | | | 第3页共5页 | | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | | | | | | | 项目名称 | | | | | 项目特征描述 | | | | 计量  单位 | | | | | | | | 工程量 | | | | | 金额（元） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 综合单价 | | | | | | 合价 | | | | | | | | 其中 | | | | | | | | |
| 定额人工费 | | | | | 暂估价 | | | |
| 25 | 011702017001 | | | | | | | 拱板 | | | | | 支撑高度 | | | | m2 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 26 | 011702018001 | | | | | | | 薄壳板 | | | | | 支撑高度 | | | | m2 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 27 | 011702019001 | | | | | | | 空心板 | | | | | 支撑高度 | | | | m2 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 28 | 011702020001 | | | | | | | 其它板 | | | | | 支撑高度 | | | | m2 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 29 | 011702021001 | | | | | | | 栏板 | | | | | 支撑高度 | | | | m2 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 30 | 011702022001 | | | | | | | 天沟、檐沟 | | | | | 构件类型 | | | | m2 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 31 | 011702023001 | | | | | | | 雨篷、悬挑板、阳台板 | | | | | 1.构件类型  2.板厚度 | | | | m2 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 32 | 011702024001 | | | | | | | 楼梯 | | | | | 类型 | | | | m2 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 33 | 011702025001 | | | | | | | 其它现浇构件 | | | | | 构件类型 | | | | m2 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 34 | 011702026001 | | | | | | | 电缆沟、地沟 | | | | | 1.沟类型  2.沟截面 | | | | m2 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 35 | 011702027001 | | | | | | | 台阶 | | | | | 台阶踏步宽 | | | | m2 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 36 | 011702028001 | | | | | | | 扶手 | | | | | 扶手断面尺寸 | | | | m2 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 37 | 011702029001 | | | | | | | 散水 | | | | | 扶手断面尺寸 | | | | m2 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 38 | 011702030001 | | | | | | | 后浇带 | | | | | 后浇带部位 | | | | m2 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 39 | 011702031001 | | | | | | | 化粪池 | | | | | 1.化粪池部位  2.化粪池规格 | | | | m2 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 40 | 011702032001 | | | | | | | 检查井 | | | | | 1.检查井部位  2.检查井规格 | | | | m2 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | | 小计 | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | | 垂直运输 | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | |  | | |  | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | | | |
| 表-08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称： | | | 成都市第四人民医院电子支气管镜室建设\单项工程1【建筑与装饰工程】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | | | | | | | 第4页共5页 | | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | | | | | | | 项目名称 | | | | | 项目特征描述 | | | | 计量  单位 | | | | | | | | 工程量 | | | | | 金额（元） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 综合单价 | | | | | | 合价 | | | | | | | | 其中 | | | | | | | | |
| 定额人工费 | | | | | 暂估价 | | | |
| 41 | 011703001001 | | | | | | | 垂直运输 | | | | | 1. 建筑物建筑类型及结构形式  2. 地下室建筑面积  3. 建筑物檐口高度、层数 | | | | m2|天 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | | 小计 | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | | 超高施工增加 | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 42 | 011704001001 | | | | | | | 超高施工增加 | | | | | 1. 建筑物建筑类型及结构形式  2. 建筑物檐口高度、层数  3.单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层部分的建筑面积 | | | | m2 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | | 小计 | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | | 大型机械设备进出场及安拆 | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 43 | 011705001001 | | | | | | | 大型机械设备进出场及安拆 | | | | | 1.机械设备名称  2.机械设备规格型号 | | | | 台次 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | | 小计 | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | | 施工排水、降水 | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 44 | 011706001001 | | | | | | | 成井 | | | | | 1.成井方式  2.地层情况  3.成井直径  4.井（滤）管类型、直径 | | | | m | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | |  | | |  | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | | | |
| 表-08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称： | | | 成都市第四人民医院电子支气管镜室建设\单项工程1【建筑与装饰工程】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | | | | | | | 第5页共5页 | | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | | | | | | | 项目名称 | | | | | 项目特征描述 | | | | 计量  单位 | | | | | | | | 工程量 | | | | | 金额（元） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 综合单价 | | | | | | 合价 | | | | | | | | 其中 | | | | | | | | |
| 定额人工费 | | | | | 暂估价 | | | |
| 45 | 011706002001 | | | | | | | 排水、降水 | | | | | 1.机械规格型号  2.降排水管规格 | | | | 昼夜 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | | 小计 | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | |  | | |  | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | | | |
| 表-08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **总价措施项目清单计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称： | | | | | 成都市第四人民医院电子支气管镜室建设\单项工程1【建筑与装饰工程】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | | | | 第1页 共2页 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序 号 | | | | | 项目编码 | | | | 项目名称 | | | | | 计算基础 | | | | | | | | | 费率  （%） | | | | | | 金额  （元） | | | | | | 调整费率  (%) | | | | | | 调整后  金额(元) | | | | | | | 备注 | | | |
| 1 | | | | | 011707001001 | | | | 安全文明施工 | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | 4046.09 | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 1.1 | | | | | ① | | | | 环境保护 | | | | | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | | | | | | | | |  | | | | | | 222.53 | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 1.2 | | | | | ② | | | | 文明施工 | | | | | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | | | | | | | | |  | | | | | | 942.16 | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 1.3 | | | | | ③ | | | | 安全施工 | | | | | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | | | | | | | | |  | | | | | | 1641.56 | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 1.4 | | | | | ④ | | | | 临时设施 | | | | | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | | | | | | | | |  | | | | | | 1239.84 | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 2 | | | | | 011707002001 | | | | 夜间施工 | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 3 | | | | | 011707003001 | | | | 非夜间施工照明 | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 4 | | | | | 011707004001 | | | | 二次搬运 | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 5 | | | | | 011707005001 | | | | 冬雨季施工 | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 6 | | | | | 011707006001 | | | | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 7 | | | | | 011707007001 | | | | 已完工程及设备保护 | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 表-11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **总价措施项目清单计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称： | | | | | 成都市第四人民医院电子支气管镜室建设\单项工程1【建筑与装饰工程】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | | | | 第2页 共2页 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序 号 | | | | | 项目编码 | | | | 项目名称 | | | | | 计算基础 | | | | | | | | | 费率  （%） | | | | | | 金额  （元） | | | | | | 调整费率  (%) | | | | | | 调整后  金额(元) | | | | | | | 备注 | | | |
| 8 | | | | | 011707008001 | | | | 工程定位复测费 | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4046.09 | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 表-11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **其他项目清单与计价汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称： | | | | 成都市第四人民医院电子支气管镜室建设\单项工程1【建筑与装饰工程】 | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第1页 共1页 | | | | | | |
| 序号 | | | | 项 目 名 称 | | | | | | | | | | | | | | 金额(元) | | | | | | | | | | | | | 结算金额（元） | | | | | | | | | | | | 备注 | | | | | | |
| 1 | | | | 暂列金额 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 明细详见表-12-1 | | | | | | |
| 2 | | | | 暂估价 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 2.1 | | | | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 明细详见表-12-2 | | | | | | |
| 2.2 | | | | 专业工程暂估价/结算价 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 明细详见表-12-3 | | | | | | |
| 3 | | | | 计日工 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 明细详见表-12-4 | | | | | | |
| 4 | | | | 总承包服务费 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 明细详见表-12-5 | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | - | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 表-12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **暂列金额明细表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称： | | | | | 成都市第四人民医院电子支气管镜室建设\单项工程1【建筑与装饰工程】 | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第1页 共1页 | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | | | | 项目名称 | | | | | | | | | | | | | | | 计量单位 | | | | | | | 暂定金额(元) | | | | | | | | | | | | | 备注 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | 暂列金额 | | | | | | | | | | | | | | | 项 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。   表-12-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **规费、税金项目计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称： | | | | 成都市第四人民医院电子支气管镜室建设\单项工程1【建筑与装饰工程】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第1页 共1页 | | | | | | | |
| 序号 | | | | 项目名称 | | | | | | 计算基础 | | | | | | | | | | | | | | | | 计算基数 | | | | | | | | 计算费率（%） | | | | | | | | | | | 金额(元) | | | | | | | |
| 1 | | | | 规费 | | | | | | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 1.1 | | | | 社会保险费 | | | | | | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| (1) | | | | 养老保险费 | | | | | | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 7.5 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| (2) | | | | 失业保险费 | | | | | | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0.6 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| (3) | | | | 医疗保险费 | | | | | | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 2.7 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| (4) | | | | 工伤保险费 | | | | | | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0.7 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| (5) | | | | 生育保险费 | | | | | | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0.2 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 1.2 | | | | 住房公积金 | | | | | | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 3.3 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 1.3 | | | | 工程排污费 | | | | | | 按工程所在地环境保护部门收取标准，按实计入 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 2 | | | | 销项增值税额 | | | | | | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）设备费 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 表-13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **承包人提供主要材料和工程设备一览表  （适用造价信息差额调整法）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称： | | | | | | 成都市第四人民医院电子支气管镜室建设\单项工程1【建筑与装饰工程】 | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第1页 共4页 | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | | | | | 名称、规格、型号 | | | | | 单位 | | | | 数量 | 风险系数(%) | | | | | | 基准单价(元) | | | | | | | | | | | 投标单价(元) | | | | | | 发承包人确认单价(元) | | | | | | | | 备注 | | | |
| 1 | | | | | | 水泥 32.5 | | | | | kg | | | | 3135.88 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 2 | | | | | | 中砂 | | | | | m3 | | | | 7.107 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 3 | | | | | | 水 | | | | | m3 | | | | 4.132 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 4 | | | | | | 白水泥 | | | | | kg | | | | 5.348 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 5 | | | | | | 其他材料费 | | | | | 元 | | | | 253.178 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 6 | | | | | | 弹性体(SBS)改性沥青防水卷材 聚酯胎Ⅰ型3mm | | | | | m2 | | | | 83.507 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 7 | | | | | | 改性沥青嵌缝油膏 | | | | | kg | | | | 7.907 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 8 | | | | | | 石油沥青 30# | | | | | kg | | | | 13.507 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 9 | | | | | | 汽油 | | | | | kg | | | | 32.503 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 10 | | | | | | 膨胀螺栓 | | | | | 套 | | | | 24.695 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 11 | | | | | | 彩釉地砖 300×300 | | | | | m2 | | | | 7.752 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 12 | | | | | | 成品腻子膏一般型(Y) | | | | | kg | | | | 331.2 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 13 | | | | | | 乳胶漆底漆 | | | | | kg | | | | 22.472 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 14 | | | | | | 乳胶漆面漆 | | | | | kg | | | | 58.457 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 15 | | | | | | 成套插座 | | | | | 套 | | | | 5.1 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 16 | | | | | | 装配式U型轻钢龙骨 | | | | | m2 | | | | 52.53 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 17 | | | | | | 加工铁件 | | | | | kg | | | | 45.461 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | |  | | | | |  | | | |  |  | | | | |  |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。   2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。   表-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **承包人提供主要材料和工程设备一览表  （适用造价信息差额调整法）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称： | | | | | | 成都市第四人民医院电子支气管镜室建设\单项工程1【建筑与装饰工程】 | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第2页 共4页 | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | | | | | 名称、规格、型号 | | | | | 单位 | | | | 数量 | 风险系数(%) | | | | | | 基准单价(元) | | | | | | | | | | | 投标单价(元) | | | | | | 发承包人确认单价(元) | | | | | | | | 备注 | | | |
| 18 | | | | | | 成套灯具 | | | | | 套 | | | | 12.12 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 19 | | | | | | 地漏 DN80 | | | | | 个 | | | | 1 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 20 | | | | | | 铜水嘴 | | | | | 个 | | | | 5.05 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 21 | | | | | | 紫外线杀菌灯 | | | | | 套 | | | | 3.03 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 22 | | | | | | 钢质防火门1.3m | | | | | m2 | | | | 5.335 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 23 | | | | | | 实木装饰门带套 | | | | | m2 | | | | 4.076 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 24 | | | | | | 合页 | | | | | 只 | | | | 7.476 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 25 | | | | | | 膨胀螺栓 M8 | | | | | 套 | | | | 30.492 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 26 | | | | | | PP-R热水给水管 DN25 | | | | | m | | | | 30.6 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 27 | | | | | | PP-R给水管管件综合 DN25 | | | | | 个 | | | | 29.34 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 28 | | | | | | 实壁U-PVC排水塑料管 DN65 | | | | | m | | | | 28.89 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 29 | | | | | | U-PVC排水管件 DN65 | | | | | 个 | | | | 32.28 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 30 | | | | | | 刚性阻燃管 PC25 | | | | | m | | | | 198 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 31 | | | | | | 电线 WDZ-BYJ-2.5mm2 | | | | | m | | | | 92.8 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 32 | | | | | | 电线 WDZ-BYJ-4mm2 | | | | | m | | | | 110 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 33 | | | | | | 单联单控跷板开关 | | | | | 只 | | | | 6.12 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 34 | | | | | | 塑料接线盒 | | | | | 个 | | | | 57.12 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 35 | | | | | | 预制过梁 | | | | | m3 | | | | 0.231 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | |  | | | | |  | | | |  |  | | | | |  |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。   2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。   表-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **承包人提供主要材料和工程设备一览表  （适用造价信息差额调整法）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称： | | | | | | 成都市第四人民医院电子支气管镜室建设\单项工程1【建筑与装饰工程】 | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第3页 共4页 | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | | | | | 名称、规格、型号 | | | | | 单位 | | | | 数量 | 风险系数(%) | | | | | | 基准单价(元) | | | | | | | | | | | 投标单价(元) | | | | | | 发承包人确认单价(元) | | | | | | | | 备注 | | | |
| 36 | | | | | | 商品混凝土 C30 | | | | | m3 | | | | 0.009 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 37 | | | | | | 汽油(机械) | | | | | kg | | | | 0.011 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 38 | | | | | | 干混砌筑砂浆 M10 | | | | | t | | | | 0.007 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 39 | | | | | | 干混砌筑砂浆 M5 | | | | | t | | | | 1.158 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 40 | | | | | | 页岩实心标准砖 200×115×53 | | | | | 千匹 | | | | 1.912 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 41 | | | | | | 600\*600玻化地砖 | | | | | m2 | | | | 52.275 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 42 | | | | | | 单相二孔加三孔组合暗插座 | | | | | 套 | | | | 5.1 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 43 | | | | | | 单相三孔暗插座 | | | | | 套 | | | | 5.1 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 44 | | | | | | 热镀锌型钢 综合 | | | | | kg | | | | 0.785 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 45 | | | | | | 锯材 综合 | | | | | m3 | | | | 0.046 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 46 | | | | | | 预埋铁件 | | | | | kg | | | | 86.94 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 47 | | | | | | 电焊条 | | | | | kg | | | | 0.653 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 48 | | | | | | 9.5mm厚纸面石膏板 | | | | | m2 | | | | 53.55 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 49 | | | | | | 医院预留备用电源 | | | | | 套 | | | | 1 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 50 | | | | | | 成品踏步式扶梯 | | | | | t | | | | 0.062 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 51 | | | | | | 杉原木 综合 | | | | | m3 | | | | 0.001 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 52 | | | | | | 二等锯材 | | | | | m3 | | | | 0.001 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 53 | | | | | | 焊条 综合 | | | | | kg | | | | 0.484 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | |  | | | | |  | | | |  |  | | | | |  |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。   2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。   表-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **承包人提供主要材料和工程设备一览表  （适用造价信息差额调整法）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称： | | | | | | 成都市第四人民医院电子支气管镜室建设\单项工程1【建筑与装饰工程】 | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第4页 共4页 | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | | | | | 名称、规格、型号 | | | | | 单位 | | | | 数量 | 风险系数(%) | | | | | | 基准单价(元) | | | | | | | | | | | 投标单价(元) | | | | | | 发承包人确认单价(元) | | | | | | | | 备注 | | | |
| 54 | | | | | | 螺栓(综合) | | | | | kg | | | | 0.065 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 55 | | | | | | 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×80 | | | | | 套 | | | | 6.952 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 56 | | | | | | 观察窗 | | | | | m2 | | | | 1.052 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 57 | | | | | | 成品腻子膏 耐水性 (Y) | | | | | kg | | | | 203.75 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 58 | | | | | | 防水乳胶漆底漆 | | | | | kg | | | | 11.06 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 59 | | | | | | 防水乳胶漆面漆 | | | | | kg | | | | 28.77 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 60 | | | | | | 电话插座 | | | | | 套 | | | | 2.04 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 61 | | | | | | 网络插座 | | | | | 套 | | | | 2.04 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 62 | | | | | | 紫外线灯插座 | | | | | 套 | | | | 3.06 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 63 | | | | | | 全玻自由门 | | | | | m2 | | | | 2.1 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | |  | | | | |  | | | |  |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | |  | | | | |  | | | |  |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | |  | | | | |  | | | |  |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | |  | | | | |  | | | |  |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | |  | | | | |  | | | |  |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | |  | | | | |  | | | |  |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | |  | | | | |  | | | |  |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | |  | | | | |  | | | |  |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | |  | | | | |  | | | |  |  | | | | |  |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。   2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。   表-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |