附件一：工程量清单

|  |
| --- |
| **分部分项工程清单与计价表** |
| 工程名称： | 成都市第四人民医院心理卫生中心消防改造工程【水泵房】\单项工程1【水泵房】 | 标段： | 第1页 共9页 |
| 序号 |  项目编码  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 定额人工费 | 暂估价 |
| 1 | 030109001001 | 拆除消火栓泵 | 1.名称：拆除消火栓泵； 2.投标人提前踏勘现场，全面了解拆除工程量，综合考虑报价，后期不做调整； | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | 030109001002 | 更换消火栓泵 | 1.名称：更换消火栓泵； 2.型号：详设计； 3.规格：详设计； 4.材质：满足设计要求； 5.减振装置形式、数量：含支吊架、减振、隔振垫装置、限位器、型钢基础等相关附件，其技术标准应满足设计及相关标准、规范要求，具体详设计要求； 6.其他：满足设计、规范及招标技术要求； | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | XB003001003 | 维修喷淋泵 | 1.名称：维修消火栓泵； 2.型号：详设计； 3.规格：详设计； 4.材质：满足设计要求； 5.其他：满足设计、规范及招标技术要求； | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 030404001004 | 拆除喷淋泵控制柜 | 1.名称：拆除喷淋泵控制柜； 2.投标人应提前踏勘现场，全面了解拆除工程量，综合考虑报价，后期不做调整； | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表-08  |
| **分部分项工程清单与计价表** |
| 工程名称： | 成都市第四人民医院心理卫生中心消防改造工程【水泵房】\单项工程1【水泵房】 | 标段： | 第2页 共9页 |
| 序号 |  项目编码  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 定额人工费 | 暂估价 |
| 5 | 030404001005 | 拆除消火栓泵控制柜 | 1.名称：拆除消火栓泵控制柜； 2.投标人应提前踏勘现场，全面了解拆除工程量，综合考虑报价，后期不做调整； | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | 030404001006 | 更换喷淋泵控制柜 | 1.名称：更换喷淋泵控制柜； 2.型号：详设计； 3.规格：详设计； 4.安装方式：综合考虑； 5.其他：满足设计、规范及招标技术要求； | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | 030404001007 | 更换消火栓泵控制柜 | 1.名称：更换消火栓泵控制柜； 2.型号：综合考虑； 3.规格：综合考虑； 4.单机试运转要求：满足设计图纸及相关施工验收规范要求； 5.减震吊架、支吊架形式及数量：满足设计图纸及相关施工验收规范要求； | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表-08  |
| **分部分项工程清单与计价表** |
| 工程名称： | 成都市第四人民医院心理卫生中心消防改造工程【水泵房】\单项工程1【水泵房】 | 标段： | 第3页 共9页 |
| 序号 |  项目编码  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 定额人工费 | 暂估价 |
| 8 | 030901001008 | 热镀锌钢管DN65 | 1.安装部位：室内； 2.材质、规格：热镀锌钢管DN65； 3.连接形式：综合考虑； 4.压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求； 5.管道标识设计要求：满足设计及规范要求； 6.其他：包含管道附件等； 7.为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜详见相关规范及设计要求； | m | 12.2 |  |  |  |  |
| 9 | 030901001009 | 热镀锌钢管DN80 | 1.安装部位：室内； 2.材质、规格：热镀锌钢管DN80； 3.连接形式：综合考虑； 4.压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求； 5.管道标识设计要求：满足设计及规范要求； 6.其他：包含管道附件等； 7.为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜详见相关规范及设计要求； | m | 12.5 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表-08  |
| **分部分项工程清单与计价表** |
| 工程名称： | 成都市第四人民医院心理卫生中心消防改造工程【水泵房】\单项工程1【水泵房】 | 标段： | 第4页 共9页 |
| 序号 |  项目编码  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 定额人工费 | 暂估价 |
| 10 | 030901001010 | 热镀锌钢管DN150 | 1.安装部位：室内； 2.材质、规格：热镀锌钢管DN150； 3.连接形式：综合考虑； 4.压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求； 5.管道标识设计要求：满足设计及规范要求； 6.其他：包含管道附件等； 7.为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜详见相关规范及设计要求； | m | 16.8 |  |  |  |  |
| 11 | 030901001011 | 热镀锌钢管DN200 | 1.安装部位：室内； 2.材质、规格：热镀锌钢管DN200； 3.连接形式：综合考虑； 4.压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求； 5.管道标识设计要求：满足设计及规范要求； 6.其他：包含管道附件等； 7.为完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜详见相关规范及设计要求； | m | 32.7 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表-08  |
| **分部分项工程清单与计价表** |
| 工程名称： | 成都市第四人民医院心理卫生中心消防改造工程【水泵房】\单项工程1【水泵房】 | 标段： | 第5页 共9页 |
| 序号 |  项目编码  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 定额人工费 | 暂估价 |
| 12 | 030703001012 | 闸阀DN200 | 1.名称：闸阀； 2.材质及连接方式：详设计； 3.型号、规格：详设计，DN200； 4.连接方式：综合考虑； 5.其他：满足设计、规范及招标技术要求； | 个 | 8 |  |  |  |  |
| 13 | 030703001013 | 闸阀DN150 | 1.名称：闸阀； 2.材质及连接方式：详设计； 3.型号、规格：详设计，DN150； 4.连接方式：综合考虑； 5.其他：满足设计、规范及招标技术要求； | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 14 | 030703001014 | 消音速闭止回阀DN200 | 1.名称：消音速闭止回阀； 2.材质及连接方式：详设计； 3.型号、规格：详设计，DN200； 4.连接方式：综合考虑； 5.其他：满足设计、规范及招标技术要求； | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表-08  |
| **分部分项工程清单与计价表** |
| 工程名称： | 成都市第四人民医院心理卫生中心消防改造工程【水泵房】\单项工程1【水泵房】 | 标段： | 第6页 共9页 |
| 序号 |  项目编码  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 定额人工费 | 暂估价 |
| 15 | 031003012015 | 倒流防止器 DN200  | 1.名称：倒流防止器； 2.材质及连接方式：详设计； 3.型号、规格：详设计，DN200； 4.连接方式：法兰连接； 5.附件配置：含法兰等； 6.其他：满足设计、规范及招标技术要求； | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 16 | 031003010016 | 橡胶软接头 DN200 | 1.名称：橡胶软接头； 2.材质：详设计； 3.型号、规格：DN200； 4.连接形式：详设计； 5.其他：满足设计、规范及招标技术要求； | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 17 | 030807005017 | 泄压安全阀 DN80 | 1.名称：泄压安全阀 DN80； 2.材质及连接方式：详设计； 3.型号、规格：详设计，DN80； 4.连接方式：综合考虑； 5.其他：满足设计、规范及招标技术要求； | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 18 | 030601002018 | 压力仪表 | 1.名称：压力仪表； 2.规格、型号：详设计； 3.其他：满足设计、规范及招标技术要求；  | 台 | 8 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表-08  |
| **分部分项工程清单与计价表** |
| 工程名称： | 成都市第四人民医院心理卫生中心消防改造工程【水泵房】\单项工程1【水泵房】 | 标段： | 第7页 共9页 |
| 序号 |  项目编码  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 定额人工费 | 暂估价 |
| 19 | 031003008019 | Y型过滤器 DN200 | 1.名称：Y型过滤器； 2.材质：详设计； 3.型号、规格：详设计,DN200； 4.连接方式：详设计； 5.其他：满足设计、规范及招标技术要求； | 组 | 4 |  |  |  |  |
| 20 | 030402007020 | 电压力开关 DN25 | 1.名称：电压力开关； 2.类别：详设计； 3.规格、型号：详设计，DN25； 4.其他：满足设计、规范及招标技术要求； | 组 | 2 |  |  |  |  |
| 21 | 031003003021 | 异径接头 DN150 | 1.名称：异径接头； 2.材质：详设计； 3.型号、规格：详设计,DN150； 4.连接方式：详设计； 5.其他：满足设计、规范及招标技术要求；  | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表-08  |
| **分部分项工程清单与计价表** |
| 工程名称： | 成都市第四人民医院心理卫生中心消防改造工程【水泵房】\单项工程1【水泵房】 | 标段： | 第8页 共9页 |
| 序号 |  项目编码  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 定额人工费 | 暂估价 |
| 22 | 031003003022 | 水锤消除器 DN200 | 1.名称：水锤消除器； 2.材质：详设计； 3.型号、规格：详设计,DN250； 4.连接方式：详设计； 5.其他：满足设计、规范及招标技术要求；  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 23 | 031003002023 | 截止阀 DN200 | 1.类型：截止阀； 2.材质：详设计； 3.规格、压力等级：DN200； 4.连接形式：综合考虑； 5.其他：满足设计、规范及招标技术要求；  | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 24 | 031003002024 | 截止阀 DN80 | 1.类型：截止阀； 2.材质：详设计； 3.规格、压力等级：DN80，具体参数详设计； 4.连接形式：综合考虑； 5.其他：满足设计、规范及招标技术要求； | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 25 | 030901013025 | 防鼠网 | 1.名称：防鼠网； 2.规格、型号：详设计； 3.其他：满足设计、规范及招标技术要求； | 具 | 4 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表-08  |
| **分部分项工程清单与计价表** |
| 工程名称： | 成都市第四人民医院心理卫生中心消防改造工程【水泵房】\单项工程1【水泵房】 | 标段： | 第9页 共9页 |
| 序号 |  项目编码  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 定额人工费 | 暂估价 |
| 26 | 030905003026 | 减震垫 | 1.名称：减震垫； 2.材质及规格：详设计； 3.其他：满足设计、规范及招标技术要求； | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 27 | 031003013027 | 流量测试装置DN65 | 1.类型：流量测试装置DN65； 2.材质：详设计； 3.规格：DN80； 4.连接形式：综合考虑； 5.其他：满足设计、规范及招标技术要求； | 个 | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表-08  |
| **单价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称： | 成都市第四人民医院心理卫生中心消防改造工程【水泵房】\单项工程1【水泵房】 | 标段： | 第1页共2页 |
| 序号 |  项目编码  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 定额人工费 | 暂估价 |
|   |   | 专业措施项目 |   |   |   |  |  |  |  |
| 1 | 031301001001 | 吊装加固 |   | 项 |   |  |  |  |  |
| 2 | 031301002001 | 金属抱杆安装拆除、移位 |   | 项 |   |  |  |  |  |
| 3 | 031301003001 | 平台铺设、拆除 |   | 项 |   |  |  |  |  |
| 4 | 031301004001 | 顶升、提升装置 |   | 项 |   |  |  |  |  |
| 5 | 031301005001 | 大型设备专用机具 |   | 项 |   |  |  |  |  |
| 6 | 031301006001 | 焊接工艺评定 |   | 项 |   |  |  |  |  |
| 7 | 031301007001 | 胎（模）具制作、安装、拆除 |   | 项 |   |  |  |  |  |
| 8 | 031301008001 | 防护棚制作安装拆除 |   | 项 |   |  |  |  |  |
| 9 | 031301009001 | 特殊地区施工增加 |   | 项 |   |  |  |  |  |
| 10 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加 |   | 项 |   |  |  |  |  |
| 11 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加 |   | 项 |   |  |  |  |  |
| 12 | 031301012001 | 工程系统检测、检验 |   | 项 |   |  |  |  |  |
| 13 | 031301013001 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 |   | 项 |   |  |  |  |  |
| 14 | 031301014001 | 焦炉烘炉、热态工程 |   | 项 |   |  |  |  |  |
| 15 | 031301015001 | 管道安拆后的充气保护 |   | 项 |   |  |  |  |  |
| 16 | 031301016001 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |   | 项 |   |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表-08  |
| **单价措施项目清单与计价表** |
| 工程名称： | 成都市第四人民医院心理卫生中心消防改造工程【水泵房】\单项工程1【水泵房】 | 标段： | 第2页共2页 |
| 序号 |  项目编码  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 定额人工费 | 暂估价 |
| 17 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |   | 项 |   |  |  |  |  |
| 18 | 031301018001 | 其他措施 |   | 项 |   |  |  |  |  |
|   |   | 小计 |   |   |   |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表-08  |
| **总价措施项目清单计价表** |
| 工程名称： | 成都市第四人民医院心理卫生中心消防改造工程【水泵房】\单项工程1【水泵房】 | 标段： | 第1页 共2页 |
| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注 |
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 |   |   | 2574.60 |  |  |   |
| 1.1 | ① | 环境保护 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 |   | 228.92 |  |  |   |
| 1.2 | ② | 文明施工 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 |   | 457.84 |  |  |   |
| 1.3 | ③ | 安全施工 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 |   | 719.46 |  |  |   |
| 1.4 | ④ | 临时设施 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 |   | 1168.38 |  |  |   |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工增加 |   |   |   |  |  |   |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |   |   |   |  |  |   |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 |   |   |   |  |  |   |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |   |   |   |  |  |   |
| 6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |   |   |   |  |  |   |
| 7 | 031302007001 | 高层施工增加 |   |   |   |  |  |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。 |
| 表-11 |
| **总价措施项目清单计价表** |
| 工程名称： | 成都市第四人民医院心理卫生中心消防改造工程【水泵房】\单项工程1【水泵房】 | 标段： | 第2页 共2页 |
| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注 |
| 8 | 031302008001 | 工程定位复测费 |   |   |   |  |  |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 2574.6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。 |
| 表-11 |
| **其他项目清单与计价汇总表** |
| 工程名称： | 成都市第四人民医院心理卫生中心消防改造工程【水泵房】\单项工程1【水泵房】 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项 目 名 称 | 金额(元)  | 结算金额（元） | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |   |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合　　计 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 表-12  |
| **其他项目清单与计价汇总表** |
| 工程名称： | 成都市第四人民医院心理卫生中心消防改造工程【水泵房】\单项工程1【水泵房】 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项 目 名 称 | 金额(元)  | 结算金额（元） | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |   |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |   |  |   |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |   |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 |   |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |   |  | 明细详见表-12-5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合　　计 |  | - | - |
|  |  |  |  |  |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 表-12  |
| **暂列金额明细表** |
| 工程名称： | 成都市第四人民医院心理卫生中心消防改造工程【水泵房】\单项工程1【水泵房】 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |   |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合　　计 |  | - |
|  |  |  |  |  |  |
| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。  表-12-1  |
| **规费、税金项目计价表** |
| 工程名称： | 成都市第四人民医院心理卫生中心消防改造工程【水泵房】\单项工程1【水泵房】 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元) |
| 1 | 规费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |   | 2229.73 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |   | 1739.19 |
| (1) | 养老保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |   | 1114.87 |
| (2) | 失业保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |   | 89.19 |
| (3) | 医疗保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |   | 401.35 |
| (4) | 工伤保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |   | 104.05 |
| (5) | 生育保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |   | 29.73 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |   | 490.54 |
| 1.3 | 工程排污费 | 按工程所在地环境保护部门收取标准，按实计入 |  |   |   |
| 2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）设备费 |  | 9 |   |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 2229.73 |
|  **承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）** |
| 工程名称： | 成都市第四人民医院心理卫生中心消防改造工程【水泵房】\单项工程1【水泵房】 | 标段： | 第1页 共2页 |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
| 1 | 更换喷淋泵 | 台 | 2 |   |  |  |  |   |
| 2 | 更换喷淋泵控制柜 | 台 | 2 |   |  |  |  |   |
| 3 | 更换消火栓泵控制柜 | 台 | 2 |   |  |  |  |   |
| 4 | 热镀锌钢管DN200 | m | 33.354 |   |  |  |  |   |
| 5 | 热镀锌钢管DN150 | m | 17.136 |   |  |  |  |   |
| 6 | 闸阀DN200 | 个 | 8 |   |  |  |  |   |
| 7 | 闸阀DN150 | 个 | 4 |   |  |  |  |   |
| 8 | 软接头DN200 | 个 | 4 |   |  |  |  |   |
| 9 | 消音速闭止回阀DN200 | 个 | 4 |   |  |  |  |   |
| 10 | 异径接头 DN150 | 个 | 4 |   |  |  |  |   |
| 11 | 电压力开关 DN25 | 套 | 2 |   |  |  |  |   |
| 12 | Y型过滤器 DN200 | 个 | 4 |   |  |  |  |   |
| 13 | 压力仪表 | 台 | 8 |   |  |  |  |   |
| 14 | 减震垫 | 个 | 4 |   |  |  |  |   |
| 15 | 平焊法兰 1.6MPa DN80 | 副 | 2 |   |  |  |  |   |
| 16 | 截止阀 DN80 | 个 | 2 |   |  |  |  |   |
| 17 | 螺纹闸阀 Z15T-10K DN80 | 个 | 4.04 |   |  |  |  |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。  表-21  |
|  **承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）** |
| 工程名称： | 成都市第四人民医院心理卫生中心消防改造工程【水泵房】\单项工程1【水泵房】 | 标段： | 第2页 共2页 |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
| 18 | 流量测试装置DN65 | 个 | 4 |   |  |  |  |   |
| 19 | 镀锌钢管DN65 | m | 12.444 |   |  |  |  |   |
| 20 | 镀锌钢管接头零件DN65 | 个 | 10.87 |   |  |  |  |   |
| 21 | 镀锌钢管DN80 | m | 12.75 |   |  |  |  |   |
| 22 | 镀锌钢管接头零件DN80 | 个 | 10.325 |   |  |  |  |   |
| 23 | 低中压碳钢平焊法兰 DN200 | 片 | 8 |   |  |  |  |   |
| 24 | 镀锌钢管接头零件DN150 | 个 | 2.801 |   |  |  |  |   |
| 25 | 镀锌钢管接头零件DN200 | 个 | 5.451 |   |  |  |  |   |
| 26 | 倒流防止器 DN200 | 套 | 4 |   |  |  |  |   |
| 27 | 泄压安全阀 DN80 | 个 | 2 |   |  |  |  |   |
| 28 | 防鼠网 | 具 | 4 |   |  |  |  |   |
| 29 | 低中压碳钢平焊法兰 DN150 | 片 | 8 |   |  |  |  |   |
| 30 | 平焊法兰 1.6MPa DN200 | 副 | 6 |   |  |  |  |   |
| 31 | 法兰阀门 DN200 | 个 | 4 |   |  |  |  |   |
| 32 | 水锤消除器 DN200 | 个 | 2 |   |  |  |  |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。  表-21  |