**附件一：零星维修内容**

（一）建筑类维修

办公用房、业务用房及其他房屋建筑类的墙面、地面、顶棚（含卫生间局部墙面）维修，便池、便糟、排水沟盖、下水管道疏通等

（二）水、电类维修

1.办公用房、业务用房及其他房屋建筑类的灯具、电器线路、供电线路、户外照明、景灯、路灯、抽风机的维护维修。

2.水的维修：水龙头、水池、面盆及下水管、水管线路等。

3.电器类的维修：电开水器、电风扇、排风扇、消毒碗柜、冰箱、洗衣机、微波炉、空调、电视机等。

（三）室内家具、用具维修

柜子、床单元、桌子、椅子、门窗、锁、玻璃、纱窗等。

1. 其他维修

挂白板、挂标语、订挂钩、挂展板、搬少量家具用具、换铝扣板、换石膏板、换地砖、粉刷墙壁等。

五、维修服务要求：

（一）维修时间

1.提供24小时全天候服务，保证随叫随到随修。

2.周一到周五8:00—18:00：普通维修响应在2小时内；紧急维修响应时间在30分钟内。

3.周末、节假日8:00—18:00：普通维修响应在4小时内；紧急维修响应时间在1小时内。

4.夜间时间：紧急维修响应时间在1小时内。

（二）维修服务

1.遇急修抢修问题因立即联系总务科。

2.服务态度耐心、细致。

3.服从总务科的临时性任务安排。

（三）维修质量及安全

1.秉成废旧利用，勤俭节约的原则。

2.保证维修项目安全、适用、美观、坚固。

3.维修期间管理好维修工具，确保维修施工安全。

4.维修期间维修人员必须保证自身、他人和医院财产安全。

**附件二：零星维修招标清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **项目名称** | **数量** | **单位** | **单价最高**  **限价（元）** | 备注 |
| 1 | 配钥匙一字 | 1 | 把 | 8 |  |
| 2 | 配钥匙十字 | 1 | 把 | 12 |  |
| 3 | 配钥匙 AB | 1 | 把 | 20 |  |
| 4 | 配磁性钥匙 | 1 | 把 | 20 |  |
| 5 | 配叶片钥匙 | 1 | 把 | 10 |  |
| 6 | 取钥匙 | 1 | 次 | 10 |  |
| 7 | 更换/拆柜子锁 | 1 | 个 | 15 |  |
| 8 | 开锁 | 1 | 次 | 45 |  |
| 9 | 修/更换锁 | 1 | 次 | 15 |  |
| 10 | 更换锁舌 | 1 | 个 | 15 |  |
| 11 | 撬锁 | 1 | 次 | 15 | 保护性撬锁 |
| 12 | 修/拆双面锁 | 1 | 把 | 12 |  |
| 13 | 改/更换双面锁 | 1 | 个 | 18 |  |
| 14 | 更换十字锁头 | 1 | 个 | 18 |  |
| 15 | 更换月牙锁 | 1 | 个 | 18 |  |
| 16 | 更换防盗锁 | 1 | 个 | 20 |  |
| 17 | 拆/更换门碰 | 1 | 个 | 12 |  |
| 18 | 拆/安装呼叫器按钮 | 1 | 个 | 10 |  |
| 19 | 更换/修普通水龙头 | 1 | 个 | 20 |  |
| 20 | 更换双水台面龙头 | 1 | 个 | 20 |  |
| 21 | 安装装电热水龙头 | 1 | 个 | 20 |  |
| 22 | 更换电开水器 | 1 | 个 | 20 |  |
| 23 | 更换水嘴开关 | 1 | 个 | 20 |  |
| 24 | 更换喷头 | 1 | 个 | 20 |  |
| 25 | 修开水器 | 1 | 个 | 30 |  |
| 26 | 修热水器 | 1 | 个 | 30 |  |
| 27 | 修开水器线路 | 1 | 次 | 30 |  |
| 28 | 更换感应面板电池 | 1 | 对 | 15 |  |
| 29 | 改PPR管喷头 | 1 | 个 | 20 |  |
| 30 | 修开水桶（不锈钢） | 1 | 个 | 30 |  |
| 31 | 更换感应龙头 | 1 | 个 | 45 |  |
| 32 | 修雨水管 | 1 | 米 | 25 | 补漏或更换 |
| 33 | 修理冷热水管 | 1 | 米 | 25 | 补漏或更换 |
| 34 | 更换发热管 | 1 | 次 | 25 | 开水器 |
| 35 | 更换落水 | 1 | 个 | 22 |  |
| 36 | 新装软管 | 1 | 根 | 23 |  |
| 37 | 更换喷座 | 1 | 个 | 20 |  |
| 38 | 更换淋浴软管 | 1 | 根 | 22 |  |
| 39 | 改PPR管 | 1 | 次 | 20 |  |
| 40 | 改PPR管喷头 | 1 | 个 | 18 |  |
| 41 | 更换下水管 | 1 | 根 | 25 |  |
| 42 | 修雨水管50-160 | 1 | 次 | 30 |  |
| 43 | 疏通下水管道 | 1 | 次 | 30 | 便池、洗手池、拖布池、地漏等下水管道 |
| 44 | 更换铁管道 | 1 | 根 | 30 |  |
| 45 | 通开水器管道 | 1 | 次 | 20 |  |
| 46 | 更换沉水弯 | 1 | 根 | 20 |  |
| 47 | 更换活接 | 1 | 个 | 20 |  |
| 48 | 更换弯管 | 1 | 个 | 20 |  |
| 49 | 更换助通器 | 1 | 个 | 20 |  |
| 50 | 水管堵漏 （主管） | 1 | 次 | 10 |  |
| 51 | 普通堵漏 | 1 | 次 | 10 |  |
| 52 | 更换马桶盖 | 1 | 个 | 20 |  |
| 53 | 新装安装马桶 | 1 | 个 | 30 |  |
| 54 | 更换马桶配件 | 1 | 个 | 25 |  |
| 55 | 修/更换水箱 | 1 | 个 | 30 |  |
| 56 | 安装净化器 | 1 | 个 | 30 |  |
| 57 | 安装喷香机 | 1 | 个 | 10 |  |
| 58 | 安装马桶刷 | 1 | 个 | 10 |  |
| 59 | 安装便池 | 1 | 个 | 30 |  |
| 60 | 修厕所隔板 | 1 | 次 | 30 |  |
| 61 | 安装净化器 | 1 | 个 | 30 |  |
| 62 | 安装喷香机 | 1 | 个 | 10 |  |
| 63 | 安装马桶刷 | 1 | 个 | 10 |  |
| 64 | 安装便池 | 1 | 个 | 30 |  |
| 65 | 修厕所隔板 | 1 | 次 | 20 |  |
| 66 | 修垃圾桶 | 1 | 个 | 20 |  |
| 67 | 安装面盆 | 1 | 个 | 40 |  |
| 68 | 更换脚踏阀 | 1 | 个 | 30 |  |
| 69 | 更换延时阀 | 1 | 个 | 30 |  |
| 70 | 更换角阀 | 1 | 个 | 20 |  |
| 71 | 更换主水阀门 | 1 | 个 | 30 |  |
| 72 | 更换水箱阀 | 1 | 个 | 30 |  |
| 73 | 更换球阀 | 1 | 个 | 30 |  |
| 74 | 更换感应阀 | 1 | 个 | 30 |  |
| 75 | 更换阀芯 | 1 | 个 | 30 |  |
| 76 | 修/更换流量表 | 1 | 个 | 20 |  |
| 77 | 更换马桶配件 | 1 | 个 | 30 |  |
| 78 | 更换增压泵 | 1 | 个 | 30 |  |
| 79 | 拆/装压力表 | 1 | 个 | 20 |  |
| 80 | 安装安全阀 | 1 | 个 | 30 |  |
| 81 | 更换井盖（含材料） | 1 | 个 | 80 | 恢复至原状 |
| 82 | 更换井圈盖（含材料） | 1 | 个 | 80 | 恢复至原状 |
| 83 | 更换水篦子 | 1 | 个 | 60 | 恢复至原状 |
| 84 | 更换水篦子及外框 | 1 | 个 | 60 | 恢复至原状 |
| 85 | 更换水沟板 | 1 | 个 | 20 | 规格综合 |
| 86 | 安装停车杆子 | 1 | 次 | 40 |  |
| 87 | 维修档车杆 | 1 | 次 | 15 |  |
| 88 | 安装停车场地桩 | 1 | 次 | 15 |  |
| 89 | 维修消防盖板 | 1 | 个 | 10 |  |
| 90 | 更换指示灯/应急灯 | 1 | 个 | 20 |  |
| 91 | 安装/修/拆探头 | 1 | 次 | 60 |  |
| 92 | 取车位档桩 | 1 | 个 | 16 |  |
| 94 | 更换消防盖板 | 1 | 个 | 60 |  |
| 95 | 安装车位档桩 | 1 | 个 | 30 |  |
| 96 | 更换角钢 | 1 | 根 | 20 |  |
| 97 | 更换报警器 | 1 | 个 | 15 |  |
| 98 | 安装/取减速带 | 1 | 个 | 45 |  |
| 99 | 安装安全出口牌 | 1 | 个 | 15 |  |
| 100 | 隔离警示带加固 | 1 | 个 | 12 |  |
| 101 | 修隔离带 | 1 | 个 | 20 |  |
| 102 | 修隔离桩 | 1 | 个 | 20 |  |
| 103 | 补灶 | 1 | 个 | 50 |  |
| 104 | 扶坛子 | 1 | 次 | 20 |  |
| 105 | 墙开孔 | 1 | 个 | 30 |  |
| 106 | 修打孔机 | 1 | 个 | 50 |  |
| 107 | 柜子开孔 | 1 | 个 | 10 |  |
| 108 | 制作开水台（带材料） | 1 | 个 | 120 |  |
| 109 | 更换2P-4P空气开关 | 1 | 个 | 30 |  |
| 110 | 更换总空气开关 | 1 | 个 | 40 |  |
| 111 | 更换面板插座/开关 | 1 | 个 | 15 |  |
| 112 | 更换遥控器开关 | 1 | 个 | 10 |  |
| 113 | 更换绞肉机开关 | 1 | 个 | 10 |  |
| 114 | 更换感应面板 | 1 | 个 | 10 |  |
| 115 | 调时控/定时开关 | 1 | 次 | 10 |  |
| 116 | 更换灯管/灯泡1-3根 | 1 | 次 | 10 |  |
| 117 | 更换插头 | 1 | 次 | 10 |  |
| 118 | 修安装全出口灯 | 1 | 个 | 10 |  |
| 119 | 更换环形灯 | 1 | 套 | 20 |  |
| 120 | 修应急灯 | 1 | 个 | 10 |  |
| 121 | 更换LED灯 | 1 | 盏 | 25 |  |
| 122 | 修/拆灯 | 1 | 次 | 10 |  |
| 123 | 更换面包灯 | 1 | 个 | 25 |  |
| 124 | 更换灯盘 | 1 | 个 | 20 |  |
| 125 | 安装灭蚊蝇灯 | 1 | 盏 | 20 |  |
| 126 | 取灭蚊蝇灯 | 1 | 盏 | 10 |  |
| 127 | 安装/修指示灯 | 1 | 个 | 25 |  |
| 128 | 更换消毒柜灯管/杀菌灯管 | 1 | 次 | 25 |  |
| 129 | 修/更换交流接触器 | 1 | 个 | 45 |  |
| 130 | 更换镇流器 | 1 | 个 | 45 |  |
| 131 | 修报警器 | 1 | 个 | 15 |  |
| 132 | 更换断电器 | 1 | 个 | 25 |  |
| 133 | 更换/修定时器 | 1 | 个 | 20 |  |
| 134 | 开定时器 | 1 | 个 | 10 |  |
| 135 | 合闸 | 1 | 次 | 15 |  |
| 136 | 启动锅炉 | 1 | 个 | 20 |  |
| 137 | 更换接触器 | 1 | 个 | 25 |  |
| 138 | 修电饭煲 | 1 | 个 | 30 |  |
| 139 | 修切菜机电源 | 1 | 次 | 30 |  |
| 140 | 更换电机皮带 | 1 | 次 | 35 |  |
| 141 | 安装电视架 | 1 | 台 | 25 |  |
| 142 | 安装机顶盒 | 1 | 个 | 20 |  |
| 143 | 安装配电箱 | 1 | 个 | 30 |  |
| 144 | 调电视 | 1 | 次 | 20 |  |
| 145 | 更换充电箱 | 1 | 个 | 40 |  |
| 146 | 安装投影幕布 | 1 | 次 | 20 |  |
| 147 | 固定摄像头 | 1 | 次 | 20 |  |
| 148 | 固定氧气链 | 1 | 次 | 20 |  |
| 149 | 安装装门铃 | 1 | 个 | 40 |  |
| 150 | 安装灯箱 | 1 | 个 | 55 |  |
| 151 | 拆机顶盒 | 1 | 个 | 18 |  |
| 152 | 安装温湿度计 | 1 | 个 | 35 |  |
| 153 | 拆呼叫机按钮 | 1 | 个 | 18 |  |
| 154 | 排线 | 1 | 米 | 22 |  |
| 155 | 安装电话连接线 | 1 | 根 | 22 |  |
| 156 | 线管/线槽 | 1 | 根 | 30 |  |
| 157 | 安装铝槽 | 1 | 根 | 35 |  |
| 158 | 安装PPR管 | 1 | 根 | 12 |  |
| 159 | 修电话 | 1 | 次 | 45 |  |
| 160 | 接线 | 1 | 次 | 18 |  |
| 161 | 修门/柜门（更换合页、上螺丝） | 1 | 次 | 20 |  |
| 162 | 修门（更换门套） | 1 | 次 | 60 |  |
| 163 | 修门禁 | 1 | 次 | 20 |  |
| 164 | 修/更换闭门器 | 1 | 次 | 30 |  |
| 165 | 焊插销带拆装 | 1 | 个 | 35 |  |
| 166 | 更换门禁插销 | 1 | 个 | 15 |  |
| 167 | 安装膨胀 | 1 | 个 | 5 |  |
| 168 | 门加固 | 1 | 个 | 60 |  |
| 169 | 更换门磁 | 1 | 个 | 30 |  |
| 170 | 焊出口指示牌 | 1 | 个 | 55 |  |
| 171 | 修输液架 | 1 | 个 | 20 |  |
| 172 | 修床档 | 1 | 个 | 15 |  |
| 173 | 修护栏 | 1 | 个 | 40 |  |
| 174 | 焊护栏 | 1 | 次 | 80 |  |
| 175 | 修床 | 1 | 个 | 50 |  |
| 176 | 焊床（加固） | 1 | 个 | 45 |  |
| 177 | 安装/拆高低床 | 1 | 张 | 65 |  |
| 178 | 焊屏风 | 1 | 个 | 90 |  |
| 179 | 修抽屉 | 1 | 个 | 15 |  |
| 180 | 更换抽屉滑轨 | 1 | 付 | 20 |  |
| 181 | 修/更换衣柜滑轨 | 1 | 个 | 20 |  |
| 182 | 修/更换平板车轮子 | 1 | 个 | 15 |  |
| 183 | 修/更换餐车轮子 | 1 | 个 | 15 |  |
| 184 | 补轮胎 | 1 | 个 | 45 |  |
| 185 | 修氧气推车 | 1 | 个 | 30 |  |
| 186 | 修餐车 | 1 | 辆 | 30 |  |
| 187 | 修治疗车 | 1 | 辆 | 30 |  |
| 188 | 更换绞肉机皮带 | 1 | 个 | 20 |  |
| 189 | 修绞肉机 | 1 | 个 | 60 |  |
| 190 | 修微波炉 | 1 | 台 | 30 |  |
| 191 | 修豆浆机 | 1 | 台 | 30 |  |
| 192 | 修大雨伞 | 1 | 把 | 50 |  |
| 193 | 修扫床车 | 1 | 个 | 40 |  |
| 194 | 更换防盗纱网 | 1 | 扇 | 45 |  |
| 195 | 更换普通纱网 | 1 | 扇 | 45 |  |
| 196 | 修纱窗 | 1 | 扇 | 35 |  |
| 197 | 新做普通纱窗（带材料） | 1 | 扇 | 100 |  |
| 198 | 新做防盗纱窗（带材料） | 1 | 扇 | 120 |  |
| 199 | 加固窗户 | 1 | 次 | 45 |  |
| 200 | 修窗户 | 1 | 个 | 35 |  |
| 201 | 固定空调风机 | 1 | 个 | 40 |  |
| 202 | 固定空调内机 | 1 | 个 | 40 |  |
| 203 | 固定电视机架 | 1 | 个 | 40 |  |
| 204 | 取玻璃 | 1 | 个 | 25 |  |
| 205 | 贴窗花纸 | 1 | 个 | 15 |  |
| 206 | 更换灭蚊蝇纸 | 1 | 张 | 5 |  |
| 207 | 安装/取镜片/玻璃 | 1 | 张 | 25 |  |
| 208 | 玻璃窗加护栏 | 1 | 扇 | 55 |  |
| 209 | 更换排气扇 | 1 | 个 | 60 |  |
| 210 | 修风扇 | 1 | 台 | 30 |  |
| 211 | 修烤火炉 | 1 | 台 | 35 |  |
| 212 | 加固隔离警示器 | 1 | 个 | 20 |  |
| 213 | 修碎纸机 | 1 | 个 | 25 |  |
| 214 | 修插销 | 1 | 个 | 10 |  |
| 215 | 安装/更换门铃 | 1 | 个 | 10 |  |
| 216 | 更换猫眼 | 1 | 个 | 10 |  |
| 217 | 粘/取牌子 | 1 | 个 | 15 |  |
| 218 | 焊椅子 | 1 | 把 | 45 |  |
| 219 | 焊餐椅 | 1 | 把 | 45 |  |
| 220 | 焊不锈钢餐车 | 1 | 个 | 45 |  |
| 221 | 焊不锈钢餐车加角钢 | 1 | 个 | 45 |  |
| 222 | 焊氧气推车 | 1 | 个 | 45 |  |
| 223 | 焊桌子 | 1 | 把 | 45 |  |
| 224 | 焊床头柜 | 1 | 个 | 45 |  |
| 225 | 焊瓢 | 1 | 把 | 25 |  |
| 226 | 焊汤锅 | 1 | 个 | 25 |  |
| 227 | 焊输液架 | 1 | 个 | 35 |  |
| 228 | 焊插销 | 1 | 个 | 15 |  |
| 229 | 焊切菜机 | 1 | 个 | 35 |  |
| 230 | 焊水管 | 1 | 个 | 25 |  |
| 231 | 焊桶 | 1 | 个 | 25 |  |
| 232 | 焊各种轮子 | 1 | 个 | 25 |  |
| 233 | 焊蒸饭柜 | 1 | 个 | 35 |  |
| 234 | 焊过道扶手 | 1 | 个 | 35 |  |
| 235 | 修普通餐桌椅 | 1 | 个 | 45 |  |
| 236 | 修椅子 | 1 | 把 | 20 |  |
| 237 | 锯椅脚 | 1 | 个 | 10 |  |
| 238 | 修灯柜 | 1 | 个 | 15 |  |
| 239 | 修柜门 | 1 | 个 | 15 |  |
| 240 | 修冰箱门 | 1 | 个 | 25 |  |
| 241 | 修扶手 | 1 | 次 | 25 |  |
| 242 | 安装拉手 | 1 | 个 | 20 |  |
| 243 | 粘扶手 | 1 | 次 | 20 |  |
| 244 | 修消毒柜 | 1 | 次 | 50 |  |
| 245 | 修氧气推车 | 1 | 个 | 30 |  |
| 246 | 修沙发 | 1 | 个 | 30 |  |
| 247 | 修陪伴椅 | 1 | 张 | 30 |  |
| 248 | 修微波炉 | 1 | 台 | 30 |  |
| 249 | 修电饭煲 | 1 | 台 | 30 |  |
| 250 | 修洗衣机 | 1 | 台 | 30 |  |
| 251 | 修餐椅 | 1 | 把 | 20 |  |
| 252 | 修护士站台面 | 1 | 个 | 60 |  |
| 253 | 更换推车轮子 | 1 | 个 | 15 |  |
| 254 | 安装/取单挂钩 | 1 | 个 | 10 | 安装洗手液、钥匙箱、灯箱、纸盒、意见箱等 |
| 255 | 安装/取毛巾架 | 1 | 次 | 10 | 马桶刷 |
| 256 | 安装/取排钩 | 1 | 个 | 10 |  |
| 257 | 安装/取手消液架/盒 | 1 | 个 | 10 |  |
| 258 | 安装/取镜片 | 1 | 张 | 25 |  |
| 259 | 安装/取钥匙箱 | 1 | 个 | 20 |  |
| 260 | 安装/取灯箱 | 1 | 个 | 40 |  |
| 261 | 安装/取卷纸盒 | 1 | 个 | 20 |  |
| 262 | 安装/取意见箱 | 1 | 个 | 20 |  |
| 263 | 安装/取马桶刷 | 1 | 个 | 15 |  |
| 264 | 安装灭蚊蝇灯箱 | 1 | 个 | 20 |  |
| 265 | 粘墙砖（带材料） | 1 | 张 | 25 | 拆牌子、墙角线、 |
| 266 | 安装墙角线（带材料） | 1 | 个 | 15 | （包含拆除） |
| 267 | 安装/拆网线机箱 | 1 | 个 | 20 |  |
| 268 | 拆/安装牌子 | 1 | 张 | 25 |  |
| 269 | 安装/粘马桶刷 | 1 | 个 | 15 |  |
| 270 | 固定展板、隔板 | 1 | 个 | 30 | 加固隔板、更换屏风 |
| 271 | 修屏风 | 1 | 个 | 40 |  |
| 272 | 挂/取画 | 1 | 张 | 20 |  |
| 273 | 挂、取布标/锦旗 | 1 | 次 | 20 |  |
| 274 | 挂窗帘 | 1 | 张 | 30 |  |
| 275 | 取窗帘 | 1 | 张 | 30 |  |
| 276 | 打玻璃胶 | 1 | 次 | 10 |  |
| 277 | 拆木档板 | 1 | 个 | 15 |  |
| 278 | 挂白板 | 1 | 个 | 25 |  |
| 279 | 取白板 | 1 | 个 | 25 |  |
| 280 | 安装/取挂钟 | 1 | 个 | 10 |  |
| 281 | 修护士站台面 | 1 | 个 | 60 |  |
| 282 | 搬凳子 | 1 | 把 | 10 |  |
| 283 | 搬椅子 | 1 | 把 | 10 |  |
| 284 | 搬桌子 | 1 | 个 | 20 |  |
| 285 | 搬床 | 1 | 套 | 30 |  |
| 286 | 搬柜子 | 1 | 个 | 25 |  |
| 287 | 搬灯柜 | 1 | 个 | 25 |  |
| 288 | 搬沙发 | 1 | 个 | 30 |  |
| 289 | 搬行李箱 | 1 | 个 | 15 |  |
| 290 | 搬冰箱 | 1 | 个 | 40 |  |
| 291 | 搬电视机 | 1 | 个 | 25 |  |
| 292 | 调电视 | 1 | 个 | 10 |  |
| 293 | 搬陪伴椅 | 1 | 个 | 15 |  |
| 294 | 搬电脑 | 1 | 个 | 20 |  |
| 295 | 搬镜子 | 1 | 个 | 15 |  |
| 296 | 搬货架 | 1 | 个 | 30 |  |
| 297 | 搬药品/试剂 | 1 | 件 | 35 |  |
| 298 | 安装电视机架 | 1 | 个 | 25 |  |
| 299 | 搬打包纸箱 | 1 | 个 | 15 |  |
| 300 | 搬保温桶 | 1 | 个 | 15 |  |
| 301 | 搬杂物 | 1 | 个 | 10 |  |
| 302 | 组装货架 | 1 | 个 | 30 |  |
| 303 | 货架加隔板（带材料） | 1 | 个 | 30 |  |
| 304 | 制作服药盘（带材料） | 1 | 个 | 30 |  |
| 305 | 挂牵钢绳 | 1 | 次 | 10 |  |
| 306 | 制作架子（带材料） | 1 | 个 | 80 |  |
| 307 | 制作托帕架 | 1 | 个 | 30 |  |
| 308 | 更换铝扣板（带材料） | 1 | 平方 | 88 |  |
| 309 | 更换石膏板(带材料） | 1 | 张 | 45 |  |
| 310 | 更换地砖（带材料300\*300） | 1 | 张 | 50 |  |
| 311 | 更换地砖（带材料600\*600） | 1 | 张 | 60 |  |
| 312 | 更换墙地砖 | 1 | 张 | 50 |  |
| 313 | 更换室外彩砖（带材料） | 1 | 平方 | 78 |  |
| 314 | 粉刷墙壁（带材料） | 1 | 平方 | 50 |  |
| 315 | 修补墙面（带材料) | 1 | 平方 | 50 |  |
| 316 | 杂工（普工） | 1 | 人/小时 | 20 |  |
| 317 | 安装门坎石（带材料） | 1 | 个 | 80 |  |
| 318 | 铺防水卷材（含材料）3M厚 | 1 | 平方 | 20 |  |
| 319 | 玻璃雨棚清洗(含材料） | 1 | 平方 | 5 |  |
| 320 | 阳光雨棚清洗(含材料） | 1 | 平方 | 5 |  |
| 321 | 更换机油 | 1 | 次 | 30 |  |